北京交通大学北京市卓越青年

科学家项目

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC21-0047

第一册

北京明德致信咨询有限公司

2021年5月

目      录

第一章  投标人须知	3

一  说  明	3

二  招标文件	4

三  投标文件的编制	6

四  投标文件的递交	10

五  开标及评标	12

六  确定中标	20

第二章  合同一般条款	24

第三章  政府采购合同的其他补充条款及特殊条款	30

第四章  附件——投标文件格式	31

附件1  投标书（格式）	32

附件2  投标一览表	34

附件3  投标分项报价表	35

附件4  货物说明一览表	36

附件5  技术规格偏离表	37

附件6  商务条款偏离表	38

附件7  资格证明文件（格式）	39

附件8  法定代表人授权书(格式)	51

附件9  业绩证明材料	52

附件10  中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）	53

附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	56

第五章  招标公告（投标邀请）	58

第六章  投标人须知资料表	61

第七章  货物需求一览表及技术规格	62

# 第一章  投标人须知

## 一  说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

1.1	招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京交通大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

1.2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6	必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7	不接受联合体投标。

1.2.8	本项目有部分接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2.	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3.	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	招标公告（投标邀请）

第六章	投标人须知资料表

第七章	货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5 投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四  投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.8	附件：投标人（供应商）应开标前填写、盖章完毕并携带至开标现场。

承  诺  书

（供应商使用）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：        ，身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京明德致信咨询有限公司组织的                   项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1. 本单位参与投标（响应）人员近期未去过中、高风险地区，未与上述地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2. 本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供 应 商（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五  开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6	开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2	符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3	算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件附件1至附件8规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

01包：

| 评审因素 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／其它供应商报价)×30。 详见说明1 |
| 节能环保 | 2分 | 1、投标人提供产品列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 2、投标人提供产品列入“环境标志产品政府采购品目清单”中，属于优先采购的环保产品的，得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 详见表后说明。 详见说明2 |
| 投标文件 | 2分 | 文件装订结实，页码准确得2分，每有一处页码错误扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术性能 | 50分 | 1）技术响应（50分）：“#”号为重要指标，其余为普通指标。满足全部技术参数要求得50分，每有一项“#”号指标不满足，扣2分，扣完为止；每有一项普通指标不满足，扣1分，扣完为止。 |
| 售后服务 | 3分 | 售后服务完全满足且质保期优于招标要求，提供具体可行的服务保障措施得3分； 售后服务完全满足要求且提供具体可行的服务保障措施得2分； 售后服务不满足要求，或者服务保障措施不具体欠缺的得1分； 基本未提供售后服务方案得0分。 |
| 同类项目 业绩 | 10分 | 业绩：投标人（2018年01月01日起至本项目递交文件截止之日，以合同签订日期为准）每有一个同类型业绩得1分，最多得10分。 注：须提供完整合同复印件。 |
| 服务商资质 | 3分 | 1）具有ISO9001认证证书得1分，否则0分； 2）具有ISO14001认证证书得1分，否则0分； 3）具有ISO45001认证证书得1分，否则0分。 |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物及服务全部由符合政策要求的小微企业制造及承接，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物、服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在上述所附证书前书写清晰归属分类。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明5：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22.	废标、停止评标及招标终止

22.1	在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

22.2	废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4	招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23.	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定中标

### 24.	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25.	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26.	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3		中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28.	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.	质疑

29.1	供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1	对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2	对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3	对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2	提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4	质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5	采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6	采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7	质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.	其它

30.1	如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1	“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2	“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2	本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章  合同一般条款

合同编号：

购销合同

本合同由中华人民共和国的（北京交通大学）（以下简称“买方”）为一方和（中国北京）的（           公司）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（北京交通大学北京市卓越青年科学家项目）而公开投标，投标项目名称为“北京交通大学        ”，招标编号为         。并接受了卖方以总金额（人民币：          万元，￥           ）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 投标文件

- 招标文件

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据相关法律法规签署本合同。

合同条款

买方：北京交通大学

卖方：         公司

- 货物名称、货物数量、货物价格、货物产地

- 买方向卖方购买的货物的名称、数量和价格（人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- |  | -- |  |

- 合同金额总计：                     人民币

- 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 生效、付款方式

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位合同章后生效。

- 合同签订后买方支付合同总额30%货款，即人民币                 元。

- 卖方应在合同签订后的15日内，按买方指定的方式向买方缴纳合同总价10％的履约保证金（银行无条件保函形式）                 元。项目验收通过并质保期过后，若卖方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则买方无息全额退还卖方履约保证金。如果卖方未能按合同规定履行其责任和义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 在本合同规定的货物交付并验收合格后，买方向卖方支付本合同总价款的70%货款，即人民币                 元。

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 卖方在交付货物的同时，应向买方开具合同总额的商业发票。

- 如卖方根据本合同规定有责任向买方支付违约金或其它赔偿时，买方在书面通知卖方后，有权从上述付款中扣除该等款项。

- 交货期与质保期

- 交货方式：用户指定地点现场交货

- 交货地点及时间	 北京交通大学  。

- 质保期：指设备验收合格之日算起1年免费质保，终生维修，保修期后供方修理只适当收取修理费 。

- 违约责任

- 买方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致卖方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。

- 如果卖方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或卖方在收到买方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在卖方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或卖方未能履行合同规定的任何其他义务时，买方有权向卖方发出违约通知书，卖方应按照买方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 在买方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，卖方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 买方有权部分或全部解除合同并要求卖方赔偿由此造成的损失。此时买方可采取必要的补救措施，相关费用由卖方承担。

- 如果卖方在收到买方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照买方选择的方式承担违约责任，则买方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

- 质量标准和验收

- 验收根据“北京交通大学北京市卓越青年科学家项目”（招标编号：BMCC-ZC21-0047）项目的招标文件、投标文件、技术指标进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

- 卖方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令买方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 卖方保证向买方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。买方在清点卖方提供的技术资料时如发现缺失，卖方应在接到买方通知后七日内予以补足。

- 在双方签署验收证书后三十日内，如果买方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），买方有权要求卖方免费更换有缺陷的货物或部件。买方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知卖方，卖方应在收到买方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由卖方承担。

- 不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

- 合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

- 权利的保留

1）如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

2）在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

- 争议

在有争议情况下，由双方协商解决，若双方无法协商解决，由仲裁机构按法律规定解决，或向买方所在地法院提请起诉。相关费用除仲裁和判决结果有规定的，由败诉方负责。

- 其它

1）本合同一式6份，买方执3份，卖方执3份，具有同等法律效力。

2）本合同由买方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的卖方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

3）本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与卖方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

4）本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

| 买方: 北京交通大学 | 卖方: |
| --- | --- |
| 项目负责人： 委托代理人： 签字日期： | 项目负责人： 委托代理人： 签字日期： |

年     月     日                   年    月     日

# 第三章  政府采购合同的其他补充条款及特殊条款

无

# 第四章  附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1  投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________                      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4  货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5  技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6  商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7  资格证明文件（格式）

目  录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 \纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖投标人公章】

附件7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖投标人公章】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份          国内           出口            总额

__________    ___________    ___________    ___________

__________    ___________    ___________    ___________

__________    ___________    ___________    ___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4  制造厂商授权书（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）	我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）	我方于    年  月  日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

附件7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2019年度或2020年度的财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），上述材料加盖投标人公章。

2、如投标人无法提规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6  社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖投标人公章】

附件7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，上述材料加盖投标人公章）

附件7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（除下述1、2项外可提供复印件，授权代表签字并加盖公章）

1、与采购项目的关系申明

我公司（□ 是   √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

2、投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 供应商名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

## 附件9  业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同扫描件，加盖投标人公章）

## 附件10  中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除；如采购标的中既有货物也有服务，均应按要求分别提供中小企业声明函（货物、服务）。只有货物制造商和服务承接商都满足条件，才能视为符合资格要求或者享受价格扣除。】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北京交通大学北京市卓越青年

科学家项目

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC21-0047

第二册

北京明德致信咨询有限公司

2021年5月

# 第五章  招标公告（投标邀请）

项目概况：

北京交通大学北京市卓越青年科学家项目的潜在投标人应在线上邮箱获取招标文件，并于2021年06月15日上午09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC21-0047

2.项目名称：北京交通大学北京市卓越青年科学家项目

3.合同服务期限：合同签订后3个月内。

4.本项目不接受联合体投标。

5.预算金额（最高限价同预算）、采购需求

| 包号 | 分包名称 | 预算(万元) | 技术指标、数量概述 | 总预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京市卓越青年科学家项目设备采购 | 480.67 | 1、厌氧培养箱采用技术设计制造，有操作室，培养室，取样室三大部分和可靠的温控线路、合理的气路设计，简单易操作的消毒器等部分组成。培养室采用仪器的结构即采用吊橱式，增大了操作室的使用空间，由此便可在操作室内控自己使用要求配置一些小仪器，比如振荡器，可按要求定制……(其他内容详见招标文件) | 480.67 |

本项目有部分接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。

二、申请人的资格要求

1. 合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及招标文件第一章投标人须知第1.2项。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无；

本项目不接受联合体投标；遵守国家有关法律、法规有关的规章；须购买招标文件并登记备案。

三、获取招标文件

时间：2021年05月25日至2021年06月01日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

方式：只接受电汇或网银购买。若购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件请http://www.zbbmcc.com/标书下载处下载）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年06月15日上午9:30整（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第四会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

2.需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

3.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

4.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应佩戴口罩、携带身份证。

5.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

6.开户银行：华夏银行北京学院路支行        帐  号：10242000000358822

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：北京交通大学

地址：北京市海淀区上园村3号

联系方式：侯老师/51683701

采购代理机构信息

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

项目负责人：柯经理、王经理 13521970573

联系方式：010－82370045

传真：010－82370049

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第六章  投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京交通大学 联系方式：51683701 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：82370045 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年06月15日上午9:30整（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2021年06月15日上午9:30整（北京时间）。 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第四会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |

# 第七章  货物需求一览表及技术规格

1、本项目接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人应按人民币报价（报价必须包含运送产品到达采购人指定位置且安装调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2、如涉及信息安全产品，注意明确须符合国家强制性要求（提供中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书），否则视为非实质性响应。

由北京交通大学组织最终验收：合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

3、核心产品：LC-MS-MS

| 包号 | 本包的名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市卓越青年科学家项目设备采购 | 1套 | 480.67万元 |

本项目：14、全波长多功能孔板检测仪、18、荧光分光光度计、19、温室气体在线监测系统、20、LC-MS-MS接受进口产品投标且需要提供制造厂家授权书。

| 品目 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧培养箱 | 1、厌氧培养箱采用技术设计制造，有操作室，培养室，取样室三大部分和可靠的温控线路、合理的气路设计，简单易操作的消毒器等部分组成。培养室采用仪器的结构即采用吊橱式，增大了操作室的使用空间，由此便可在操作室内控自己使用要求配置一些小仪器，比如振荡器，可按要求定制。 2、厌氧培养箱采用科学的、简易的手段达到准确度、恒温的厌氧环境，使操作者很方便的得到一个厌氧环境以及方便的在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌的培养。 3、温控采用数显式控温仪（定制可配液晶触摸控制屏），能准确地设置您需要的温度和反映箱内实际温度，加上有效的限温保护设置，安全可靠。培养箱内装有紫外线消毒灯，可随时杀菌消毒。气体过滤后进入箱内，可有效地避免细菌污染。 4、气路装置可调节流量。过道室、操作室均由不锈钢板制成。厌氧培养箱的前窗采用透明玻璃板制成，并装有操作孔锁紧装置，更有效地使箱内气体浓度。 具体参数 5、取样室形成厌氧状态时间 <5分钟 6、操作室形成厌氧时间 <1小时 7、厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下，≥12小时 8、培养室使用温控范围：不低于室温+3~50℃ 9、培养室温度波动：±0.5℃ 10、培养室温度均匀性：≤1℃ 11、电源/功率：220V,50Hz/600W 12、操作室尺寸(mm)：约800×600×660（长宽高） 13、外形尺寸(mm)：约1200×730×1320（长宽高） 14、混合气体配比：氮气：85﹪ 氢气：5﹪ 二氧化碳：10﹪ 15、氮气：≥99.99﹪的氮 16、显示控制：液晶触摸屏、程序控制PLC、真空系统、氧气显示系统等 17、脚踏开关：1个 适用无菌室单独控制 照明系统:1套 内置培养箱:1台（温度范围室温+3℃-60℃） 手套箱附件:氧探头1个 显示范围1-100% 高精度，无漂移，精度：+/-1% 18、箱体:材料：304 不锈钢，箱体总厚度约 3mm 耐酸 内表面：不锈钢拉丝处理 外表面：喷漆，白色 19、前窗:倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度10 mm 20、手套口:材料为阳极氧化铝，实心铝材加工而成，三元乙丙O型圈高度耐腐蚀，直径220mm 21、手套:进口丁基手套1副 厚度0.4mm，直径 8长度32 22、过滤器:规格0.3微米，1个气体入口，1个气体出口 23、搁物架:不锈钢材料，2个，悬挂于后板 ，可以上下调节 24、箱体照明:箱体内置紫外灯和照明灯 25、大圆形过渡舱 参考尺寸：直径 240mm，长度 260mm 材料：304不锈钢 表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆 真空控制系统:真空泵 可手动 流量8m3/h可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa 26、其余基础配置 内置4个插座并带防水罩、保险丝1只、培养箱隔板网2只、除氧催化器1台、钯粒1000克、变色硅胶500壳、喉扣2只、气管5米、说明书、合格证、保修卡各一份 | 1台 |  |
| 2 | 电子天平 | 1、高级分析天平： 至少220 g量程、≤0.1 mg可读性、7英寸触摸屏、全金属机身、高性能称重传感器、FACT、≥11个易于使用的应用程序、高级连接和数据管理、用户管理、易于清洁 2、超大彩色 TFT触摸屏采用直观易用的界面，以图形方式显示各种数据 3、全自动时间和温度控制的内部校准补偿温度变化，确保结果的准确性 4、全金属机架保护称量传感器免受环境的影响。耐受刺激性的化学制品，包括丙酮，有助于确保长久的天平使用寿命 5、优异的称重传感器提供持续可靠的结果。内置的过载保护确保天平长久的性能 6、包括差量称量和回称应用 7、包括LAN以及可选WLAN在内的多个接口支持简单的数据处理。将数据（包括PDF报告与XML文件）传送至电脑、FTP服务器、记忆棒或打印机。通过任意一种浏览器进行Web访问均可轻松查看结果和进行基本交互 8、用户管理选项可供自定义访问权限。用户仅可访问其执行任务所需的功能和应用，从而避免错误并提高生产效率。此外，对于每一名用户，结果均可追溯 9、内置的水平控制功能在天平非处于水平时发出警告，并在屏幕上提供指导，以帮助您将天平调至水平 10、可以拆卸、清洁并重新插入所有的带有防风罩锁定装置的玻璃面板，无需借助工具，也无需移动天平 11、规格 最大秤量 ≥220 g 可读性 ≤0.1 mg 重复性测试载荷 ≤0.1 mg (200 g) 最小称量值（USP, 0.1%，典型值) ≤0.16 g 校正 内部/ FACT 秤盘直径 ≥90 mm 显示屏 7英寸 colour TFT touchscreen 稳定时间 ≤2 s 重复性（典型值） ≤0.08 mg 接口 网络接口; USB 主机; USB 设备; RS232; 选配无线/蓝牙 应用 称量; 回称; 差重称量; 检重称量; 总和计算; 配方; 密度; 动态称量; 百分比称量; 计数; 自由因子称量 线性误差（典型值）不高于±0.2 mg 线性误差，典型值 不高于 0.06 mg 温度准确度不高于(±) 1.5 ppm/°C | 1台 |  |
| 3 | 电子天平 | 1、量程：≥3200 g，可读性：≤0.01 g，背光 LCD，内部校准，金属底座 2、设计坚固耐用，高质量材料确保多年获得准确的结果 3、先进的称量技术和超大的背光显示屏确保易于读取的稳定和准确的结果 4、易于使用的界面可直接访问应用， 并且易于清洁，帮助快速、高效地完成日常任务 5、明亮的显示屏易于读取，醒目背光显示屏上显示大号数字 6、通过内置功能，可按照 ISO/GLP 文件记录的要求向结果添加日期和时间 7、规格 最大秤量 ≥3.2kg 可读性 ≤0.01g 接口 RS232 校正 内部 重复性（典型值） ≤0.007g 最小称量值（U=1%,K=2）,典型值≤1.4g 稳定时间 ≤1.5 s 重复性测试载荷 ≤0.01 g (1,000 g) 秤盘外形尺寸(宽x深)≥ 180 mm x 180 mm 最小称量值（USP, 0.1%，典型值) ≤14 g 线性误差 ≤0.02 g 线性误差（典型值）不高于±0.02 g 显示屏背光LCD显示屏 参考天平尺寸(深x高x宽) 319 mm x 100 mm x 200 mm | 1台 |  |
| 4 | 多参数水质测定仪 | 1、依据国家《快速消解分光光度法（HJ/T399-2007）》原理设计制造，符合GGJ975-2002化学需氧量（COD）测定仪检定规程，适用于各种生活污水和工业废水的检测，此款仪器是我公司的更新换代产品，可满足不同用户的多种需求。 - 功能特点 2.1直观的菜单导航系统以及5.6英寸的彩色触屏设计，符合日常操作习惯，更便于操作掌握 2.2设计上完全依据国家《快速消解分光光度法（HJ/T399-2007）》原理设计制造，符合JJG975-2002化学需氧量（COD）测定仪检定规程，适用于各种生活用水和工业废水的检测； 2.3作为专业的水质测定仪，浓度直读，测量结果更稳定准确； 2.4具有多光路无干涉系统，可测定COD、氨氮、总磷、总氮和浊度。支持皿比色和管比色两种比色方式； 2.5具有数据存储功能，可存储≥1.6万组数据，并能够自由查看； 2.6仪器自带消解器，具有智能升温、智能定时和延时保护等功能，可对水样进行消解； 2.7配备完善的专业耗材试剂，工作步骤大大减少，测量更加简单、准确； 2.8仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线； 2.9自带打印机，可打印当前数据及存储的历史数据； 2.10配备USB接口和红外传输功能，可向计算机传输存储的历史数据； 2.11采用专利设计的模具外壳，整机美观大方。 3、参数 测定项目; COD; 氨氮; 总磷; 浊度; 总氮. 测定范围; 2-10000 mg/L（分段）; 0.02-100 mg/L（分段）; 0.01-12 mg/L（分段）; 1-300 NTU; 1-100 mg/L（分段）. 示值误差; COD≤50mg/L;误差≤8% COD＞50mg/L；误差≤5%; ΔV≤±5%; ΔV≤±5%; ΔV≤±10%; ΔV≤±10%. 最低检出限; 2mg/L; 0.02mg/L; 0.01mg/L; 1NTU; 0.5mg/L. 抗氯干扰; ［CL-］＜1000mg/L无显著影响 ［CL-］＜4000mg/L（可选）; ——; ——; ——; ——. 稳定性; ＜0.005A/20min. 重复性; ≤±2%. 批处理样; 12支. 消解时间误差; ≤±2%. 温度示值误差; ≤±2℃. 稳产均匀性; ≤2℃. 控温范围; （45~190）℃. 物理参数. 关键零部件; 干涉滤光片. 关键零部件; 铂电阻. 仪器尺寸; （450×350×235）mm. 操作界面; 5.6吋彩色液晶触摸屏，全中文显示. 比色方式; 比色皿比色/比色管比色. 打印机; 热敏行式打印机. 数据通讯; USB接口/红外. 曲线数量; 132条（108条标准曲线，24条拟合曲线）. 仪器重量; 10.8Kg. 存储数据; 1.6万个. 工作参数. 环境温度; （5~40）℃. 环境湿度; 相对湿度≤85%RH（无冷凝）. 额定电压; AC220V±10%/50Hz. 额定功率; 620W. | 1台 |  |
| 5 | 智能多参数消解仪 | 1、显示方式：液晶 2、预存消解程序：COD 、总磷、总氮 3、定时开关：至少3个 4、操作按键：至少9位 5、加热速度：≤10分钟内升到设定温度165℃ 6、温度示值误差：≤±2℃ 7、温场均匀性：≤±2℃ 8、消解温度：45℃-190℃（用户可自行设定） 9、定时范围：1分钟～96小时 10、定时精度：≤0.2秒/小时 11、延时保护：支持 12、消解数量：25支 13、消解容量：（0-10）ml 14、程序升级：支持 15、升温完成报警提示：支持 16、超温报警提示：支持 17、仪器过热保护：支持 18、消解防护板：防止因误操作造成烫伤 19、消解保护罩：全透明一体化安全防护 20、防酸外壳：耐腐蚀 21、额定电压:AC220V/50Hz市政电源 22、环境温度：（5-40）℃ 23、环境湿度： 相对湿度＜85%（无冷凝） 24、额定功率： 900W 27、用途：可用于COD、总磷、总氮等消解 28、功能特点 28.1大屏幕液晶中文显示，人性化菜单设计，操作人员可迅速掌握仪器操作方法 28.2采用自主设计的模具机壳，整机美观大方 28.3仪器预存至少3种消解程序（COD、总磷、总氮）及1套自定义消解程序，智能化程度更高 28.4各项技术指标完全符合或高于国家对COD配套消解器的相关要求 28.5消解温度、定时时间可大范围自由调节，提高仪器通用性 28.6具有超温保护功能，可预设开机加热时长，到达预设时间时自动停止加热，节省能耗 28.7高透光消解保护罩，在充分考虑安全的前提下，使得实验过程全程可视 28.8水样放入后进入等待状态，当温度上升至设定消解温度后自动开始计时，使用户一键轻松计时 28.9消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样 | 2台 |  |
| 6 | 便携式pH/DO/ORP/Cond测定仪 | 1、主要配置： 1台三通道主机（含保护套、4个1.2V NiMH充电电池配电池充电器）、1支数字化pH/T复合电极（含存储套、2瓶标准液4.01/7.00、1套标准液4.01/6.86/9.18、1瓶电极保存液3mol/L KCl）、1支数字化荧光法DO电极（含存储校正套）、1支数字化电导率电极（含1瓶1413us/cm标准液）、1支数字化ORP电极、1张CD-ROM软件光盘、1条USB连接线、1个电极支架、1个PE烧杯、原版操作手册、中文操作说明书 2、技术性能指标 2.1 主机: 2.1.1 防护等级：≥IP67； 2.1.2 无线连接：电极无需电缆，最大传输距离10米（需配置无电缆连接模块IDS WLM）； 2.1.3 电极接口：至少3个数字化通用； 2.1.4 屏幕：高分辨率LCD背光彩色同时显示3支电极信息（测量值、电极状态）； 2.1.5 测试参数：pH、mV、T、电导率/TDS、DO、大气压力； 2.1.6 扩展参数：增加电极可以测试ORP、浊度； 2.1.7 自动读数：使测试非常稳定、准确、再现性好； 2.1.8 CMC连续测试监测功能可保证准确的测试结果； 2.1.9 智能电极评估QSC功能可实时给出电极的当前状态，以提高测试的可靠性； 2.1.10 数据存贮：符合（ID号、日期/时间、测量值、温度、自动读数信息、校准评估），手动数据（一键）存储500组，间隔性自动数据存储10000组（在线监测：存贮间隔1秒～60分钟之间可设）； 2.1.11 接口：USB，标配数据线； 2.1.12 校正提示：1～999天可设； 2.1.13 校正后有电极状态柱状显示功能：提示电极是否维护保养； 2.1.14 自动关机功能：10min～24h可设； 2.1.15 电源：标配4个1.2V NiMH充电电池配充电器，也可用4个5号碱性电池 2.2 pH/T复合电极： 2.2.1 pH量程：0.000～14.000，分辨率：0.001/0.01/0.1可选，准确度：±0.004； 2.2.2 T量程：0～80℃，准确度：±0.2℃； 2.2.3 温度补偿：自动； 2.2.4 校正：1～5点校正，多种校正类型可选，20种标准液可选； 2.2.5 电极内部可自动存储校正数据（10个）和设置值； 2.2.6 电极线长度：3米。 2.3 荧光法溶解氧电极： 2.3.1 浓度：0.00～20.00mg/L，准确度：±0.5%测试值； 2.3.2 饱和度：0.0～200.0%，准确度：±0.5%测试值； 2.3.3 分压：0.0～400hPa，准确度：±0.5%测试值； 2.3.4 温度：0.0～50.0℃，准确度：±0.2℃； 2.3.5 自动温度、盐度、大气压力补偿； 2.3.6 无流速要求，无电解液消耗，可抗气泡、二氧化碳和乙醇的影响； 2.3.7 电极内部可自动存储校正数据（10个）和设置值； 2.3.8 电极线长度：≥3米 2.4 电导率电极： 2.4.1 电导率：10uS/cm～2000mS/cm，准确度：±0.5%测试值； 2.4.2 温度：0.0～100.0℃，准确度：±0.2℃； 2.4.3 盐度：0.0～70.0acc.IOT，准确度：±0.5%测试值； 2.4.4 TDS：0～1999mg/L、0.0～199.9g/L， 准确度：±0.5%测试值； 2.4.5 电极常数：自动识别； 2.4.6 参考温度：20℃或25℃可选； 2.4.7 温度补偿：可关闭或非线性（地表水）、线性； 2.4.8 电极内部可自动存储校正数据（10个）和设置值； 2.4.9 电极线长度：≥3米 2.5 ORP电极： 2.5.1 ORP量程U [Mv] ：-1250.0~+1250.0，精度±0.2； 2.5.2 电极线长度：≥1.5米 | 3套 |  |
| 7 | 实验型钟罩式冷冻干燥机 | 1、制冷迅速，冷阱温度低。 2、采用7英寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。 3、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 7、设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命 8、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 9、配置充气阀，可充干燥惰性气体； 10、空载冷阱度：≤-56℃ 11、冻干面积：≥0.12㎡ 12、捕水能力：≥3Kg/24h 13、真空度：≤5pa 14、主机参考外形尺寸： 长590×宽460×高400(mm) 15、参考物料托盘规格:Φ200mm共4层层间距70mm 18、配置，主机+真空泵 | 2台 |  |
| 8 | 离心机 | 1、不同转子可选，既能大容量离心，又能高速离心 2、微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命 触摸面板、大屏幕液晶显示、可编程操作 3、至少9种升速曲线、至少10种减速曲线（O号为自由停车）、三级阻尼减震、离心效果达到最佳 4、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全 5、转子全自动识别，并进行限速控制，离心更安全 6、进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持在-4℃以下 7、具体参数 转速 ≥20500r/min 相对离心力 ≥29200xg 容量 ≥4#750ml(水平转子) 转速精度 ±10r/min 温度设定范围 -20℃～+40℃ 温控精度 ±1℃ 压缩机组 环保制冷剂 定时范围 1min~99min59sec或连续运转 整机噪声 <65dB(A) 配6#50ml、12#10ml转子；标配12#1.5ml转子 | 1台 |  |
| 9 | 反渗透纯水机 | 1、系统概述 以自来水为水源，每小时产水量≥30升，离子截留率>96%，有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿)，颗粒和细菌截留率>99%，可满足常规实验室器皿清洗用水要求，可作为超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、环境试验箱等仪器的进水。 2、应用 超纯水系统进水、玻璃器皿清洗/冲洗、工业零部件清洗、冲洗水产养殖、高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等 3、技术参数 3.1 原水要求：城市饮用自来水，TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) #3.2 纯水产量：≥30升/小时 3.3 RO反渗透水指标： 离子截留率：96%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% 颗粒物(>0.2μm)：<1/ml( 选配(0.2μm 进口PES 终端滤器) 细菌：<0.1 cfu/ml( 选配(0.2μm 进口PES 终端滤器) 3.4 出水口：1个：RO反渗透水 3.5 参考尺寸和重量：410×220×420mm，重量：约20Kg 5、性能特点 5.1 一次注塑成型工艺机箱，材质为卫生级PP塑料 5.2 所有滤芯内置设计，集成、精致，节约实验空间 5.3机箱顶盖可快速旋开，实现无需开箱即可快速更换预过滤柱，符合GLP规范 5.4 全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水 5.5 自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机 5.6 全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命 5.7 便携式TDS/电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温 5.8 标配快插式外接设备供水口，系统可升级 5.9 多种规格储水桶可选，满足不同水量需求 5.10 纯水管路、接头均获NSF认证 5.11 优化的RO膜组件设计，采用DOW原装RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合 6、基本配置 6.1 主机：1台 6.2 纯化柱：1套，包含： PP滤芯-1套 活性炭滤芯-2套 200 GPD RO膜-1套 6.3 15升压力水桶：1个 6.4 TDS/电导率测试笔：1个 6.5 附件包：1个 | 5台 |  |
| 10 | 水浴槽 | 1、运行环境 1.1电源：100 - 240 V (+ 10%)， 50 - 60 Hz (+ 10%) 1.2环境温度：5-40℃ 1.3环境湿度：<85% 2、技术参数： 2.1工作温度范围： 室温+5~+99.9℃ 2.2稳定性：±0.2℃ 2.3显示分辨率：≤0.1℃ 2.4充液体积：3.4~25.5L，参考外部尺寸 W×L×H：64 x 35 x 26cm；浴槽开口尺寸W×L/D：55 x 27 /18cm；加热功率：≥2KW 2.5 LED显示屏，中文或英文操作界面，可直接显示浴槽内部实际温度，设定温度，高温报警温度点等 2.6 PID温度控制技术, 自动完成PID参数的调节和整定;内置自校准程序，可方便用户自行完成温度校准 2.7 设备具备防干烧功能，低液位声光报警功能和自动断电功能。 #2.8定时功能，解放用户时间，更灵活更便捷。 2.9 特殊上边缘设计，高温下可让冷凝水回流入槽 #2.10 前置放液口及浴槽内胆皆为光滑的镜面可以快速清洁且无残留。 2.10 整个仪器安全防护功能保证仪器通过DIN 12876-1 CLASS1安全认证, #2.11 整机IEC529防护等级≥IP43，无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关，允许操作者湿手进行开关机及设置 2.12质保期内因质量问题产生的配件，人员及各种费用全免; 终身免费维护，工程师每年会定期到客户现场进行产品维护和客户增值服务 3、仪器配置 3.1 通用水浴槽主机1台； 3.2 双列六孔浴槽盖1个； 3.3 电源线1根 4、技术资料 4.1提供仪器设备的中文快速操作指南1份 4.2提供仪器设备的英文用户手册1份 5、技术服务 5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具合格证明，如有缺失，应负责赔偿。 5.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。 5.3仪器设备的保修期≥两年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。 | 1台 |  |
| 11 | 大型仪器共享管理系统V2.0 | - 实验室仪器共享平台 1、延用现有的大型仪器共享管理系统校级平台，在平台内部新增二级单位，实现为单位内、单位外用户提供统一的实验室仪器共享管理门户入口，并具备仪器管理模块、用户管理模块、使用授权管理模块、仪器预约模块、使用计费模块、查询及统计报表模块、网页及内容发布模块等功能 2、实验室仪器预约助手软件(在线版) #2.1 要求支持实验者微信查找仪器、申请资质、预约仪器、扫码上机、扫码下机等功能，并提供相应的预约记录查询、使用记录查询，同时支持微信接收系统推送的仪器动态及系统反馈的信息，同时为管理员提供微信端审核功能。 2.2 微信号绑定：支持微信号与单位平台本地账号绑定与解绑，实现微信号自动登录 2.3 个人中心：要求支持个人信息查询、使用记录查询、预约记录查询、送样检测记录查询、账号绑定解绑等操作。并提供必要的记录详情查看页面 2.4 查找仪器：要求支持微信端仪器信息浏览，包括：仪器名称、仪器型号、联系人、联系电话、放置地点等仪器简要概况信息。仪器详情信息：名称、资产编号、型号、规格、产地、厂家、所属品牌、出产日期、购买日期、所属单位、使用性质、所属分类、联系人、联系电话、联系邮箱、放置地点。同时提供申请、撤销申请、预约、送样预约等快捷操作功能 2.5 仪器预约：要求支持申请预约权限、撤销申请、仪器预约等操作，同时可检查用户的预约权限资质，如用户注册状态、不良行为、仪器黑名单、公告阅读、培训申请、使用仪器权限、使用反馈、在线考试等资格审查，通过之后才可预约。如通不过，则返回具体未通过的原因。同时接收预约提醒信息 2.6 送样预约：要求支持实验者送样预约微信填单功能。流程步骤应遵循电脑端送样预约填单流程 2.7 扫码上下机：通过预约助手的扫码功能，可实现扫码上机和扫码下机功能 #2.8 管理功能：管理员可根据所绑定共享系统的管辖范围及权限，进行仪器预约申请审核、用户信息查询、当前正在使用的仪器列表、使用记录查询、近期预约情况查询等管理操作。并提供必要的记录详情查看页面。 #2.9 消息推送：要求支持预约时间提醒、仪器申请消息、用户审核消息、预约审核消息、超时关机提醒消息。消息应来源于绑定的共享系统。 2.10支持与共享系统对接，完成上述相关业务流程。系统应保持手机端操作结果与电脑端操作结果相一致 #2.11 与蓝牙控制器联动，实现控制器无网络鉴别身份及权限。 3、大屏展示系统 对外展示公共平台实验室开放共享管理相关成绩。将大型仪器共享管理子系统中的开放共享使用情况数据信息抓取、汇总、实时展示。 3.1 通过可视化界面，展示全校仪器开放共享的汇总数据 #3.2 对接学校大型仪器共享系统，实现对外展示平台实验室开放共享管理相关成绩。应能将大型仪器共享管理系统中的开放共享使用情况数据信息抓取、汇总、实时展示 3.3 展示今日新增：新增的校内预约、校外预约、机时预约、送样预约 3.4 展示仪器使用机时排行：按使用机时排行 3.5 展示实时使用情况：全校所有仪器使用总时长、二级平台数、全校仪器总数、仪器总价值、使用总次数、用户总数 3.6 展示仪器使用走势：全校仪器预约机时、使用机时 3.7 展示用户使用占比：校内校外人员使用占比、管理员、学生、导师使用占比 3.8 展示仪器状态占比：正常/待修/报废占比、使用中/空闲占比 3.9 展示使用时段分布：24小时中使用时段分布图 3.10 展示用户活跃度走势：反映展示平台中用户登录/预约/使用的活跃度 二、仪器授权控制器，数量20 1、蓝牙电源控制器 1.1 蓝牙电源控制器与系统联动使用 1.2 采用一对一控制 1.3 身份验证：支持微信扫码上下机 1.4 控制方式：控制电源 #1.5 通信方式：控制器应采用移动互联网技术、蓝牙通信技术。 #1.6 安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。 #1.7 跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用，避免繁杂的网络申请和布线施工 1.8 支持与手机微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。 1.9支持电压220V，支持最大电流10A 1.10 控制协议：采用BL私有加密控制协议，拒绝处部指令调用 #1.11 防护等级：≥IP55 #1.12 阻燃等级：V-0 1.13 防插拔功能：控制器采用防插拔设计，避免将仪器插头拔出，绕开控制器的行为 1.14 工作环境：温度-10至45度，湿度5%到85% 2、安装实施服务 2.1 仪器授权控制器安装实施服务包括：仪器控制器设置及安装调试、人工、配件及实现本项所需材料。 2.2 包含项目计划、实施推进、资源管理、质量管理、沟通协调、整合收尾。协助客户推进系统的应用。并提供联合排查服务，解答客户使用上的疑点难点，无法远程解决的问题，提供现场排查定位解决等持续性跟进服务。 三、售后服务 1、供应商应具备完善的售后服务体系，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。 投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。 2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。 3、在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。 | 1套 |  |
| 12 | VASP 软件 | 1、能够对体系进行几何结构优化，获得稳定构型，包括键长、键角、晶格常数、原子位置等 2、能够计算体系的总能量及原子受力 3、能够计算体系的电子性质（波函数、能带结构、电子态密度、电荷密度等） 4、能够计算体系的状态方程、弹性常数、玻恩有效电荷、静态介电张量、压电张量、介电函数、磁矩、频率等性质 5、能够计算表面上分子或团簇的吸附能和反应的过渡态 6、能够进行DFT+U计算 7、支持非共线磁性和自旋轨道耦合计算 8、支持从头分子动力学（MD）计算，对MD的每一步都采用有效矩阵对角方案和有效Pulay混合求解瞬时电子基态，支持NVT和NVE 9、支持激发态完全含频GW计算，速度达到等离子极点模型 10、支持LDA和GGA混合泛函包括：LDA、AM05、PBEsol、PBE、rPBE、BLYP 11、支持杂化泛函包括：HSE06、PBE0、B3LYP 12、支持metaGGA泛函包括： revTPSS、TPSS、M06-L 13、支持范德华密度泛函包括：optB86b-vdW，optB88-vdW，optPBE-vdW，rPW86-vdW2，revPBE-vdW 14、支持Screened Exchange和Hartree-Fock等非局域相互作用方法 15、采用PAW（投影缀加波）进行量子力学计算，涵盖整个周期表内所有元素的贋势。每种元素的贋势都按照是否处理semi-core态，分为A，A_sv，A_pv和A_d，按截断能的大小，分为普通赝势A，软赝势A_s和硬赝势A_h 16、能够进行并行计算，无核数和节点限制，支持多用户同时使用 | 1套 |  |
| 13 | 扫描电化学显微镜 | 由双恒电位仪，恒电流仪，三维纳米定位仪(包 括X,Y.Z 移动平台，微步长步进电机, 压电晶体X,Y,Z 闭环定位器), SECM 池和样品固定装置，参比电极（2支），对极（装在电解池上），基体电极（2支） 和10 微米探头电极3支组成。 1、高分辨的三维定位装置： - 电机XYZ分辨率：≤8nm - 电机加闭环压电晶体XYZ分辨率：≤1.6nm - XYZ移动距离：≥50 mm 2、恒电位仪/双恒电位仪 2.1 零阻电流计 2.2 2，3，4电极结构 2.3 浮动地线或实地 2.4 两个通道最大电位范围： ±10 V 2.5 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值 2.6 槽压：±13 V 2.7 恒电位仪上升时间： 小于 1 s, 通常 0.8 s 2.8 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz 2.9 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V 2.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015% 2.11 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 2.12 所加电位噪声：< 10 V 均方根植 2.13 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 2.14 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA 2.15 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 2.16 输入偏置电流：< 10 pA 3、恒电流仪 3.1 恒电流范围： 3 nA – 250 mA 3.2 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 3.3 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 3.4 测量电流范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 3.5 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 4、电位计 4.1 参比电极输入阻抗：1e12 欧姆 4.2 参比电极输入带宽： 10 MHz 4.3 参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 5、波形发生和数据获得系统 5.1 快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨 5.2 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点 5.3 外部信号记录通道最高采样速率1M Hz 6、其他特点 6.1 自动或手动iR降补偿 6.2 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度 6.3 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 6.4 外部电位输入 6.5 电位和电流的模拟输出 6.6 可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz 6.7 可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz 6.8 旋转电极控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 6.9 通过宏命令可以控制数字输入输出线 6.10 内闪存储器可迅速更新程序 6.11 串行口或USB口数据通讯 6.12 电解池控制：通氮,搅拌,敲击（需要特殊电解池系统） 6.13 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理 6.14 交流阻抗模拟器和拟合器 6.15 探头逼近曲线的模拟和拟合 6.16 最大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择 7.配工作站一台 | 1台 |  |
| 14 | 全波长多功能孔板检测仪 | 1、主机 1.1检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 1.2光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； #1.3波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； 1.4适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 1.5可选配独立的立式比色杯光路，可使用常规的比色杯进行检测； 1.6多点测量：每孔≥225点信号均一化处理； #1.7检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） 1.8多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 1.9荧光及发光都具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 1.10振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 1.11温度控制：室温+5℃～42℃； 1.12自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 2、光吸收模块 2.1光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 2.2光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增； #2.3光栅波长准确性：<±0.5nm； 2.4光栅波长重复性：<±0.5nm； 2.5光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 2.6光吸收测量范围：0-4 OD； 2.7光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 #2.8测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 2.9测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 3、荧光模块 3.1荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 3.2检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 3.3激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增； 3.4发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增； 3.5光栅波长准确性：<±2nm； 3.6光栅波长重复性：<±1nm； 3.7带宽：激发<5nm（230-315nm）/ <9nm（316-850nm），发射<20nm； #3.8荧光顶部检测灵敏度：200 amol 荧光素/孔（2.0 pM，384孔板，100ul体系）； 3.9配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 3.10荧光底部检测灵敏度：20 fmol 荧光素/孔（96孔板，200ul体系）； 3.11时间分辨荧光灵敏度：100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； 3.12荧光检测线性范围： 7个数量级； 3.13读板速度（含进出板）：96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550nm，5nm增幅，96孔板）； 4、发光模块 #4.1发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 4.2波长检测范围：380-600nm 4.3检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 4.4瞬时发光灵敏度：20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 4.5连续发光灵敏度：380 amol ATP/孔； 4.6发光检测线性范围： 8个数量级； #4.7配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 4.8发光性能通过Promega DLReady第三方认证； 5、数据处理及软件 5.1全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 5.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； 5.3可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 5.4提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 6、配置要求： 6.1主机（含温控及振荡功能）1台 6.2四位卧式比色杯模块 1个 6.3连续波长光吸收模块1个 6.4连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨）1个 6.5四光栅光路 1套 6.6高灵敏度双色发光模块 1个 6.7分析软件1套 7、技术服务和培训 7.1生产厂家到最终用户所在地安装、调试试运行合格后验收； 7.2有生产厂家为用户提供现场技术培训，提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训2人3个工作日； 8.质量保证 生产厂家为用户提供产品终身技术服务。自签字验收之日起，厂家提供1年的免费现场保修服务，保证良好正常使用产品，出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务。 #9. 投标人需提供制造厂家的授权书与售后服务承诺。 | 1台 |  |
| 15 | 厌氧消化反应器 | 1、半连续厌氧反应器，3×5升厌氧罐，不锈钢316材质，配水封进料口、取样口 恒定的沼渣沼液溢流高度 2、不锈钢桨叶式搅拌，独立搅拌，配24V直流无刷电机(100rpm） 3、水浴锅加热恒温，5-95摄氏度，配置定制的防止水分蒸发的顶盖 4、1×气体流量计，15ml-20ml校准值，用户可自行校准 5、1×监测系统，自动实时收集数据、转换数据至STP （标准温度和压力），配有一组备用电池(6V)保护数据 6、1×试验所需气管 7、上门组装、调试和培训费用 | 2台 |  |
| 16 | 在线式四合一气体监测系统 | 1、气体检测仪技术参数 1.1 检测气体、检测范围、分辨率、传感器 笑气 N2O：0-5000ppm，1ppm,进口长光程红外传感器 甲烷 CH4:0-5000ppm，1ppm,进口长光程红外传感器 一氧化氮 NO：0-100ppm，0.01ppm,进口高性能电化学传感器 二氧化碳 CO2：0-20%Vol，0.01%Vol，进口高精度红外传感器 - 检测精度：≤±1%F.S - 2.5 寸高清彩屏 - 信号输出：三线/四线制 4-20ma 信号+RS485+继电器输出 - 供电：24V DC 供电 - 带红外遥控功能避免开盖操作，带现场声光报警灯 2、预处理系统单元：（高温、高水汽、低粉尘的场合选用） 2.1 参考外箱尺寸：820mm#500mm#350mm，不锈钢 2.2 MIC-600-4内置于检测仪内+红外传感器的恒温控制系统 2.3 7 寸触摸显示屏，显示4个参数 2.4 无刷直流泵，采样距离 20 米以上 2.5电源管理系统，给检测仪提供 24V 直流电源 2.6 玻璃凝水过滤器 2+继电器拓展板+电磁排水阀，自动定时排水 2.7 半导体电子冷凝器+蠕动泵实时冷凝排水 2.8 配 0.5 米精细粉尘过滤取样头（含耐高温精细粉尘过滤器，用于烟气温度 400 度以内取样） 3、定制气体通量罩（收集气体功能） 4、质保一年，保修期内实行“三包”，保修期内免费更换损坏的零部件超出采购合同规定的保修期，将收取相应的成本费用。仪器配套的零部件保障供应时间≥10年，相应的消耗品、备品备件的价格保持5年不变。 | 1套 |  |
| 17 | 滴流生物反应器 | 配置清单：包括端口盖、盖垫圈、6通道聚砜反应器主体、细菌通风孔、载玻片试样(1盒；总量)、载玻片移除工具、流动中断(6)、反应器支架、操作手册 | 2台 |  |
| 18 | 荧光分光光度计 | 1、工作条件及用途 1.1 工作条件 电源：10~240VAC，50/60HZ 1.2 用途 用于生物、食品、环境、材料等领域的分析，更可以作为鉴定及定量分析的强有力的手段。 2、技术参数要求 2.1功能：荧光、磷光、发光、可选吸收； #2.2光源等效功率：≥120 KW； 2.3光源等效功率档位: ≥4 档； 2.4光源寿命：大于4000小时； 2.5光子漂白最大光能量：≥20 W； #2.6暗电流校正频率：200 Hz； 2.7主机波长范围：激发，200~900nm；发射，200~900nm； #2.8带宽范围：1~20nm（激发）；1~20nm（发射）； #2.9波长准确性：±0.5 nm； #2.10波长重现性：±0.2 nm； 2.11信噪比：750:1 RMS； 2.12扫描速度：24000 nm/min； 2.13激发光谱校正方式：自动； 2.14发射光谱校正方式：自动； 2.15滤光片加入方式：自动； 2.16偏振片加入方式：自动； 2.17光栅：全息光栅； 2.18磷光测定方式：电子光阑； 2.19测定时样品盖位置：可开盖； 2.20样品室吹扫功能：包含； 2.21event事件标记器：包含； 2.22滤光片：包含； 2.23软件控制自定义滤光片位：16 位 #2.24寿命测试功能：包含； #2.25荧光淬灭功能：包含； #2.26高度可调池架：包含； 2.27液体、固体绝对量子产率测定附件：可选； 2.28后续可升级为搅拌吸收测定模块； 2.29远程诊断参数项目：4个； 2.30测定范围：0~260000； 2.31数据存储方式：加密数据库； 2.32工作站：Windows 7/10下 荧光/磷光/发光 分光光度计仪器控制及数据处理软件。具有光谱扫描、预扫描模式、同步扫描(等能量差/波长差)、各向异性/偏振性扫描、3D光谱扫描、3D 同步扫描、定量、单读数、各向异性/偏振性、时间驱动、动力学、量子产率(相对/绝度)、波长程序、吸液器控制、有效性确认等功能。有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1~4阶导数，求面积，求峰值等。 3、仪器配置要求 3.1 主机1台 3.2 系统控制及数据处理软件 3.3 原装荧光比色皿 1对 3.4 配套的商务电脑 1台 4、 技术资料 4.1 详细的操作指南、仪器维护的有关资料 4.2 提供相关应用技术资料 5、技术服务和培训 5.1 生产厂家到最终用户所在地安装、调试试运行合格后验收； 5.2 有生产厂家为用户提供现场技术培训，提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训2人3个工作日； 6、质量保证 生产厂家为用户提供产品终身技术服务。自签字验收之日起，厂家提供1年的免费现场保修服务，保证良好正常使用产品，出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务。 #7、投标人需提供制造厂家的授权书与售后服务承诺。 | 1台 |  |
| 19 | 温室气体在线监测系统 | 1、温室气体监测仪 1.1测量目标：N2O和CH4； 1.2测量原理：非色散红外（NDIR）吸收法；可重复性：满刻度的±2%以内；直线性：满刻度的±2%以内； 1.3外部尺寸：430（宽）×132（高）×380（深）mm（不包括突起）； 1.4质量：大约18 kg； 1.5电源：100 V至240 V AC，±10%以内（最大电压：250 VAC）； 1.6频率：50/60 Hz（±1.0%）； 1.7功耗：大约300 VA； 1.8样气的流速：0.5 L/min ±0.1； 1.9显示屏：彩色触摸屏； 1.10输出：模拟输出0 mA至16 mA、4 mA至20 mA、0至20 mA、或0 V至1 V and 0 V至10 V， 数字输出； 1.11零点偏移：满刻度±2.0%/天； 1.12量程偏移：满刻度±2.0%/天； 1.13响应速度（T90）：180 s及以下； 1.14总干扰：在10 ppm范围内（0°C饱和水分浓度）0.1 ppm或更低； 1.15安装条件： 环境温度：0°C到40°C； 环境相对湿度：85%及以下； 粉尘：低于环境标准； 振动：在100 Hz或更低时，0.29 m/s2或以下； 海拔：3000 m或以下。 1.16精度： N2O：0-200/500ppm 0-500/5000ppm CH4：0-500/5000ppm 2、采样单元 2.1适用方法：红外法； 2.2形式：19英寸标准机柜； 2.3采样原理：5℃冷干直抽； 2.4材质：不锈钢，橡胶，玻璃等； 2.5流量：1.5-5.0L/min； 2.6提供样气量：0.5L/min； 2.7电源：100-240V AC，50/60Hz； 2.8功率：150VA； 2.9接头： 样气入口：φ8/6mm PTFE接头；出口：φ6/4mm PTFE接头； 空气出口：φ6/4mm PTFE接头； 校准器：φ6/4mm PTFE接头；校正入口：φ6/4mm PTFE接头； 旁路/排气/排水出口：φ8软管接头。 2.10样气条件： 环境温度；含尘量＜0.1mg/m3； 湿度＜60℃饱和；压力：±980Pa； SO3：＜50ppm；NO2：＜6ppm#2； 不含腐蚀性，易燃易爆气体。 2.11外形尺寸：≥430（W）×550（D）×221（H）mm； 2.12重量：≤14Kg； 3、通量罩 3.1尺寸: 直径：400mm, 面积：约0.13m2； 3.2体积：完全浮于水面时大约25L； 3.3采样流速：1-2L/min（当产生量大于3L/min时）。 4、配置清单 4.1温室气体监测仪 1台 4.2采样单元 1套 4.3通量罩 1个 5. 技术服务和培训 5.1 生产厂家到最终用户所在地安装、调试试运行合格后验收； 5.2 有生产厂家为用户提供现场技术培训，提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训1人3个工作日； 6. 质量保证 生产厂家为用户提供产品终身技术服务。自签字验收之日起，厂家提供1年的免费现场保修服务，保证良好正常使用产品，出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务。 #7. 投标人需提供制造厂家的授权书与售后服务承诺。 | 1套 |  |
| 20 | LC-MS-MS | 1、工作条件 1.1 电源电压：单相220 V±10%，50/60 Hz，30 A； 1.2 环境温度：15℃-30℃； 1.3 相对湿度：20%-80%； 2、主要技术指标 #2.1 离子源：标配独立ESI和APCI源： 2.1.1 ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，无需分流，流量范围5-3000 μL/min； 2.1.2 APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下无需分流，流量范围50-2.5 mL/min； 2.2 可手动实现ESI源及APCI源的快速更换，无需放空真空系统； #2.3 离子源内要求有至少两路加热雾化气，辅助加热气温度可达700℃以上； 2.4 离子源接口：离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液： 2.4.1 大气压离子源采用锥孔结构，以保持高灵敏度和抗污染能力； 2.4.2 离子源内有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护实验环境； 2.4.3 离子源接口采用反吹气帘气技术，以保持高灵敏度和抗污染能力； #2.5 质量分析器：三重四极杆-线性离子阱复合质谱。 2.5.1 离子引入部分具有高压离子聚焦技术，压力≥ 7 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”； #2.5.2 碰撞室采用≥ 150°弯曲线性加速碰撞室设计，Dwell time低至2 ms时，灵敏度不损失。 2.6 质量范围m/z：10-1200 amu； 2.7 扫描速度：≥ 10000 amu/sec； 2.8 质量稳定性：≤ 0.1 amu/24 hrs； 2.9 定量范围：≥ 5个数量级； 2.10 MRM定量灵敏度： 2.10.1 1pg利血平MRM分析测量m/z 195（子离子）、m/z 609（母离子），信噪比（S/N）> 310000:1； 2.10.2 ESI-：1 pg氯霉素，MRM分析测量m/z 152（子离子）、m/z 321（母离子），信噪比（S/N）> 310000:1； 2.10.3 APCI+：1 pg利血平，MRM分析测量m/z 195（子离子）、m/z 609（母离子），信噪比（S/N）> 100000:1； 2.10.4 APCI-：1 pg 5-fluorouracil，MRM分析测量m/z 42（子离子）、m/z 129（母离子），信噪比（S/N）> 2000:1； #2.10.5ESI-：Ammonium perfluoro-2-[(propoxy)propoxy]-1-propanoate (HFPO-TA)和Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (HFPO-DA) 0.5 pg标准物质 (0.1 ng/mL, 进样5 uL )，信噪比（S/N）> 10:1； #2.10.6 MRM3检测灵敏度：柱上量2pg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500，偏差小于等于10%。且同时可以看到，质荷比在100到200范围内所有质荷比的信息。 #2.11 重现性：5 ng/mL和50 ng/mL的氧化胆固醇连续5次进样RSD＜1%； 2.12 扫描模式: 2.12.1具备三重四极杆扫描功能：全扫描（Full Scan）、选择离子扫描（SIM）、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、选择反应扫描（SRM）、多反应监测扫描（MRM）； #2.12.2具备线性离子阱的定性扫描模式：增强全扫描、增强多电荷扫描；多级离子定量功能； #2.13 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外气源；以便增加仪器易用性及减少使用成本； 2.14 真空系统：长寿命高真空分子涡轮泵系统，空气冷却， 自动断电保护功能； 2.15 数据处理部分： 2.15.1 数据处理系统：双核 ≥1.0 GHz，≥8 GB内存，≥2x500 GB硬盘，≥22英寸液晶显示器，DVD-RW驱动器； 2.15.2 软件：Windows操作平台。软件应能控制液相色谱部分和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，需具备质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。 2.15.3 具有专用高通量数据定量处理软件，大批数据处理快速，精准。 3、液相色谱仪 3.1 二元高压梯度泵： 3.1.1 压力范围：二元高压最高耐压9000 psi； 3.1.2 流速范围：不窄于0.1-5 mL/min， 3.1.3 流速准确度：±0.5%； 3.2 温控自动进样器： 3.2.1 进样体积：0.1-50 μL； 3.2.2 进样体积准确度：±0.5% ； 3.2.3 进样精度：<0.5% RSD； 3.3 柱温箱： 3.3.1 控温范围：20-60℃； 3.3.2 柱容量：2根色谱柱，最长可安装15 cm色谱柱； 4、氮气发生器 4.1 内置空压机，无需外部气源； 4.2 氮气产气量：≥19 L/min； 4.3 提供LC-MS/MS可用的实验室级别氮气； 5、配置清单 5.1 ESI和APCI源各1个； 5.2 三重四极杆质谱仪主机1台； 5.3 数据工作站1台，软件1套； 5.4 液相色谱1套（包括泵单元，自动进样器，柱温箱）； 5.5 ups电源1套； 5.6 氮气发生器1套； 6. 售后服务 6.1免费保修期：原厂保修1年。 6.2设备到达采购人项目现场前，供货方提供实验室配套辅助操作设备安装图纸，并协助最终用户做好安装前准备。 6.3到货后由技术人员到现场免费进行安装指导和调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标，同时提供不少于3个工作日的使用培训。 6.4 提供原厂技术人员负责的对采购人的操作技术培训和相关的技术资料。 6.5维修响应时间：保修期间设备发生故障，供货方应在4小时内对采购人的服务要求做出响应，接到采购人维修通知后48小时内必须到达现场。 6.6厂家直接提供技术服务。若投标方为代理商，提供生产厂商出具的针对本项目的正式代理授权文件。 6.7合同签订后3个月内。交货产品必须是按招标文件要求、投标文件的承诺及按标准生产的未使用过的、原包装的全新产品 #7.投标人需提供制造厂家的授权书与售后服务承诺。 | 1套 |  |