北京交通大学环境工程本科实验教学设备购置

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC21-0088

第一册

北京明德致信咨询有限公司

2021年7月

目      录

第一章  投标人须知	3

一  说  明	3

二  招标文件	4

三  投标文件的编制	6

四  投标文件的递交	10

五  开标及评标	12

六  确定中标	20

第二章  合同一般条款	24

第三章  政府采购合同的其他补充条款及特殊条款	30

第四章  附件——投标文件格式	31

附件1  投标书（格式）	32

附件2  投标一览表	34

附件3  投标分项报价表	35

附件4  货物说明一览表	36

附件5  技术规格偏离表	37

附件6  商务条款偏离表	38

附件7  资格证明文件（格式）	39

附件8  法定代表人授权书(格式)	51

附件9  业绩证明材料	52

附件10  中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）	53

附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	56

第五章  招标公告（投标邀请）	58

第六章  投标人须知资料表	61

第七章  货物需求一览表及技术规格	62

# 第一章  投标人须知

## 一  说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

1.1	招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京交通大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

1.2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6	必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7	不接受联合体投标。

1.2.8	本项目01包有部分接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2.	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3.	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	招标公告（投标邀请）

第六章	投标人须知资料表

第七章	货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5 投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四  投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.8	附件：投标人（供应商）应开标前填写、盖章完毕并携带至开标现场。

承  诺  书

（供应商使用）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：        ，身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京明德致信咨询有限公司组织的                   项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1. 本单位参与投标（响应）人员近期未去过中、高风险地区，未与上述地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2. 本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供 应 商（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五  开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6	开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2	符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3	算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件附件1至附件8规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 评审因素 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／其它供应商报价)×30。 详见说明1 |
| 节能环保 | 2分 | 1、投标人提供产品列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 2、投标人提供产品列入“环境标志产品政府采购品目清单”中，属于优先采购的环保产品的，得0.5分，最多得1分，不提供不得分。 详见表后说明。 详见说明2 |
| 投标文件 | 2分 | 文件装订结实，页码准确得2分，每有一处页码错误扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术性能 | 50分 | 1）技术响应（50分）：“#”号为重要指标，其余为普通指标。满足全部技术参数要求得50分，每有一项“#”号指标不满足，扣2分，扣完为止；每有一项普通指标不满足，扣1分，扣完为止。 |
| 售后服务 | 3分 | 售后服务完全满足且质保期优于招标要求，提供具体可行的服务保障措施得3分； 售后服务完全满足要求且提供具体可行的服务保障措施得2分； 售后服务不满足要求，或者服务保障措施不具体欠缺的得1分； 基本未提供售后服务方案得0分。 |
| 同类项目 业绩 | 10分 | 业绩：投标人（2018年01月01日起至本项目递交文件截止之日，以合同签订日期为准）每有一个同类型业绩得1分，最多得10分。 注：须提供完整合同复印件。 |
| 服务商资质 | 3分 | 1）具有ISO9001认证证书得1分，否则0分； 2）具有ISO14001认证证书得1分，否则0分； 3）具有ISO45001认证证书得1分，否则0分。 |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物及服务全部由符合政策要求的小微企业制造及承接，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物、服务）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在上述所附证书前书写清晰归属分类。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明5：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22.	废标、停止评标及招标终止

22.1	在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

22.2	废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4	招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23.	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定中标

### 24.	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25.	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26.	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.3		中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28.	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.	质疑

29.1	供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1	对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2	对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3	对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2	提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4	质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5	采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6	采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7	质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.	其它

30.1	如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1	“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2	“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2	本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章  合同一般条款

货物类

合同编号：（即招标编号）

*****购销合同

本合同由中华人民共和国的北京交通大学（以下简称“买方”）和********公司（以下简称“卖方”）按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（**********）而公开投标，投标项目名称为“北京交通大学******”，招标编号为*******。并接受了卖方以总金额（人民币：*******万元，￥*******）（以下简称“合同价”）提供上述货物和伴随服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 投标文件

- 招标文件

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

- 双方根据相关法律法规签署本合同。

合同条款

买方：北京交通大学

卖方：*******公司

1.货物名称、货物数量、货物价格、货物产地

- 买方向卖方购买的货物的名称、数量和价格（人民币/元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- |  | -- |  |

- 合同金额总计：                     人民币

- 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

2.生效、付款方式

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位合同章后生效。

- 付款方式：本合同选择以下第  类付款方式，进行付款。

（1）第一类

①合同签订后买方向卖方支付合同总价款的30%，即人民币             元。

②卖方应在合同签订后的60日内，按买方指定的方式向买方缴纳合同总价10％的履约保证金（银行无条件保函形式）              元。项目验收通过并质保期过后，若卖方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，则买方无息全额退还卖方履约保证金。如果卖方未能按合同规定履行其责任和义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

③在本合同规定的服务交付并验收合格后，买方向卖方支付本合同总价款的70%，即人民币           元。

（2）第二类

在本合同规定的服务交付并验收合格后的一个工作周内，买方向卖方支付本合同总价款的100%，即人民币         元。

3）卖方在项目交付时，应向买方开具合同总额的商业发票。

4）如卖方根据本合同规定有责任向买方支付违约金或其它赔偿时，买方在书面通知卖方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

5）付款信息：

卖方开户行名称：

公司名称：

公司账号：

其    它：

账户信息变更的，卖方应当在变更之日起10日内书面通知买方，否则由此产生的不利后果全部由卖方承担。

3.交货期与质保期

1）交货方式：用户指定方式交付。

2）交货地点： 北京交通大学  。

3）质保期：指设备验收合格之日算起    年免费质保，终生维修，保修期后供方修理只适当收取修理费 。

4.违约责任

- 买方未能按合同约定提供经费或未能提供必要的支持，导致卖方工作延误的，应允许合同规定的完成期限相应顺延。

- 如果卖方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或卖方在收到买方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在卖方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或卖方未能履行合同规定的任何其他义务时，买方有权向卖方发出违约通知书，卖方应按照买方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在买方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，卖方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

（2）买方有权部分或全部解除合同并要求卖方赔偿由此造成的损失。此时买方可采取必要的补救措施，相关费用由卖方承担。

（3）如果卖方在收到买方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照买方选择的方式承担违约责任，则买方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

5.质量标准和验收

- 验收根据“北京交通大学环境工程本科实验教学设备购置”【招标编号：BMCC-ZC21-0088】的招标文件、投标文件、技术指标进行，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

- 卖方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令买方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 卖方保证向买方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。买方在清点卖方提供的技术资料时如发现缺失，卖方应在接到买方通知后七日内予以补足。

- 在双方签署验收证书后三十日内，如果买方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），买方有权要求卖方免费更换有缺陷的货物或部件。买方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知卖方，卖方应在收到买方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由卖方承担。

6.不可抗力

不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

7.保密条款

任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

8.合同的解释和法律适用

任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

对本合同的任何解释均应以书面作出。

本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

9.权利的保留

如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

10.争议

在有争议情况下，由双方协商解决，若双方无法协商解决，由仲裁机构按法律规定解决，或向买方所在地法院提请起诉。相关费用除仲裁和判决结果有规定的，由败诉方负责。

11.其它

本合同一式6份，买方执3份，卖方执3份，具有同等法律效力。

本合同由买方提供经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的卖方截止到本合同签订之日（含签订之日）之前的信用记录情况的网页截图，作为本合同附件。

本次采购活动的项目负责人及相关工作人员与卖方均不存在利害关系，如有不实，项目负责人将承担一切法律责任。

本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

| 买方: 北京交通大学 | 卖方: |
| --- | --- |
| 项目负责人： 委托代理人： 签字日期： | 项目负责人： 委托代理人： 签字日期： |

年     月     日                   年    月     日

# 第三章  政府采购合同的其他补充条款及特殊条款

无

# 第四章  附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1  投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________                      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4  货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5  技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6  商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7  资格证明文件（格式）

目  录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 \纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖投标人公章】

附件7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖投标人公章】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份          国内           出口            总额

__________    ___________    ___________    ___________

__________    ___________    ___________    ___________

__________    ___________    ___________    ___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4  制造厂商授权书（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）	我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）	我方于    年  月  日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

附件7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2019年度或2020年度的财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），上述材料加盖投标人公章。

2、如投标人无法提规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6  社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖投标人公章】

附件7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，上述材料加盖投标人公章）

附件7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（除下述1、2项外可提供复印件，授权代表签字并加盖公章）

1、与采购项目的关系申明

我公司（□ 是   √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

2、投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 供应商名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

## 附件9  业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同扫描件，加盖投标人公章）

## 附件10  中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除；如采购标的中既有货物也有服务，均应按要求分别提供中小企业声明函（货物、服务）。只有货物制造商和服务承接商都满足条件，才能视为符合资格要求或者享受价格扣除。】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北京交通大学环境工程本科实验教学设备购置

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC21-0088

第二册

北京明德致信咨询有限公司

2021年7月

# 第五章  招标公告（投标邀请）

项目概况：

北京交通大学环境工程本科实验教学设备购置的潜在投标人应在线上邮箱获取招标文件，并于2021年07月29日上午09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC21-0088

2.项目名称：北京交通大学环境工程本科实验教学设备购置

3.合同服务期限：合同签订后3个月内。

4.本项目不接受联合体投标。

5.预算金额（最高限价同预算）、采购需求

| 包号 | 分包名称 | 预算(万元) | 技术指标、数量概述 | 总预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境工程本科教学设备仪器 | 107.1935 | 1、恒温磁力搅拌器:1、搅拌量20 L；搅拌子长度≥80mm……数量2(其他内容详见招标文件) | 155.2135 |
| 2 | 平流式加压气浮实验装置 | 48.02 | 2、该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数：1、溶气系统处理水量 0.3m3/h，悬浮物去除率 95%，气泡颗粒大小直径为20-30μm，含气体积比≥3%……数量1(其他内容详见招标文件) |  |

本项目01包有部分接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。

二、申请人的资格要求

1. 合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及招标文件第一章投标人须知第1.2项。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无；

本项目不接受联合体投标；遵守国家有关法律、法规有关的规章；须购买招标文件并登记备案。

三、获取招标文件

时间：2021年07月08日至2021年07月15日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

方式：只接受电汇或网银购买。若购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件请http://www.zbbmcc.com/标书下载处下载）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年07月29日上午9:30整（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第四会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

2.需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

3.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

4.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应佩戴口罩、携带身份证。

5.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

6.开户银行：华夏银行北京学院路支行        帐  号：10242000000358822

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：北京交通大学

地址：北京市海淀区上园村3号

联系方式：侯老师/51683701

采购代理机构信息

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

项目负责人：柯经理、王经理、吕绍山 13521970573

联系方式：010－82370045

传真：010－82370049

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

# 第六章  投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京交通大学 联系方式：51683701 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：82370045 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年07月29日上午9:30整（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2021年07月29日上午9:30整（北京时间）。 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第四会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |

# 第七章  货物需求一览表及技术规格

1、本项目01包有部分接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人应按人民币报价（报价必须包含运送产品到达采购人指定位置且安装调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2、如涉及信息安全产品，注意明确须符合国家强制性要求（提供中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书），否则视为非实质性响应。

由北京交通大学组织最终验收：合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

3、核心产品01包：大气臭氧监测仪

核心产品02包： A2/O法城市污水处理模拟设备

“#”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应。

质量保证期：货物验收合格之日起不少于1年。

本项目01包接受进口产品投标的品目包含：4.多参数水质分析仪、5.消解仪、6. PCR仪、7.体式显微镜、9.溶氧仪、21.大气臭氧监测仪、26.浊度仪、27.BOD测定仪、29.便携式多组分气体分析仪。

01包：

| 品目 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温磁力搅拌器 | - 搅拌量20 L；搅拌子长度≥80mm；速度范围0-1500rpm；转速数字显示； - 加热功率500W；加热速度(1升水) 6 K/min；加热温度范围：室温- 100℃；工作盘安全温度300℃以上。 | 2 |  |
| 2 | 恒温光照培养箱 | - 容积250L；控温范围：有光照10～50℃，无光照0～50℃；温度分辨率0.1℃；温度波动度 ±1℃；控湿范围：50～90%RH；湿度偏差±5～7%RH；光照强度：0～18000LX，至少六级可调；光照方式：LED/ 隔板式光照；程控功能：温度、湿度、光照度单独设定，可设定至少30段程序每段设置时间范围1～99小时59分； - 电源：AC220V，50Hz； - 连续运转时间：可长时间连续运转； - 内胆尺寸宽*深*高度  500×600×800 mm | 2 |  |
| 3 | 紫外分光光度计 | - 仪器本机可以进行光度测试，浓度测试；具有开机自检、自校波长、光源自动切换、能量校正； - 配备工作站软件，可用计算机控制仪器，进行光度分析、定量分析； - 光学系统：单光束，自准式光栅单色器，1200条/毫米光栅；波长范围：200-1000nm；波长准确度 ±1nm；波长重复性：0.5 nm；自动设置波长；光谱带宽：2nm；杂散光：≤0.3％T； - 显示系统：液晶显示器 - 100T%，0T%设置方式：自动 - 配置：10毫米手动四联比色池架一个，10×10×45毫米标准玻璃比色皿四只，10×10×45毫米标准石英比色皿两只，通讯线一根，电源线一根，使用手册一份，操作流程一份等。 | 5 |  |
| 4 | 多参数水质分析仪 | - 高精度多参数水质分析测定仪，用于pH、氧化还原ORP、电导率EC、溶解氧、温度等项指标快速测量； - 具备快速校准功能，自动错误诊断功能，自动识别量程和电极类型；内置充电电池，电源适配器或车载充电； - pH/DO/EC/浊度/温度多参数电极，至少10米线长； - pH测定范围0.00 - 14.00，精度±0.02；电导率范围0.000 - 200.000mS/cm，精度≤读数±1%或±1μS/cm；溶解氧测定范围0.00-50.00mg/L，精度读数±1.5%或±0.10mg/L；浊度测定范围0.0 -50.0FNU、50-1000FNU，精度读数的±2%或±0.3FNU。 | 2 |  |
| 5 | 消解仪 | - 用途为进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解；消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择，配置两个独立加热块； - 电源为220V，50Hz； - 技术性能指标：加热速度10分钟内可从20℃加热至150℃；温度稳定性±1℃；已存储程序：COD、TOC、总氮、总磷；消解温度：37~165℃，可任意选择；消解时间：0~480min，可任意选择，程序完毕后可自动停止加热；加热模块数量2个，加热模块可独立工作，每个模块加热孔为15个16mm样品孔； - 配置消解器主机，保护盖，说明书，电源线等。 | 2 |  |
| 6 | PCR仪 | - 适用0.1 mL/0.2 mL/0.5 mL PCR管和PCR培养板；噪音级别低于40 dB；TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增；USB 接口可连接鼠标、U盘和打印机，方便数据传输和程序扩展；2年保修； - 铝制加热模块；模块温控范围4–99 C；快速模式、标准模式、安全模式三种温控模式可调；Peltier 半导体元件，三组回路技术模块加热技术；热盖温度范围37-110C；，TSP 样品温控保护技术热盖性能；温度均一性：20-72C≤±0.3C，95C≤±0.4C；温控精确度±0.2C；升温速率3 C /秒；降温速率2C /秒。 | 3 |  |
| 7 | 体式显微镜 | - 数码三目体视显微镜，可同时实现大范围的变焦比和清晰的观察影像。主光学变倍体变倍比1:6.7。宽视场三目观察筒，支持视场数22，倾斜角度不大于45度。 - 可调屈光度型10倍目镜一对，视野数FN22；环形落射LED灯照明器，LED灯珠56颗，照明均匀。 - 工作距离110 mm；目镜观察视域范围：4.9-32.8mm（直径）；数码照相采集区域范围：3-20mm(对角线) - 数码照相装置500万像素快速数码照相装置，芯片靶面尺寸≥1/2.5英寸，参考像元尺寸2.25 x 2.25 μm，物理分辨率5MP，色彩位深度≥10-bit，曝光时间0.1ms-2s，帧速率≥ 100FPS,数据输出接口USB3.0，适用操作系统Windows； - 笔记本计算机配置不低于i5，16G、1T、独显； - 供货商负责安排技术人员集中指导安装、调试并交付使用； - 设备保修期满后，依然能提供技术支持及备件供应； - 服务响应时间为24小时内； - 供货商负责免费的安装调试和使用培训，确保使用人员能独立操作。培训内容包括设备的安装、使用，日常维护和简单的保养和简单的故障诊断与排除。 | 2 |  |
| 8 | 恒温水槽 | - 采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁；数显、微电脑控制，带定时功能；超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护； - 设有3组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度； - 微电脑程序控制器，控制时间及升温速率； - 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，实现自动控制和运行。控温范围：RT+5 - 99℃，波动度±0.5℃，分辨率为0.1℃。 | 3 |  |
| 9 | 溶氧仪 | - 操作界面有中文、英文等；具备读数锁定功能，当数据稳定时会显示指示图标。温度校准和温度自动补偿，可补偿温度对电极斜率的影响； - #仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和荧光法溶解氧探头；可保存≥ 2000 组测量数据，符合 GLP 标准；可使用 USB 或 RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件； - 台式溶氧仪可使用 AA 电池或电源适配器；配置极谱式自搅拌溶解氧探头； - 溶解氧测量范围0-90mg/L；分辨率0.1mg/L；相对精度读数的±2%；溶解氧大气压自动补偿范围为450.0-850.0mmHg，盐度校正系数0-45ppt，校准类型包括饱和水空气、饱和空气水、Winkler 滴定、零点模式； - 具备温度自动校正功能，温度测量范围0-50℃，分辨率0.1℃； - 数据存储数量2000条，带时间和日期信息，可进行单条删除、全部或部分选择性删除等记录编辑操作； - #设备包括溶解氧主机1台，极谱式自搅拌溶解氧探头一支，维护套件，电解液，电极支架，电源适配器等。 | 3 |  |
| 10 | 大肠杆菌定量盘封口机 | - #用于水中总大肠菌群和耐热大肠菌群、大肠埃希菌荧光法测定中定量盘热封口；适用于DST酶底物法定量检测“总大肠菌群及大肠埃希氏菌”的方法。 - 可连续做40000个样品不出现漏孔和串孔等问题，可在15 秒内完成封口操作； - 噪音<50dba，预热时间<30分钟，加热温度（内辊）200°C +/- 10°C，外罩温度<40°C。 - 工作电压220V，配置包括51孔和97孔橡胶垫，操作手册，电源线等。 | 1 |  |
| 11 | 电泳槽 | - 制胶器模具成型，可以制作至少四种尺寸不同的胶；透明上盖开孔式设计；凝胶托盘带有荧光标尺；高柔韧性导线，开盖断电；聚碳酸酯注塑成型；桥式设计；耐高温，不变形；限位功能；可拆卸电极架及电极头；纯度≥99.95%的铂金电极丝； - 参考外型尺寸（L × W × H）310 × 150 ×120mm；参考凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60 × 120mm；长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm；试样格2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿， 8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚），可用排枪加样；缓冲液总容量650mL。 | 3 |  |
| 12 | 旋转蒸发器 | - 采用轨道式组合自动升降形式，液晶显示器，多数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式编码器设定。PID控制器、转速、温度、负压、定时设定。可设定显示自动控制目标负压值，内置电磁阀气路控制同时控制真空泵的启停。变频控制，同步传动。采用耐高温、双回流一体化标准口冷凝管。 - 高弹的PTFE材料密封系统，水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温。 - 温度范围为：室温-99℃ - 水浴控温精度±1℃；变频调速10-200转/分；真空度范围内置式设定－0.01~-0.095 mpa，精度0.2%~0.5%；双回流冷凝管，冷凝面积0.15㎡蒸发水量 20 L/h；浴锅容量8升，蒸发瓶体积50~3000 mL；加热功率1500W 电机功率80W。 | 2 |  |
| 13 | 空气采样器 | - 主要用于采集空气中气态和蒸气态SO2、NOx等。该采样器满足JJG 956-2013《大气采样器》和HJ/T 376-2007 24小时恒温自动连续空气采样器技术要求及检测方法。可每天24小时使用，也可作为普通双路大气采样器用；电子流量计自动精准控制流量；使用超低音进口隔膜泵，具备采样过程掉电数据保护功能。 - 采样流量范围0.1～1.0L/min，分辨率0.1L/min，准确度±2.5%；24小时恒流采样流量0.2L/min； - 计前压力：-30～0kPa，分辨率0.1kPa，准确度不超过±2.5%；适用大气压范围70～130kPa； - 工作温度为：-30～50 ℃ - 工作电源AC220V，50Hz；内置锂电池，持续工作时间20h。 | 5 |  |
| 14 | 菌落计数器 | - 电源：AC220V， 50Hz； - 放大倍数：≥3倍；计数器容量0~999；计数池直径ф50-150mm。 | 3 |  |
| 15 | 生物显微镜 | - 用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作，生物显微镜为双目，目镜可以360度旋转；采用电光源，亮度连续可调且成像清晰。 - 10X/16X目镜(各一对)；物镜至少4X/10X/40X/ 100X(油)；总放大倍数40-1600X；机械筒长160mm； - 调焦范围15mm；微动格值0.002mm；参考工作台尺寸135×135mm；移动范围不少于76×35mm；游标格值0.1mm；光源为电光源，亮度可调。 | 6 |  |
| 16 | 氟离子测定仪 | - 用于测量溶液中氟离子浓度的电化学测试仪器，测量范围0-1000mg/L，分辨率0.1mg/L； - 温度补偿范围0-60℃，示值误差±5%FS； - 微电脑，触摸式键盘使用方便，读数值自动转换成以mg/L为单位； - 全自动三点校准，读数稳定后自动锁存当前值，掉电不丢失数据； - 高清晰度LCD数字显示。 | 4 |  |
| 17 | 六联混凝实验搅拌机 | - 内存≥12组程序，每个程序可运行≥12段不同转速，每段运行时间0~100分； - 微电脑控制，中文界面，屏幕液晶显示，随意编写或修改程序； - 独立运行、同步运行功能，自动测量水样温度； - 自动计算速度梯度G值、GT值。自动加药。搅拌头自动升降； - 主机和控制器为两个独立部分，电缆连接； - 搅拌头向后翻转，升降时间不超过4秒钟；高精度步进电机，转速由电脑芯片数字信号控制，运行完全同步； - 所有操作菜单提示，工作时所有参数显示在液晶屏幕上； - 同时运行六组不同程序独立运行，对比不同搅拌工艺对混凝的影响； - 设定转速后，自动同步往烧杯内加药，可以多次多品种自动加药； - 搅拌结束，搅拌头自动升离水面； - 搅拌机底座带灯箱，配纯色背景，可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度。 | 5 |  |
| 18 | 小流量TSP/PM10/PM2.5采样仪 | - 采样流量不小于15 L/min，分辨率 0.01L/min，准确度 ±2%； - 采样时间 48 h，时间设置精度 1min，20min内计时误差不超过±1s； - 流量计前温度 (-20～125)℃，分辨率 0.1℃，误差±2.5℃； - 流量重复性±2%。 | 2 |  |
| 19 | 手持式GPS | - 可同时接收GPS和北斗两大卫星系统，具备三轴电子罗盘与气压式高度计，预装覆盖全国2840个区县的详细导航地图，支持DEM、等高线及自定义地图，采用防眩彩色屏幕； - ≥25小时以上的连续作业时间； - 记录航点数量2000点，航迹记录10000点； - 可利用ANT+传输航线、航点和轨迹等信息至其他兼容机台。 - 具备面积、长度测量与实时显示功能。 - 显示屏尺寸2.2英寸，屏幕分辨率240×320；内存8G；支持存储卡。 | 3 |  |
| 20 | 振动筛 | - 水平、垂直、倾斜的三次元运动。配合标准筛格使用，可对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的振动筛分、过滤、标准检验等检验、测量使用。 - 筛格（盘）直径200 mm；筛子层数5；振动频率1000/min，振动幅度1-4mm；电机转速1400 r/min。 | 2 |  |
| 21 | 大气臭氧监测仪 | - 254nm的紫外吸收技术双光束；检测范围1.0 ppb-250 ppm；精度0.1ppb；误差1.5ppb或者读数的2%； - 具有可追踪校准功能，校准数据和可追踪校准证书； - 测量区间≤2秒（数据平均选项：2秒，10秒，1分钟，5分钟，1小时）； - 基线漂移<2 ppb/天和<5 ppb/年； - 灵敏度漂移 <1%/天和<3%/年； - 响应时间20秒； - 数据存储14,336 lines (10 s avg. = 1.4 days; 5 min avg = 1.4 mo.) | 2 |  |
| 22 | 厌氧培养箱 | - 取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式；操作室形成厌氧方式：气体置换式+微流量控制； - 操作室形成厌氧状态时间≤1小时；在停止补充微量混合气体的情况下操作室厌氧环境维持时间12小时； - 温度：室温+3℃至60℃；培养室内部容积13L； - 配备断路或短路(超量程) 温度传感器；配备设定温度的高温超温保护保护；配备加热器温度自保护器电热保护。 - 配备培养箱观察窗箱门，钢化玻璃内门；透明防弹玻璃取样、操作室箱门；透明压克力操作室箱盖； | 1 |  |
| 23 | pH台式酸度计 | - 可选择pH、mV或相对mV方式；能自动识别缓冲液；全自动温度补偿，同步显示pH、温度和缓冲液；配送3合1电极； - pH测量范围0~14.00；pH可读性±0.01；pH精度±0.01；mV测量范围(mV) ±1500.0mV；温度范围 -5.0~105.0℃，可读性±0.1℃，精度±0.2℃。 | 3 |  |
| 24 | 高温灭菌锅 | - 自控型、微电脑智能化控制；手轮式快开门安全连锁装置结构；配备压力安全联锁装置，超温保护装置； - 容积≥100L；工作温度≥135℃；工作压力≥0.22MPa；低水位报警，断水自控，超压自泄；自涨式密封圈，自动排放冷空气； - 内腔尺寸(mm)≥Φ400×830，筒体直径≥400mm； - 外壳、筒体、网篮均采用不锈钢材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 | 1 |  |
| 25 | 冰箱 | 变频压缩机；总容积600升；风冷（无霜）方式制冷；二级能效；电脑控温能效。 | 3 |  |
| 26 | 浊度仪 | - 双光路、双检测器设计，通过测量光束与参比光束的比值确定浊度； - 同时符合GB13200浊度测量标准； - 0-40NTU 低浊度测量符合GB13200标准方法； - 测量范围0-1000NTU；精度读数的±2%；最低量程时分辨率0.01NTU；杂散光<0.02NTU(FNU)；浊度仪数据存储500组数据； - 电源使用时间：4×1.5V 碱性电池2500小时，锂电池100000小时。 | 5 |  |
| 27 | BOD测定仪 | - 呼吸法(无汞压力测定)的测量原理： - 至少6单元BOD测量系统，含至少6个测量头，6个棕色510ml测量瓶及橡皮筒，6个搅拌棒及1个取棒杆，IS6搅拌器1个；每个测量瓶都有一个独立的测量头，测量头带测量状态显示灯，LCD直接显示并保存BOD测量结果，也可显示测量曲线； - 测量范围不低于 0-1000mg/L，周期1-7天；测量温度范围20℃±1℃，自动温度补偿功能； - 可选择的单位mg/l、ΔhPa、hPa、digit； - 工作电源为锂电池；配件包括220V AC适配器, CO2吸收剂，硝化抑制剂，164/432 mL溢流瓶各1个，使用手册。 | 3 |  |
| 28 | 电导率仪 | LED显示；采用向敏检波技术，测量范围 (0～1×105)μS/cm；测量误差≤±0.5%(FS)；手动温度补偿范围为15-35℃，基准温度25°C；稳定性≤±0.33%(FS)±1/3h；供电电源AC220V，50Hz。 | 3 |  |
| 29 | 便携式多组分气体分析仪 | - 配有彩色液晶显示屏和多种传感器选择的复合式气体监测仪；可选择安装各类传感器，测定原理包括电化学、催化燃烧、红外和10.6 eV 光离子化检测器PID传感器； - 支持在线图表来显示即时读数和记录数据； - 外壳材料为Lexan 树脂/ABS/不锈钢，带有保护性的橡胶填充； - 显示屏/读数: STN 彩色图形 LCD； - 工作温度范围：-20ºC-55ºC；工作湿度范围：15%～95%； - 电源为可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒；运行时间24 小时； - 具有中国计量合格证书； - 检测气体传感器为CH4、CO、CO2、H2S、NH3 ； - 可燃气体-甲烷测定范围0-100%，分辨率0.1 ppm；硫化氢测定范围0-500 ppm，分辨率0.1 ppm。 | 2 |  |
| 30 | 紫外烟气分析仪 | - 利用紫外或者红外光谱法原理可测量氧气，一氧化碳，一氧化氮，二氧化氮，二氧化硫，入口温度，烟气温度，压差等指标的仪器；可计算烟气效率，二氧化碳量，损失，过剩空气，CO/CO2比重，毒性指数，净温度差； - 烟道温度测定分辨率1.0℃，精确度±2.0℃，量程0-600℃；环境温度测定分辨率0.1℃，精确度±1℃，量程0-50℃；压力测定分辨率0.1 mbar，量程-150-150mbar； - NO测定分辨率1ppm，精确度±5%读数，量程0-5,000ppm；NO2测定分辨率1ppm，精确度±5%读数，量程0-1,000ppm；SO2测定分辨率1ppm，精确度±5%读数，量程 0-5,000ppm； - 测定响应时间 3S；内衬聚四氟乙烯探针管； - 可记忆储存读数150个，可以传输数据的打印机或PC。 | 3 |  |
| 31 | 固相萃取浓缩装置 | - ≥24位真空固相萃取装置； - 设计紧凑；无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品；真空玻璃槽采用石英玻璃模具成型，壁厚均匀可耐负压；萃取柱托架及试管架由高分子材料制成，可长期在高压下状态下使用；真空调节组件由高分子材料制成，抽气咀采用不锈钢316材料加工而成，耐高低温；标配的StopCock阀，控制流速；玻璃缸方便目视监测；试管架高度可调，满足不同需要。 | 2 |  |
| 32 | 超声波清洗器 | - 清洗器主体材质均为不锈钢；内槽尺寸不小于300*150*150mm，容量6L；超声频率40KHz；超声功率150W；加热功率400W；温度设定范围：室温-80℃； - 工作时间1-20min可调； - 手控进排水、清洗网篮、220V/50Hz电源。 | 4 |  |
| 33 | 照度计 | - 照度测量范围为0.1lx-199,900lx，分辨率0.1 lx； - 量程选择4档，手动/自动调节；测试线长度1.5m，固定连接；20mm光收集； - V(λ)偏差f1‘＜7.5%；余弦矫正f2≤2%；总误差≤15%；精度±3%rdg±1Digit；采样率2次/秒； - 数据存储100个测量值； - 4分钟无连续操作自动关机；标准配件包括电池，操作手册；提供工厂校准证书。 | 2 |  |

02包：

| 品目 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平流式加压气浮实验装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、溶气系统处理水量 0.3m3/h，悬浮物去除率 95%，气泡颗粒大小直径为20-30μm，含气体积比≥3%； 2、不锈钢材质溶气罐，工作压力压力0.3 MPa，0.3-0.5Mpa（可调），容积 10 L； 3、透明有机玻璃平流式气浮池，厚度 8 mm，包含絮凝反应室、气浮反应室、泥水分离室； 4、电机刮渣系统装置1套，304不锈钢搅拌桨1套；防腐蚀进水泵1台；自吸式气液混合泵1台，流量1m3/h，扬程 30m；空气压缩机1台，气量 30 L/min；铜制溶气释放器2只，压力表1只，安全阀1只，转子流量计1只，气体流量1个，进溶气罐水流量计1只；带搅拌装置加药罐1套，小型精密计量加药泵1台，加药流量计1只，水量液位器1套； 5、原水箱和清水箱各1只，厚度10mm，安装放空阀；原水箱配电机搅拌1台，304不锈钢搅拌桨2套； 6、防水实验台面，厚度 10 mm）；不锈钢框架实验台，配万向轮带禁锢脚； 7、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 2 | 水力循环澄清池 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质水力循环澄清池壁厚 8mm，包含池体、进水管、喷嘴、喉管、喇叭口、第一反应池、第二反应池、泥渣浓缩室、分离室、集水渠、出水管、排泥管；处理水量 0.2L/h； 2、原水箱和清水箱各1只，厚度 10mm，安装放空阀；原水箱配电机搅拌1台、304不锈钢搅拌桨2套； 3、防腐蚀进水泵1台，流量 30 L/min，扬程 3.0 m； 4、配转子流量计进行流量测量与调节； 5、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 6、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 7、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 3 | 机械加速澄清池装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质机械搅拌澄清池1套，壁厚8mm，包含池体、一次混合反应区、二次混合反应区、清水层、污泥浓缩层、出水堰、电动机等组件或设备，处理水量0.5 m3/h； 2、原水箱和清水箱各1只，厚度 10mm，安装放空阀；原水箱配电机搅拌1台、304不锈钢搅拌桨2套； 3、可调速电机1台，调速器1台，叶轮1套，提升加速装置1套，污泥斗1只，排泥阀1只，出水平衡槽1套； 4、防腐蚀进水泵1台，流量 30 L/min、扬程3.0 m； 5、转子流量计，污水流量1个，用于流量测量与调节； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 4 | 自由沉降实验设备 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质沉淀柱（含标尺），壁厚  6mm，沉淀柱上设溢流管、取样管、进水及放空管各一个；沉淀柱直径100 mm，高度1500 mm，数量6组 (根)； 2、原水箱1个，厚度  10mm，安装放空阀；原水箱配电机搅拌1台、304不锈钢搅拌桨1套； 3、304不锈钢潜水泵1台，额定流量 20 L/min，额定扬程  5m； 4、布水管道阀门 6套；铜制球阀取样口，数量  5只/根沉淀柱； 5、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 5 | 离子交换实验装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质离子交换柱处理水量  50 L/h，壁厚 5 mm，数量 4根，直径 80 mm，高度 1000 mm； 2、原水箱与再生液水箱各1只，厚度 10 mm，有放空阀；原水箱配电机搅拌1台、304不锈钢搅拌桨1套； 3、防腐蚀提升进水泵1台，流量20 L/min，扬程3.0m； 4、管道流量计数量4个，量程10～100L/h； 5、配阴树脂2套，阳树脂2套； 6、配电导分析仪2台； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 6 | A2/O法城市污水处理模拟设备 | 该装置为水处理实验教学科研设备，应满足如下技术参数： 1、原水箱与清水箱各1只，厚度  10mm，安装放空阀；原水箱配搅拌电机1台，不锈钢搅拌桨1套，含调速器1只；防腐蚀提升蠕动泵1台，流量10/min，扬程3.0m； 2、透明有机玻璃材质厌氧池，壁厚8mm，带搅拌装置；处理水量 5 L/h；透明有机玻璃材质缺氧池，壁厚8mm，带搅拌装置；透明有机玻璃材质好氧池，厚度8mm，带流量控制混合液回流泵；透明有机玻璃材质二沉池，壁厚5mm；带流量控制污泥回流泵；电机搅拌2台、304不锈钢搅拌桨4套（2用2备），配调速器2只； 3、气泵1台，最大气量16L/min，带微孔曝气管2套（1用1备）； 4、有机玻璃加药箱1只，配加药计量蠕动泵1台；污泥回流蠕动泵1台，流量范围：0.1-460mL/min；防腐蚀混合液回流泵1台，流量15 L/min； 5、进水液体流量计1个，量程2-20L/H；气体流量计1个，量程250~2500L/h； 6、水质在线监测设备，原装进口pH、ORP、溶解氧多通道变送器和电极，实现上述参数的在线实时监测与控制； 7、ThinkPad工作站1台（i7、64G、2T），计算机控制电路板1块，电脑联接线1根，计算机通讯接口 1只，软件1套； 8、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 9、电源控制系统：防水电控箱1只、漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管等组成， 10、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 7 | UASB废水厌氧可生物降解实验装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、原水箱和清水箱各1只，厚度10mm，安装放空阀；原水箱搅拌电机1台，304不锈钢搅拌桨2套； 2、透明有机玻璃材质厌氧恒温箱，厚度10mm；精密温度控制系统1套，配备安全断电装置； 3、透明有机玻璃材质厌氧发酵柱1套，壁厚7mm，直径 100mm、高度 1000mm，处理水量 2 L/h； 4、进水蠕动泵1台，最大流量 400 mL/min；配有机玻璃加药箱1只，配精密加药泵1台； 5、沼气流量计1台，配备沼气中甲烷、二氧化碳、硫化氢等成分的监测仪表； 6、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 7、电源控制系统：防水电控箱1只、漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管等组成， 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 8 | 污泥比阻测定实验设备 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、计量筒2套，透明有机玻璃材质，壁厚5mm，计量筒体积300mL；透明有机玻璃材质吸滤筒1套，壁厚6mm，吸滤筒尺寸Ø150×250 mm； 2、布氏漏斗2只；抽气接管1根；连接管道1根；真空表1只；真空泵1台，抽气速25L/min；放气阀1只、渗漏阀1只； 3、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）； 4、电源控制系统：防水电控箱1只、漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管等组成， 5、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 9 | SBR法间歇式生物处理设备 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质SBR法反应池1套，壁厚10mm，处理水量 2 L/h；含曝气管2套，浮动滗水器 1个；搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨2套；气泵1台，功率40 W，带微孔曝气管2套； 2、原水箱与清水箱各1只，厚度10mm，安装放空阀；原水箱配搅拌电机1台，304不锈钢搅拌桨1套； 3、防腐蚀提升水泵1台、流量16 L/min； 4、进水液体流量计1只，量程2-20L/h；气体流量计1只，量程250~2500L/h； 5、可编程自动控制器1套； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 10 | 曝气充氧能力测定装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、有机玻璃材质曝气充氧塔1套，壁厚8mm，曝气充氧柱Φ200 mm×2000mm，处理水量 60L/h；含曝气管1套、铜球阀取样口3只； 2、原水箱1只，厚度10mm，安装放空阀；防腐蚀提升磁力水泵1台，流量20 L/min，扬程5.0 m；空气压缩机1台，电源AC220V，最大气量30 L/min；气体流量计1只，量程400~4000L/h； 3、工作电源AC220V、50Hz，单相三线制；安全保护，具有接地保护、漏电保护、过流保护。电源控制系统中防水电控箱1只，漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 4、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 5、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 6、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 11 | MBBR实验装置 | 该装置为水处理实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质水解酸化池1套，壁厚10mm，含半软性填料（含备用填料一套），处理水量20 L/h； 2、透明有机玻璃材质MBBR反应池2套，壁厚10mm，带微孔曝气管4套，填充MBBR填料； 3、透明有机玻璃材质沉淀池1套，壁厚8 mm，配有污泥回流蠕动泵1台； 4、原水箱与清水箱各1只，厚度10mm，安装放空阀；原水箱配搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨2套； 5、防腐蚀提升磁力水泵1台，流量10 L/min，扬程3.0 m； 6、气泵1台，功率40 W，最大气量15 L/min； 7、进水转子流量计1只，量程6~60L/h；气体流量计1只，量程250~2500L/h； 8、进口溶解氧变送器与电极，实现在线监控； 9、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 10、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 11、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 12 | 板式静电除尘器 | 该装置为大气颗粒物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质静电除尘器1套，厚度10mm，处理气量 50 m3/h，断面气流速度1.0m/s；振打装置1套，振动电机1套，机械振打频率50次/分钟； 2、高压静电电源1套，电场电压0～30KV可调，含变压器1台、能显示电压和电流，负载端短路时电源具有自动断电复位输出电压清零功能； 3、Z形芒刺集尘极电晕极1套；箱式静态气尘静态混合器1套；人工监测进出口2组、测压点2组、透明测压软管1批； 4、有机玻璃粉尘自动加料装置1套、有机玻璃卸除灰尘装置1套； 5、离心通风机1台，电压220V、转速 2500r/min； 6、控制风机转矩调节风量变频器1套； 7、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 8、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 9、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 13 | 旋风除尘与袋式除尘组合式设备 | 该装置为大气颗粒物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质旋风除尘器1套，壁厚8mm，处理气量50 m3/h，旋风除尘器切向入口风速15 m/s；含卸除灰尘装置； 2、透明有机玻璃材质袋式除尘器1套，壁厚10mm，滤袋6个，布袋除尘过滤速度 0.5m/min，内滤式滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜滤袋，每条滤袋尺寸 Φ150×500 mm过滤面积0.35平方米，含卸除灰尘装置； 3、除尘净化效率99.5%；数据采集系统可测定管道气流流速，流量、设备压差和气流含尘浓度等参数； 4、振打电机1套，电源电压220V、含304不锈钢机械振打装置1套； 5、有机玻璃粉尘自动立式加料装置1套； 气尘箱式静态混合器1套； 6、U形压力计1个、人工监测进出口2组、测压环2组、透明测压软管1批； 7、离心通风机1台，电源电压220V、转速2500 r/min；控制风机转矩调节风量变频器1套； 8、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 9、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 10、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 14 | 喷淋式气体吸收塔 | 该装置为大气污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质喷淋式气体吸收塔1套，厚度8mm，含除雾器，气体流量200m3/h，喷淋塔径250mm，喷淋塔高1500mm； 2、U形压力计1个，人工监测进出口2组，测压环2组，透明测压软管1批； 3 、SO2气体与钢瓶1套，气体流量计1个，不锈钢双表头气体减压阀1只； 4、贮液箱1只，厚度10mm，含加药口1套； 5、耐酸耐碱水泵1台，流量1 m3/h，扬程15m，含液体喷淋分配装置1套； 6、具有流量测量与调节装置；静态气尘静态混合器1套；离心通风机1台；变频器1套控制风机转矩调节风量大小； 7、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 8、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 9、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 15 | 活性炭吸附净化气体中的二氧化硫实验设备 | 该装置为大气污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质三段活性炭吸附塔1套，厚度6mm，实验气量5m3/h，含活性炭填料，SO2净化效率95%；； 2、尾气洗涤罐1套，透明有机玻璃材质，厚度10mm，不得有二氧化硫逸散到空气中； 3、人工监测进出口2组、测压环2组，透明测压软管1批； 4、SO2气体与钢瓶1套、气体流量计1个、不锈钢双表头气体减压阀1只； 5、风机1台，电压 220V，风量可准确控制； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 16 | 汽车尾气净化设备 （全套不锈钢） | 该装置为大气污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、304不锈钢管式催化反应器1套，反应器内径 50 mm，长度 600 mm，最高使用压力0.30MPa，三段加热，最高使用温度500℃； 2、加热控温系统2套，控温精度  ±0.2%FS，温度显示精度为1℃； 3、预热器 1套，304不锈钢材质，温度传感器1批；304不锈钢材质气体预热装置1套，信号转换显示器 1套； 4、304不锈钢材质冷却器1个；气体混合器1套，气液分离器1套，专用气体人工取样口2个； 5、NO、CO气体钢瓶各1套、含不锈钢减压器2只； 6、单缸四冲程小型汽油发动机1台，排量200 CC；汽车专用三元催化剂1套； 7、质量流量控制器4套（NO、CO各两套），流量范围0～100SCCM、输入输出信号4～20mA； 8、电压表与电流表4只； 9、气泵1台，功率20 W、最大气量6L/min；气体质量流量计2只； 10、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 11、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 12、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 17 | 不锈钢圆形垃圾发酵实验罐 | 该装置为水中污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、304不锈钢垃圾发酵罐1个，处理垃圾量 30 L/h；取样口3个，进料口1个，卸料口1个； 2、304不锈钢筛盘承托层1套； 3、不锈钢垃圾翻转装置1套，发酵罐内装有垃圾翻转装置，对垃圾进行均匀搅拌； 4、304不锈钢加热恒温水浴1套，包括加热恒温水套1套，循环恒流水泵1台（最高扬程10m、额定流量10 L/min），温度控制系统1套（控温精度  ±1℃），温度传感器1个； 5、气泵1台，功率40 W，最大气量15 L/min，带微孔曝气管2套；气体流量计1只； 6、渗滤液分离装置，气阀1只，放液阀1个，喷淋系统1套；渗滤液箱厚度10mm，安装放空阀； 7、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 8、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 9、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 18 | 光催化渗漏液间歇式实验 （二级实验处理） | 该装置为水中污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、原水箱与清水箱各1只，厚度10mm，安装放空阀；原水箱配搅拌电机1台，304不锈钢搅拌桨1套； 2、透明有机玻璃一级光催化反应柱1套，处理水量10 L/h，壁厚6mm，含石英管1只，紫外灯1只； 3、透明有机玻璃二级光催化反应池1套，壁厚10mm，含石英管1只，紫外灯1只； 4、防腐蚀提升磁力水泵1台，流量15 L/min，扬程3.0m； 5、气泵1台，功率20 W，最大气量8L/min，带微孔曝气管2套； 6、臭氧发生器1台，产气3g/h、空气源、风冷、气量可调节、杀菌效率>99%；304不锈钢外壳；配臭氧尾气吸收装置1套； 7、模拟太阳光光催化氧化试验长弧氙灯1只，功率1000W； 8、进水流量计2只，量程0.1~60L/h；气体流量计1只，量程30~300L/h； 9、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 10、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 11、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 19 | 滤池过滤与反冲洗实验装置 （二组实验、气水反冲） | 该装置为水中污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃材质滤池过滤柱，壁厚6mm，尺寸Ø150×2000mm，数量2根，上设取样口，配全铜阀门，带刻度标尺；滤料：2～4mm粗砂，高度100mm，0.5～1.5mm石英砂，高度700mm；每根过滤柱处理水量 50 L/h；滤速8 m/h；反冲洗水量0.40 m3/h，反冲洗时间5min； 2、原水箱和清水箱各一只，厚度10mm，安装放空阀；配电机搅拌1台、304不锈钢搅拌桨1套； 3、离心泵2台，流量2m3/h，扬程15m； 4、空气压缩机2台，电源 220V，排气量30L/min； 5、气体流量计2只；反冲洗流量计1只，污水流量计1只； 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 20 | 活性炭吸附实验设备 | 该装置为水中污染物去除的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、透明有机玻璃活性炭吸附柱，数量6，外形尺寸 Ø30 mm×1000mm，壁厚5mm；配有活性炭层、隔网，分两组，每组由三根活性碳柱串联而成；活性炭填料高度70%柱高； 2、原水箱1只，厚度10mm，安装放空阀；配原水箱搅拌电机1台、304不锈钢搅拌桨2套； 3、防腐蚀磁力进水泵1台、流量25 L/min、扬程3.0 m； 4、流量测量液体流量2只，量程0.6-60L/h； 5、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 6、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 7、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 21 | 数据采集填料塔气体吸收实验设备 | 该装置为大气污染物去除效率监测的实验教学设备，应满足如下技术参数： 1、填料塔Ø 250mm×1500mm；正压式动力装置布置； 2、SO2进气浓度0.01~0.5%；空塔气速0.5~1.2m/s； 压力损失500Pa/m； 3、液气比1~10L/m3；喷淋密度6~8m3/(m2·h)；雾沫夹带小于7%； 4、处理气量50~200m3/h；吸收效率80%； 5、填料Φ38mm空心多面球；PE塑料气体混合缓冲灌： 6、工作电源为AC220V，50Hz，单相三线制；具有接地保护、漏电保护、过流保护等安全保护措施；防水耐用电控箱1只，含漏电保护器、电压表、带锁按钮开关、线管； 7、不锈钢框架实验台（配万向轮带禁锢脚）。 8、提供与本装置的实物配套使用3D交互式动态仿真软件1套(虚拟实训系统)。要求：3D仿真演示软件与设备使用内容完全一致，3D仿真软件屏幕大小尺寸可以编程，整套软件与设备实验过程流程动画，带视频讲解功能。 | 1 |  |
| 22 | 微滤-超滤膜处理实验装置 | 该装置为以自来水为原水进行超纯水制备的实验教学设备，应满足如下技术参数： - 以微滤+超滤或者多介质过滤为预处理，后接二级反渗透-EDI模块进行自来水处理，产生实验室用纯净水，纯净水产水量500L/h，产水电导率大于16兆欧；包括原水增压泵，微滤-超滤（或者多介质过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器）、一级高压泵、一级反渗透、二级高压泵、二级反渗透、EDI模块等水处理设备； - 不锈钢原水增压泵1台，流量1.5m³/H，扬程24.5米；多介质过滤器1套，不锈钢厚度2mm，耐压0.5Mpa，填充精制石英砂；活性炭过滤器1套，不锈钢厚度2mm，耐压0.5Mpa，填充活性炭；精密过滤器1套； - 不锈钢一级高压泵1台，流量1.5m³/h，扬程100米；不锈钢一级反渗透膜壳3只，进口一级反渗透膜；二级高压泵1台，流量1m³/h，扬程95米；二级反渗透膜壳2只，进口二级反渗透膜；低压保护开关1个；电导率显示仪1个，测量范围0-2000s/cm； - EDI模组1套，产水量500L/h，产水电导率0.06-0.5us/cm； - 不锈钢主机机架1个，不锈钢管路一套。 - 反渗透水箱1个，体积0.5吨，配呼吸器，液位显示，液位控制，排污口等。 - 超纯水箱1个，体积0.5吨，配呼吸器，液位显示，液位控制，排污口等。 - 主机电气控制，EDI模块西门子PCL控制。 | 1 |  |