北京市海淀区六里屯垃圾填埋场

2021年场区监测项目

04包 在线监测设施运维

招标文件

项目编号：BMCC-ZC21-0067-1

北京明德致信咨询有限公司

2021年7月

目录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标人须知资料表	8

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	17

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	21

15. 投标文件的装订、密封及递交	21

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	26

23. 评标过程及保密原则	26

六、确定中标	27

24. 中标人的确定标准	27

25. 中标通知书	27

26. 签订合同	28

27. 履约保证金	28

七、中标服务费	28

28. 中标服务费	28

八、质疑	29

29.质疑	29

九、履约验收	30

30.履约验收	30

十、其它	30

第四章 项目需求	31

04包 在线监测设施运维项目需求	31

第五章 评标办法及评分标准	35

第六章 合同条款	43

第七章 投标文件格式	54

资格证明文件	55

商务技术文件	70

1.投 标 书	71

2.开标一览表	73

3.投标分项报价表	74

4.技术需求偏离表	75

5.商务条款偏离表	76

6.业绩案例一览表	77

7.中标服务费承诺书	78

9.与投标单位存在关联关系的单位情况说明	79

10.拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	81

11.主要方案的详细说明	83

12.招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	84

第一章 投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京市海淀区六里屯垃圾填埋场的委托，就六里屯垃圾填埋场2021年场区监测项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1．项目名称：六里屯垃圾填埋场2021年场区监测项目（二次）

2．项目编号：BMCC-ZC21-0067-1

3．招标内容：

| 包号 | 分包名称 | 采购内容概述 | 分包预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 在线监测设施运维 | 对场内设施总排口在线监测设施进行运维工作 | 86760 |
| 05 | 土壤、地下水监测及水文观测井洗井 | 对场区土壤、地下水指标数据进行监测，同时为保证地下水监测井水质真实反映我场周边地下水情况，对场内水文观测井进行灭菌及清淤工作 | 513962.21 |

4.资金来源：财政性资金。本项目总预算金额1911818.21元，执行通知书编号：海采（2021）0577号

5．投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人必须未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）本项目特定资格要求：05包的投标人应具有工程勘察岩土工程物探测试检测监测专业资质丙级及以上资质。

（9）本项目04包专门面向小微企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，服务必须全部由符合政策要求的小微企业承接。

（10）本项目不接受联合体投标。

6．投标报名时间及招标文件发售时间：自2021年7月21日起至2021年7月28日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

7．招标文件发售地点：北京市海淀区公共资源交易信息网（http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy）。

8．招标文件售价：0元。

9.招标文件获取方式：

（1）办理北京市法人一证通（CA数字证书）

请登录北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，查阅【服务指南】——【CA办理】栏目，按照程序要求办理。

（2）新用户注册

取得CA数字证书后，请登录网站主页(http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，选择【网上办事】——【投标人】栏目，使用CA数字证书进行新用户注册。

（3）标书下载

标书下载和完成注册后，通过使用CA数字证书即可登录系统免费下载招标文件。

10．公告期限：5个工作日

11．投标文件递交时间：2021年8月10日09:00-09:30（北京时间）。

12. 投标文件递交截止时间暨开标时间：2021年8月10日09:30（北京时间）。

13．投标文件递交地点暨开标地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（北京市海淀区政务服务管理局）六层西侧开标室

14. 投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。

15. 投标保证金交纳方式：银行转账、电汇、支票、银行保函和电子保函，具体要求详见招标文件第二章。

16.评标方法：综合评分法

17．采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

18．本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市海淀区公共资源交易信息网上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理机构不负任何责任。

19．凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000358822

联系部门：招标事业部

联系人：王经理、刘佳、吕绍山

联系方式：010－82370045

传真：010－82370049

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市海淀区六里屯垃圾填埋场 地址：北京市海淀区西北旺镇上庄路屯佃东 采购人联系方式： 010-62477748 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室 电话：王经理、刘佳、吕绍山010－82370045 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.5 | 本项目不接受进口产品。 |
| 1.3.6 | 本包专门面向小微企业采购。 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目总预算金额1911818.21元，执行通知书编号：海采（2021）0577号，各分包预算金额详见第一章投标邀请。 |
| 9.1.1 | 资格证明文件要求（所有资格证明文件应授权代表签字并加盖供应商公章） （1）三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； 注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖投标人公章）。 （2）法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书及法定代表人和被委托人的身份证复印件（须加盖投标人公章）（格式见第七章） （3）投标人资格声明（须加盖投标人公章） （4）提供经会计师事务所出具的上一年度（2020年度）的财务审计报告，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度（2020年度）的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； ②提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利； ③银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； ④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 （5）投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章） 注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 （6）投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税，个人所得税无效）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖投标人公章） 注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或提供零纳税申报表复印件。 （7）投标人应提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如招标文件第四章项目需求中对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料并加盖公章） （8）无重大违法记录声明（须加盖投标人公章）（格式见第七章） （9）信用声明（须加盖投标人公章）（格式见第七章） （10）投标人企业类型声明函（须加盖投标人公章）（04包的投标人必须提供， 05包的投标人视实际情况提供。格式见第七章） （11）招标文件要求或投标人认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖投标人公章） |
| 12.1 | 投标保证金：04包不需要，05包：￥10000.00。 递交截止时间：同投标截止时间。 （1）交纳投标保证金形式：电汇、支票、保函或电子保函等非现金形式。 （2）供应商提交的保证金应以本单位的名义转出，账户名应与响应方单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 （3）银行保函：银行保函原件单独提供，复印件装订在响应文件中。 （4）电子保函通过海淀区公共资源交易平台电子保函系统收取，具体要求详见《海淀区公共资源交易平台投标电子保函管理系统操作手册（投标人）》，（下载方法：北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)——【办事指南】——【服务指南】——【操作指南】） （4）保证金收款账户 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户银行：华夏银行学院路支行 帐 号：10242000000358822 （5）投标保证金的交纳方式或递交时间或金额等不符合招标文件规定的，按照废标处理。 （6）投标保证金电子系统技术支持电话：010-52808124。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份（u 盘，内含word 版文件及签字盖章后扫描的终版 PDF 文件，U 盘不予退还）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年8月10日09:30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2021年8月10日09:30（北京时间） 投标文件递交地点、开标地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（北京市海淀区政务服务管理局）六层西侧开标室 |
| 27.1 | 履约保证金：详见合同条款。 |
| 28.1 | 采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定收取中标服务费用。 （1）本项目04包中标服务费由采购人支付； （2）本项目05包中标服务费由中标人和采购人共同支付，投标人在投标时，向采购代理机构送交中标服务费承诺书，中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳贰仟壹佰元中标服务费。中标服务费剩余部分由采购人支付。 服务费收款账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000358822 |

第三章 投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京明德致信咨询有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对联合体的要求如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止日期当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.6若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购采购的，如供应商所提供产品不是全部为中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

2. 资金来源

2.1本招标文件第二章投标人须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

3. 投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

4.1要求提供的相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后五个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后五个工作日内以书面形式予以答复。

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

6.1在投标截止期十五日前，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1投标人应对招标文件中“项目需求”所列的所有服务进行投标。不得将一个分包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

9.1.1资格证明文件，要求详见第二章投标人须知资料表9.1.1

9.1.2商务技术文件

2.1投标书（格式）

2.2开标一览表（格式）

2.3投标分项报价表（格式）

2.4技术需求偏离表

2.5商务条款偏离表

2.6业绩案例一览表

2.7投标保证金

2.8 中标服务费承诺书（如适用，01包、03包投标人不用提供）

2.9与投标单位存在关联关系的单位情况说明

2.10拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

2.11主要方案的详细说明

2.12招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

10. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要方案的详细说明。服务方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2 对照招标文件技术需求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出如实详细的应答，并申明与技术需求条文的偏差和例外。【关于第四章“项目需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术需求偏离表”，关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明所投服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

11.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

12. 投标保证金

12.1投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第28条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、银行汇票、支票、保函或电子保函等非现金形式。

12.4凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.5中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。

12.6投标电子保函管理系统的使用须知

（一）投标人（供应商）选择海淀区公共资源交易平台投标电子保函管理系统交纳投标保证金流程

（1）选择用电子保函形式交纳保证金

投标人（供应商）使用CA证书以投标人身份登录海淀区公共资源交易信息网，选择【保证金管理平台】中【交纳及退款管理】下对应的投标项目，点击【交纳保证金】进入保证金交纳平台页面。

（2）选择拟申请电子保函的出具机构

请投标人（供应商）仔细阅读电子保函出具机构提供的产品说明，合理选择相关的保函出具机构。

（3）授信（准入）申请（仅首次需要）

首次向电子保函出具机构申请保函的，投标人（供应商）需要向保函出具机构进行授信（准入）申请，并提供企业名称、法定代表人名称、法定代表人身份证信息、企业邮箱等相关信息。投标人（供应商）应当允许保函出具机构查询本企业在海淀区公共资源交易平台或其他相关平台的企业信息及交易信息。

注：各保函出具机构的授信（准入）申请材料可能存在差异，请投标人（供应商）根据出具机构的要求提供。

（4）电子保函申请

第一步：投标人（供应商）在保函申请页面向保函出具机构提交项目（分包）的基本信息、经办人信息、电子发票信息。

第二步：投标人（供应商）确认电子保函要约条款。请按照招标（采购）文件要求认真核对项目基本信息和投标（响应）有效期等关键条款内容。因信息填写或确认错误导致的后果由投标人（供应商）自行承担。项目分包的请按分包申请电子保函。

第三步：支付电子保函费用。投标人（供应商）确认要约条款后将从投标电子保函管理系统跳转至保函出具机构支付系统，交易平台不收取任何费用。请按要求支付相关保函申请费用，保函成功开立后，请联系出具机构获取电子发票。

（5）查询电子保函。投标人（供应商）可实时查询、下载、打印开立的电子保函，并根据项目招标（采购）文件的要求，在提交投标（响应）文件时一同提交。

（6）投标人（供应商）有违反相关法律法规不予退还保证金情形的，保函出具机构在先行赔付后，将追索相关投标人（供应商）。其不良记录将可能纳入金融机构征信系统。

（二）使用海淀区公共资源交易平台投标电子保函管理系统交纳保证金合格情形的认定

（1）电子保函应当按照项目招标（采购）文件要求，在投标截止时间（响应文件递交截止时间）之前出具，以保函出具机构出具的时间为准。

（2）电子保函应当以投标人（供应商）的名义出具，担保或保证的项目基本信息应当与项目招标（采购）文件的要求一致，其中担保或保证金额、有效期不得小于招标（采购）文件要求。项目进行分包招标（采购）的应当按分包出具电子保函。

（3）评审委员会有权依据招标（采购）文件做出其投标是否有效的最终判定。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件的截止之日后的 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效投标处理。

13.2采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2纸质投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

15.4所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

18. 开标

18.1采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.5采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.6投标人不足3家的，不得开标。

18.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.8开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19. 评标委员会和评标方法

19.1评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于评标委员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查由评标委员会进行审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，发现投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询除外）。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“项目需求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑥评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑦若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）；

⑧投标人串通投标的。

⑨其他法律法规规定的无效投标条款或招标文件规定的实质性条款

20.8有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 投标文件的澄清

21.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在质疑期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27. 履约保证金

27.1中标人在签订合同后   个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额   %的履约保证金。

27.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

27.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

27.1.3 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

27.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

七、中标服务费

28. 中标服务费

28.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

28.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

28.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按28.1和28.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

28.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

29.质疑

29.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

30.履约验收

30.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

31.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

31.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

31.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

31.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

第四章 项目需求

04包 在线监测设施运维项目需求

一、技术要求和目的

1、在维护保养期间，乙方向甲方提供六里屯垃圾填埋场渗滤液项目进出口在线仪表的维护、维修、保养服务，确保在线仪表监测正常，运行稳定。

2、维护保养的设备有，出口COD、氨氮、PH、流量计。

二、工作内容及要求

1、定期巡检内容

A:每周至少巡视一次，巡检时需要完成的工作包括：

1)、协助清扫站内卫生；

2)、检查室温及湿度；

3)、检查自来水及供电情况；

4)、检查仪表数据传输，电流输出是否正常

5)、协助检查水泵上水、清洗采水漏网、控制阀、工控机运行、数据采集功能、

控制功能，无线传输设备运行均正常；

6)、检查仪器主要参数，各项参数设置正常；

7)、检查探头下方杂物、检查液体、清洗电极、检查COD及氨氮的放大器、废液阀、比色杯、泵管，清洗进样管；

9)、协助对站房管路、仪器管路、氨氮采样器过滤膜、PH探头进行清洗。

10)、检查PH电极，使用正常；

11)、检查各站试剂的使用情况；

12)、检查站内消防器材。

B:每月巡检时需要完成的工作包括：

- 、检查CODmax内部的试管并进行清洗；

2)、做三组质控样，检查仪器对水样变化的敏感性：

3)、检查废液桶中的废液量；

4)、检查氨氮仪器运行情况，清理管路保证管路的通畅；

5)、彻底清洗氨氮试剂容器：

6)、挪动氨氮夹管阀及泵管的硅胶管位置；

7)、通过听声音看流量观察采水泵工作情况，必要时进行维修或更换。

8)、注：以上操作规范完全符合环保部运营标准。

2、系统各部分运行维护要求

根据系统各个单元的运行特性，对各部分的运行维护方案如下：

A采水系统

采水系统的运行维护对象主要是采水泵、采水管路、取样头。对每项进行的

维护内容、维护周期及维护方法如下：

1)、每两周至少一次通过听和观察了解采水泵工作情况，检查水泵管路和电缆连

接情况、叶轮运转及进水量情况。

2)、每两周至少一次查看采水管有无堵塞和泄漏，清理管路周边杂物。

3)、每两周至少一次检检查清洗过滤膜和取样头，将它们固定好。

B检测系统

利用每周定期巡检工作，对系统中各监测设备进行必要维护，如药剂更换、

常规耗件更换、仪器清洗及校正等工作，保证仪器正常运行，分析数据准确。对

各监测设备的维护周期及方法进行如下：

1)、每两周至少一次查看氨氮仪表工作是否正常、及时添加试剂。

2)、每月检查氨氮蠕动泵管夹。

3)、每两周至少一次检查氨氮管路情况。

4)、每两周至少一次清洗氨氮采样瓶。

5)、每三个月用蒸馏水清洗氨氮比色池，重新校准仪表。

6)、仔细检查及时通知甲方更换氨氮泵管。

7)、及时通知甲方更换氨氮蠕动泵卡簧。

8)、每周查看COD仪表工作是否正常。

9)、每周检查COD试剂使用情况，必要时添加试剂。

10)、每周检查COD所有管路接头处，是否有渗漏迹象。

11)、每周观察COD每种试剂注入情况，判断所有管路、泵、阀是否有堵塞，不通畅的情况，根据情况及时疏通。

12)、每月清理COD排液管路。

13)、每月清洗COD计量试管。

14)、每月检查COD废液量，必要通知甲方及时进行回收处理。

15)、及时通知甲方更换COD计量试管。

16)、及时通知甲方更换COD消解试管及光度计。

17)、每周查看PH仪表工作是否正常。

18)、及时通知甲方更换PH电极的相关配件。

19)、每月用多种浓度标准液对氨氮、COD、PH仪表进行人工校验。

C辅助系统

对系统的其他单元进行必要的检查和维护：站房温湿度、清洗设备、防雷设

备、系统设备和仪器的供电情况、系统防火防盗设施等。

3、工作日志及记录

操作人员在现场进行任何操作是均认真填写相应记录，以配合企业及环保局监管需要。我公司使用的所有记录表格，均符合环保局季度核查标准：

1）日常维护记录表

2）每月校准记录

3）设备故障维修记录

4)易耗品更换记录

5)试剂更换记录

6）异常数据记录

4、异常数据的检验

应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理；如为水体突发事件，应由甲方通知乙方，乙方配合甲方进行应急监测工作的开展。

5、设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标准溶液测定或实际样品比对的方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验。

6、设备的质量控制

配合垃圾场的比对实验。

乙方负责六里屯垃圾填埋场渗滤液处理设施出水在线设备每月一次的比对实验；保证在线设备监测数据的有效性及准确性。

7、甲方人员的培养

乙方在现场维护维修仪表期间，对甲方人员进行技术培训。

四、招标预算费用

项目预算总金额：86760元

五、签订合同

自合同签订生效日起一年（12个月）。一年合同期届满后，在不改变合同其它条款的情况下，可视服务情况与中标（成交）供应商续签合同，续签次数不得超过两次，总服务期限不得超过三年。

六、六里屯垃圾填埋场在线监测在线仪表运维明细

其中项目分解如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD试剂 | 5 |  |
| 2 | 氨氮试剂 | 4 |  |
| 3 | PH标液 | 4 |  |
| 4 | COD耗材 | 1 |  |
| 5 | 氨氮耗材 | 1 |  |
| 6 | 服务费 | 1 |  |

其他项目如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD计量试管 | 2 |  |
| 2 | COD维护包 | 1 |  |
| 3 | 氨氮维护包 | 1 |  |
| 4 | 氨氮比色皿 | 1 |  |
| 5 | 氨氮灯泡 | 2 |  |
| 6 | PH探头 | 1 |  |

第五章 评标办法及评分标准

一、有关说明

（一）价格扣除及加分项

1、关于中小企业：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

5、以上具体内容详见本章评分办法附注。

（二）有关同品牌产品投标情况处理

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章“项目需求”中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（三）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

二、评分办法

本项目采用综合评分法，每个评委分别对每个通过资格审查和符合性审查的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。计算结果保留到2位小数，第3位四舍五入。具体评审因素及标准、权重具体如下：

04包评分办法

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20 | 评标基准价=满足招标文件要求且价格最低的评标价 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价)×10 评标价有关规定详见附注1 |
| 对项目背景、现状和需求的整体理解情况 | 10 | 充分了解招标人的运维实际状况，基于招标人运维现状，并根据行业发展前景给出发展方向并制定了详细的规划，完全满足或优于招标文件采购需求的得8-10分； 能较好的满足招标文件采购需求的得5-7分； 基本满足招标文件采购需求的得2-4分； 不能满足招标文件采购需求或未提供相关内容的得0-1分。 |
| 维护维修服务方案 | 30 | 考核维护维修服务方案的响应情况，满足采购需求，方案完整、合理性强、可实施性强的得12-15分； 合理、可行、细节待完善的得7-11分； 欠合理、可行性较差、基本满足项目需要的得2-6分； 不能满足项目实施需要或未提供相关内容的得0-1分。 服务方案中有明确工作内容及方法，维护方式及服务质量保证，以确保高质量的服务的过程和结果，完全满足或优于招标文件采购需求的得12-15分； 能较好的满足招标文件采购需求的得7-11分； 基本满足招标文件采购需求的得2-6分； 不能满足招标文件采购需求或未提供相关内容的得0-1分。 |
| 服务团队 | 20 | 投标人针对本项目的项目组织架构、项目技术支持体系、驻现场及远程支持人员的配备和职责分工情况等，团队组成及人员配备合理、职责清晰、分工明确、针对性强，项目组成人员经验丰富、专业素质强，具备专业的服务团队的，得16-20分； 团队组成及人员配备较合理、职责较清晰、分工较明确，项目组成人员经验较丰富、综合素质较高，服务团队较专业的，得11-15分； 团队组成及人员配备较合理，职责和分工不清晰明确，项目组成人员具备相关经验、综合素质较高的，得6-10分； 团队组成及人员配备一般，提供了人员的职责和分工，项目组成人员基本满足项目需求的，得1-5分； 服务团队不满足项目需求的得0分。 |
| 服务承诺 | 20 | 能够根据项目运维实际状况，提供切实有效的特色服务，以满足日常或突发紧急的运维要求。项目服务标准和质量承诺，服务团队全体人员在服务期限内的服务时间承诺，以及其他相关承诺情况，完全满足采购需求的得16-20分； 能较好的满足招标文件采购需求的得11-15分； 基本满足招标文件采购需求的得6-10分； 不完全满足招标文件采购需求的得1-5分； 不能满足招标文件采购需求的得0分。 |

附注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的有关规定，本包专门面向小微企业采购，不在执行价格扣除优惠。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”。

（3）本包对应的中小企业划分标准所属行业为：科学研究和技术服务业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为：。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

第六章 合同条款

(此为参考版本，以实际签订为准)

六里屯垃圾填埋场2021年度出水在线监测系统运营技术服务合同

合同编号：

签订日期： 2021年 月 日

签订地点： 北京市海淀区

甲    方：

乙    方：

技术服务合同

委托方（甲方）：

法定代表人：

通讯地址：

项目联系人：

电    话：

传    真：

受托方（乙方）：

法定代表人：

通讯地址：

项目联系人：

电    话：

传    真：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经过平等、友好协商，在真实、充分地表达各自意愿地基础上，就甲方委托乙方提供北京市海淀区六里屯垃圾填埋场2021年度出水在线监测系统运行维护项目，达成一致意见，签订如下协议，并由双方共同恪守。

一、合同内容

本合同为保证污水自动监测系统设备正常、长周期、稳定运行，达到有效数据的正确传输。为协助甲方确保在线监测系统能够及时发现污染、并配合完成每月度、季度的环保局抽测工作。合同内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD设备运行维护 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 2 | 氨氮设备运行维护 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 3 | PH计运营维护 | 1 | 台 | 运行维护 |
| 4 | 310H采样器 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 5 | 950留样器 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 6 | 流量计维护 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 7 | 数据采集存储发送设备维护 | 1 | 套 | 运行维护 |
| 8 | 设备校准、比对 |  |  | 根据相关要求 |
| 9 | 监督检查和管理考核的技术支持 | 不限次 | 次 | 监管部门不定期现场考察、检查及管理考核 |
| 10 | 试剂耗材 |  |  | 根据实际需要更换 |
| 11 | 备机、备品备件 |  |  | 根据实际需要更换 |
| 未尽事宜，双方协商。 |  |  |  |  |

二、双方权利义务

2.1甲方的权利、义务：

- 甲方需保证其为自动监测设备的正常运转提供必要的条件保证（如正常供电、空调、防雷、防盗、防火等），并要求处理厂方负责自动监测设备的安全保护工作。

- 按照合同要求支付运营维护费。

2.2 乙方的权利义务

- 乙方按国家和北京市相关标准和管理办法，向甲方提供全面的合同期限内维护服务，以保证进、出水在线监测系统所有仪器设备、设施（包括站房、数据传输系统等）的正常运转以及监测数据的科学性、准确性、合法性（不可抗因素除外）。

- 乙方需在北京市环境监察支队和当地环境保护部门备案，若市、区环保部门要求则应提供相应的运营管理资质。

- 全面保证仪器设备的正常运转，保证甲方每天24小时按时接收到准确的监测数据；

- 接受市、区环保局的比对及年审。

- 配合甲方向当地环境保护部门报送每季度运维报告。

- 负责提供到场维护检修签到记录表，到场时签到，离开时告知甲方维护、检修情况并做记录。

- 负责提供在线设备运行所需试剂，并对其产生的废液进行安全存储、转移及合法处理。

- 提供的自动监测设备及所有的技术档案接受北京市环境监察支队和当地环境保护部门的定期检查和不定期抽查。

- 向北京市环境监察大队和当地环境保护部门汇报运营工作。

- 自动监测设备因故障不能正常监测、采集、传输数据的，应当于发生故障后12小时内向生态环境行政主管部门报告，并在5日内恢复正常运行。一般故障维修时间不应超过 8 小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若 72 小时内无法排除，应安装备用仪器。

- 若出现弄虚作假或监测数据有重大误差及由于乙方原因造成监测数据大量丢失的，乙方应承担相应的责任。

- 如因乙方维护问题，造成第三方对甲方行政处罚，则由乙方赔偿。

- 乙方应对设备进行适时、全面、专业的维护，由于乙方原因，导致设备不能正常使用，甲方有权追究乙方责任。

- 如因乙方服务提供方履行或未履行在本协议项下的义务而导致任何第三方发生或遭受任何损失、责任或损害，包括人员伤亡或财产损害，且第三方向甲方提出权利主张，则乙方应向甲方做出赔偿并使其免于遭受损害。

三、技术标准

3.1乙方向甲方提供合同期限和合同范围内的服务，应执行HJ/T355-2019《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》标准。服务标准以本合同的规定为准，本合同文件没有规定的，以国家有关规定为准。

3.2 按国家和北京市相关标准，乙方应保证所运营的自动监控设备COD、氨氮、等污染物至少每2个小时获得一个监测值，每天保证有12个测试数据；PH和流量至少每1分钟获得一个监测值；同时，应保证总测定时间不得小于总运行时间的95％，监测数据准确率在95％以上，同时应满足任意连续90日内自动监测数据有效传输率达到90%以上。

3.3自动监测设备因故障不能正常监测、采集、传输数据的，应当于发生故障后12小时内向生态环境行政主管部门报告，并在5日内恢复正常运行。一般故障维修时间不应超过 8 小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若 72 小时内无法排除，应安装备用仪器。

3.4若数据存储／控制仪发生故障，应在 24小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失。

3．5在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向环境保护有关部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每四小时一次，监测技术要求参照 HJ/T91-2002 执行。

3.6检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标准溶液测定或实际样品比对的方法进行。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、实际样品比对实验。如仪器不能满足使用要求的话，也可直接更换能满足现场要求的仪器

3.7仪器及系统的现场维护一般要求：现场仪器保持干净清洁，内部管路通畅（各类分析仪器避免日光直射、振动，保持环境温度稳定，电压、过程温度、工作时序、电机工作正常，管路无气泡、无漏液），日常远程检查，定期巡检，仪器设备有关部件清洗与维护，试剂更换，零配件、易耗品更换，运行维护记录等；

四、日常维护内容及要求

4.1每日远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。

4.2每周对监测系统进行1次现场维护，现场维护内容包括：

- 检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

- 检查泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网；

- 检查站房内通信系统是否正常；

- 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂；

- 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。数采仪发生故障，应在12小时内修复或更换，保证已采集数据不丢失；

4.3每月现场维护内容包括：

- 化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

- 氨氮水质自动分析仪：比色皿是否清洁，仪器管路进行保养、清洁。

- PH分析仪：清洗探头，清洗流通池。

- 对310采样器和950留样器管路进行清理，及时更换蠕动泵管。

- 每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

- 每月检查化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪的水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换，检查氨氮水质自动分析仪比色皿，必要时进行更换。

- 每月进行现场校验，现场校验可采用自动校准或手动校准。现场校验内容包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验。

4.4其他预防性维护：

- 保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁。保证监测用房内的温度不影响仪器的正常运行；

- 对点源控制器等辅助设备要进行经常性检查；

- 保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；

- 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液；

- 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作；

- 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录，记录文件由甲乙双方人员签字；

4.4未尽事宜，按国家和北京市相关技术标准和管理办法执行。

五、技术档案

乙方除向甲方提供合同范围内的维护工作外，还需要建立仪器档案文件，并定期向甲方提供如下档案资料：

1.技术档案内容

- 监测（监控）仪器的校准记录；

- 监测（监控）仪器的校验记录；

- 监测（监控）仪器的例行巡检记录；

- 监测（监控）仪器的故障维修记录；

- 监测（监控）仪器的易耗品更换记录；

- 监测（监控）仪器的标准物质更换记录；

- 各种仪器的操作、使用、维护规范；

- 环境监测机构的年检记录（运维单位积极配合）；

- 上级环保主管部门要求的其他记录、技术档案；

2．技术档案基本要求：

- 档案中的表格必须采用统一的标准表格；

- 记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字；

- 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；

- 所有记录均应妥善保存；

六、服务绩效考核：

6.1考核指标

- 乙方提供的每周运行工作单、到厂维护检修签到记录表、到厂年度运营报告；

- 市级、区级环保局采样抽测结果；

- 甲方的抽查结果；

6.2 考核表：见附件

七、合同期限

本合同期限共12个月，自2021年月日至年月日。

八、合同金额及付款方式：

8.1合同总金额：人民币：（小写：￥元整）。

8.2付款方式：

合同签订后，分四次支付，每三个月为一结算周期，每个运维服务周期工作完成后，依据实际运维情况且经我场验收合格后一个月内，支付该周期费用，每次支付合同款的25%。同时乙方向甲方开具合同对应金额的增值税普通发票。

乙方提供的发票必须合法、合规。如因发票存在违规行为造成我方损失的乙方应承担违约责任。

九、不可抗力

9.1本合同约定不可抗力包括：

- 自然灾害：如台风、洪水、地震、火灾、旱灾等天灾及其他自然因素所致的事件；

- 社会异常事件：如战争、武装冲突、动乱、恐怖活动、全国性或地域性罢工等。

9.2 承包期间发生不可抗力原因，导致合同部分或全部不能履行，双方可以按以下各项执行：

- 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在提供相关书面证明材料后，可以延期履行、部分履行或解除合同，双方对此均不承担责任；

- 不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为的合法追偿；

- 国家、政府政策性的调整影响到合同的履行，双方将协商解决。

- 如遇其他事项双方可协商解决。

十、合同变更

10.1 在履行本合同中，合同的任何变更、修改或补充，将由甲乙双方共同协商一致后作出补充，并通过补充协议等书面方式确认；

10.2 补充合同与本合同具有同等法律效力，经双方法人或授权代表签字盖章后生效。

10.3违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内入驻和提供服务，或

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔。

10.4转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十一、违约责任

11.1在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时入驻和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时入驻和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长入驻和提供服务时间。

11.2如果乙方毫无理由地拖延入驻和提供服务的时间，将受到以下制裁：从应付运行维护托管工作服务费中扣除违约损失赔偿或终止合同。

11.3除因不可抗力因素，如果乙方没有按照合同规定提供服务，甲方可从应付运行维护托管工作服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟入驻一天，按应付运行维护托管工作服务费总价的0.5％计收。但违约赔偿费的最高限额为应付运行维护托管工作服务费总价的5％。如果乙方在达到最高限额后仍不能入驻和提供服务，甲方可考虑终止合同。

11.4如乙方在本合同到期之日后无意向就本合同服务内容与甲方继续签订新的合同，则应当在合同到期前不少于30日以书面形式通知甲方。如有违约，乙方应承担甲方因此而受到的实际损失，该损失包括直接损失、间接损失。

十二、合同生效

12.1 本合同自双方法人或授权代表签字盖章之日起生效；

12.2 本合同附件为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力；

12.3 本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。

12.4 甲乙双方在履行本合同中产生的争议由双方协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所属当地法院提起诉讼。

（以下无正文）
签字页

甲方（签章）：

企业法人或委托代理人（签字）：

联系电话：

地址：

开户银行：

账号：

乙方（签章）：

企业法人或委托代理人（签字）：

联系电话：

地址：

开户银行：

账号：

附件：运行维护考核评分表（100分）

| 序号 | 考核 内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营 资质 | 在规定的有效期内从事运行维护工作，并按规定备案。 | 5分 | 满足得满分。不满足一票否决。 |
| 2 | 日常 维护 (30分) | 站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 电路、仪器传输系统：保持正常工作。 废液处置：按要求处置废废水监测仪器废液。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发生1次/项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 维护工作量：按照本方案要求定时远程监控及对自动监测仪器设备进行现场维护。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 校验：按本方案要求进行校验，结果满足要求。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 检修：按本方案要求进行检修，在更换新的仪器或修复后的仪器在此运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到标准要求。 | 5分 | 以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现1次/项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 质量 保证 (10分) | 操作人员：经培训合格后，持证上岗。 | 3分 | 不符合标准要求不得分。 |
|  |  | 标准试剂：定期核查，结果符合标准要求。 | 3分 | 不符合标准要求不得分。 |
|  |  | 实样比对实验：定期进行实际样品比对实验，结果符合标准要求。 | 4分 | 不符合标准要求不得分。 |
| 4 | 数据 要求 (35分) | 数据数量：满足标准要求。 | 9分 | 每低于2个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 设备运转率：满足标准要求。 | 9分 | 每低于2个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 仪器技术指标：满足标准要求。 | 9分 | 不符合标准要求不得分。 |
|  |  | 无故障运行时间：平均无故障连续运行时间满足标准要求。 | 8分 | 每低于1次扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 档案 制度 (10分) | 仪器操作说明或维护技术要求：有仪器操作使用说明及维护规程，记录清晰、完整，符合标准要求。 | 3分 | 完全符合要求的，得满分。无任何技术档案的，一票否决。 |
|  |  | 日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、保养等记录清晰、完整，符合标准要求。 | 4分 | 每1项不符合要求扣1分。本项得分低于2分，一票否决。 |
|  |  | 按要求建立运行维护的操作管理制度。 | 3分 | 有管理制度但未进行张贴得2分，无管理制度一票否决。 |
| 6 | 响应 时间 (10分) | 服务的响应时间、备件供应时间、备机使用方式、人工数据监测等符合标准要求。 | 10分 | 故障响应时间超过1个小时的，每次扣1分；因备品备件不全或数量不足造成设备修复超过规定时限的，每次扣0.5分；超过规定修复时间不使用备机进行替代监测的每次扣1分；在仪器设备停运期间未按规定进行手工替代监测的扣1分。 |
| 备注 | 运行维护单位考核得分在90分以上且无否决事项发生为合格。 |  |  |  |

第七章 投标文件格式

资格证明文件

1.营业执照

提供三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

2. 法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

投标人(盖章)

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：1．附法定代表人和法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2．本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章，且法人授权代表签字并加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字：

投标人名称(盖章)：

注：1．附法定代表人身份证复印件并加盖投标人公章。

2．本证明书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和加盖投标人公章方为有效，否则视为无效。

3.投标人资格声明　(格式)

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 | 2018年度 |  | 净资产： |  |  | 营业额： |  |  |  | 利润： |  |
|  | 2019年度 |  | 净资产： |  |  | 营业额： |  |  |  | 利润： |  |
|  | 2020年度 |  | 净资产： |  |  | 营业额： |  |  |  | 利润： |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：_____

供应商名称(盖章)：_____

日期：_____

4.财务审计报告或银行资信证明

提供经会计师事务所出具的上一年度（2020年度）的财务审计报告，并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度（2020年度）的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

②提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利；

③银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

5.缴纳社会保障资金记录

投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章；

投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上一年度（2020年度）缴纳社会保障资金记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖投标人公章。

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明，授权代表签字并加盖公章。

6.纳税证明

投标人应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税，个人所得税无效）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明，证明文件须能清楚的表示所交税种）复印件（加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或财税系统中零缴税的纳税申报表复印件。

7.专业技术能力证明

如招标文件第四章对设备和专业技术能力提出了实质性要求（★条款），则投标人须按要求提供相关证明材料并加盖公章。

8.无重大违法记录声明

致（采购人或采购代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

9.信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

10. 投标人企业类型声明函

（在第二章“投标人须知资料表”的1.3.6条中规定了本包是否专门面向中小企业采购。专门面向中小微企业采购的分包，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；非专门面向中小企业和小微企业采购的分包，投标人如是小微企业，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按第五章的说明执行评标价格扣除。）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11.供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

11.1 与采购项目的关系申明

致（采购人或采购代理机构）：

我公司不是为本采购项目的包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的服务商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

11.2对投标人特定资格要求提供的证明文件请在此提供复印件并加盖公章

商务技术文件

1.投 标 书

致北京明德致信咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目(项目编号)第（包号）包    （分包名称）    招标采购服务的招标公告（投标邀请）,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版   份：

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

……

遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

以   形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表承诺如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起 个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

2.开标一览表

项目名称：                                项目编号：      包号：

| 分包名称 | 投标总价 （单位：元/人民币） | 投标保证金（有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注:1．此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2．单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3.投标分项报价表

项目名称：___________         项目编号：______________     包号：

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4.技术需求偏离表

项目名称:___________          项目编号:______________     包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须在本表中对招标文件第四章项目需求的所有内容进行逐项应答，必须在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

5.商务条款偏离表

项目名称:_____________          项目编号:_____________  包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

6.业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注：（须附合同复印件，评委保留对上述资料原件审核的权力）。

7.中标服务费承诺书

（如适用）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的							项目（招标文件编号：						）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件第二章的有个规定，以支票、电汇或现金的形式向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

投标人授权代表签字：

承诺日期：

9.与投标单位存在关联关系的单位情况说明

投标人名称  在此声明，我方已按照招标文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与投标单位负责人为同一人的其他单位，或与投标单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他投标单位情况，一经发现，我方无条件接受投标无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

投标人公章：

投标人授权代表签字：

日      期：

附件9-1  与投标人单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件9-2  与投标人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1．投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2．如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

投标人名称（盖章）：                        投标人授权代表签字：                              日期：

10.拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

附件11-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 身份证号 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件11-2  本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

11.主要方案的详细说明

（格式自拟）

12.招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件