中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置采购项目

学校招标文件

招标编号：FW-2022026-MD0116

第一册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年6月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	11

六   确定中标	19

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	35

第四章  投标邀请	55

第五章  投标人须知资料表	58

第六章  项目需求说明	59

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买学校招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.8  本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	学校招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在学校招标文件中均有说明。

学校招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照学校招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对学校招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对学校招标文件的澄清

5.1	任何要求对学校招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买学校招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对学校招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对学校招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的学校招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在学校招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取学校招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	学校招标文件的澄清或修改为学校招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对学校招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除学校招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按学校招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 学校招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合学校招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合学校招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据学校招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目服务方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	学校招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照学校招标文件要求，说明所提供货物和服务已对学校招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或学校招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）学校招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为：北京明德致信咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账  号：0200 0062 1920 0492 968

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

11.7   未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.8   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；另外投标人还需提供电子版投标文件（正本签字盖章的PDF扫描件U盘）2份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至学校招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明学校招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是学校招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改学校招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按学校招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次学校招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和学校招标文件的规定，由招标采购单位或招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据学校招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足学校招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了学校招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与学校招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对学校招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照学校招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过学校招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和学校招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照学校招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照学校招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足学校招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 项目 | 评审因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 食堂排油烟风机清洗和维保 | 以符合招标文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分20分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×20%×100。 | 0-30分 |
|  | 新做滤料 | 以符合招标文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分5分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×5%×100。 |  |
|  | 15KW排烟风机柜 | 以符合招标文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分5分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×5%×100。 |  |
| 商务 部分 | 响应文件 | 响应文件有目录索引、双面打印、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个不规范不得分。 | 0-1分 |
|  | 类似项目 业绩 | 投标人类似油烟清洗、设备维保、空调通风系统清洗类项目业绩，每有1个得2分，最多得10分。 注：业绩文件签署时间须为自2019年04月01日至今，须提供合同复印件并加盖本单位公章为有效证明文件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 | 0-10分 |
| 技术 部分 | 对服务需求的响应程度 | 服务需求响应完整、完全满足采购需求，得6分；每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 0-6分 |
|  | 服务方案及管理制度 | 1.投标人需针对本项目提供具体服务实施方案、管理计划，根据每项内容的详尽完整程度及合理可行性进行评审。 内容完整、针对性强，完全满足或优于采购需求，得5分； 方案有缺漏或方案缺乏针对性，基本满足采购需求，得3分； 方案过于简单，不能满足采购需求，得1分； 未按文件要求提供相应方案，得0分。 2.投标人具有详细完善的管理制度（内容应包含项目负责人的管理职责、日常运行计划、人员监督和培训机制、考核办法等），根据每项内容的详尽完整程度及合理可行性进行评审。 内容完整、针对性、可行性强，完全满足学校实际需求，得5分； 内容有缺漏或缺乏针对性，具有可行性，基本满足采购需求，得3分； 内容过于简单，不能满足采购需求，得1分； 未提供本项内容，得0分。 | 0-10分 |
|  | 安全措施 | 1.根据投标人对本项目所制定的安全措施（包括人员、设备安全保障）规范、周全、得当得5分；制定措施方案规范、较为周全得3分；制定措施方案一般得1分；未提供不得分。 2.根据投标人对本项目所制定的应急预案（包含可能的突发事件或处理手段）措施规范、周全、实施性强得5分；措施规范、较为周全、实施性较强得3分；制定措施方案一般得1分；未提供不得分。 | 0-10分 |
|  | 拟投入本项目的清洗 工具 | 投标人拟投入本项目的清洗工具的类型丰富、数量充足、针对性强得5分；清洗工具的类型较丰富、数量满足需求、针对性较强得3分；工具类型、数量存有欠缺得1分；不提供或未明确说明得0分。 | 0-5分 |
|  | 拟投入本项目药剂 | 依据不同的清洗设备和位置选择合适的清洗药剂，并列明所用清洗药剂的清单，清单详细、配置合理根据不同的清洁部位及油污程度选用化油剂、去油剂、45%火碱、洗涤灵、不锈钢清洁剂、保护剂等正规可靠、确保安全得5分；清单配置较为简单、分类不明确得3分；清单配置较差、药剂选型质量差得1分；未提供清单不得分。 | 0-5分 |
|  | 服务团队 | 1.拟派本项目负责人资质证书齐全、同类项目经验丰富得3分；具有一定的资质、同类项目经验一般得2分；资质较差、缺乏同类项目经验得1分；未提供得0分。 2.拟派服务团队结构科学合理、成员责任清晰，能够充分保障安全、高效的实施本项目工作，得5分； 团队结构较为合理、责任较为清晰，能够基本保障本项目的实施，得3分； 团队结构不合理、责任不清，无法保障本项目的实施，得1分； 未提供得0分。 3.对团队成员的专业技能及相关资质进行评审： 3.1拟派本项目的清洗人员具有有效期内的排油烟设施清洗合格证，满足采购需求的基础上，每增加一个得1分，最高得2分； 3.2拟派本项目设备维护人员具备电工证，满足采购需求的基础上，每增加一个得1分，最高得2分； 3.3拟派本项目设备维护人员具备有限空间作业证，满足采购需求的基础上，每增加一个得1分，最高得2分； 3.4拟派本项目设备维护人员具备高空作业证，满足采购需求的基础上，每增加一个得1分，最高得2分； 3.5拟派本项目人员具有安全员证的，满足采购需求的基础上，每增加一个得1分，最高得2分； 注：上述证书须提供证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 0-18分 |
|  | 服务承诺 | 服务承诺书内容全面，防火措施完善，优于招标文件要求得5分；服务承诺书内容较全面，防火措施较完善，满足招标文件要求得3分；服务承诺书内容欠缺，不能满足招标文件要求得1分；未提供本项内容得0分。 | 0-5分 |

说明1：评标价：

注1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供学校招标文件第29.2条规定的“中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供学校招标文件第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明4：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告招标采购单位相关管理部门。

说明5：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对学校招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现学校招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者学校招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改学校招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取学校招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告招标采购单位相关管理部门。已经收取学校招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的学校招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，学校招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照学校招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	学校招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为学校招标文件、学校招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一学校招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的学校招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到学校招标文件之日；

28.1.2 对学校招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买学校招标文件的，可以按规定对学校招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对学校招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展学校招标活动的，澄清或者修改学校招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改学校招标文件后重新开展学校招标活动。

（2）对学校招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告采购单位项目管理部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮10%计算。

29.2   本项目参照《中央财经大学采购管理办法》和《中央财经大学采购管理办法实施细则》等相关规定执行。

29.3   中小企业声明函（服务）（残疾人福利性单位声明函）。

注1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第二章　合同格式及主要条款

沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置合同

甲方：中央财经大学

乙方：北京财大昌欣物业管理有限公司

丙方：

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》等国家和北京市相关部门法律法规和规范，本着诚实守信、合作互利原则，就甲方委托丙方提供沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置服务内容，特签订本合同。

第一章  基本情况

第一条  基本情况

服务地点：中央财经大学沙河校区

服务期限：自签订合同起，为期壹年

- 服务内容：

一、清洗和维保：

1、沙河校区东、西区食堂排油烟管道、风机、油烟净化器及其排油烟系统、设备设施相关的清洗、检修、维护和保养；其中，管道清洗每30天一次，清洗后东、西区食堂分别出具符合消防要求的清洗报告一式四份；食堂东、西区食堂新风管道每半年清洗一次，每年出具两次第三方CMA检测报告，新风系统滤网、滤棉视甲方使用情况，根据甲方需求进行清洗、更换，次数不限；新风送、排风口每半个月清洗一次，确保食堂排风口出风通畅、洁净、表面无污物。

2、最少每月进行一次排油烟设备及其附属配件的巡检、维修、保养，净化设备至少每月清洗、维护一次，滤料（所有滤料，包括新制作的23套滤料）及时清洗和更换，并提供各方签字确认的维保检查记录单，服务结束后将维修、维保、巡检单装订成册；提供全部油烟排放净化设备第三方CMA检测报告，每年两次，半年一次，每台设备检测报告一式两份，该服务和检测数据须确保整套设备和系统安全有序运行且符合地方环保最新排放标准规范要求；

3、服务期一年，包工包料，维修更换配件须为原厂配件，甲方不再支付其他任何费用；

4、丙方服务合格，三方合作满意，服务内容不变且甲方次年经费有保障的前提下，清洗和维保内容可续签一年，最多续签2次。

5、入场的服务团队成员均应持证上岗，团队成员至少包括：1名具备北京市消防协会清洗合格证的清洗人员；1名具备电工作业证书的设备维修人员；1名具备有限空间作业证书的有限空间操作人员；2名具备高空作业证的高空作业人员； 1名具备安全员证人员。拟派全部入场人员必须具备健康证。

6、入场的服务团队成员原则上不得更换，因离职等原因确须更换的，须书面通知甲方和乙方，并且提供的人员不能低于原人员的技术等级。

7、所有入场清洗和维保人员须配合甲方防疫安全入校手续。

二、滤料和排油烟风机柜更换

1、新做23套净化装置滤料和拆旧并更换安装15KW排油烟风机柜。

2、要求须与现有设备匹配，新做滤料清洗含在上述清洗费用中，拆旧设备所产生的设备费、人工费及其相关费用，都含在本项目预算中，拆旧设备放置在采购方指定地点，施工产生的垃圾，清运至场外属地合法地点进行消纳，新装风机柜须与现有设备匹配并能安全有效使用。

3、15KW排油烟风机柜质保2年。

第三条 符合标准

1、《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）；

2、《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求；

3、国家相关行业操作标准要求执行。

4、如有最新属地环保和消防标准，以最新标准作为执行依据。

5、新做净化器符合最新环保要求和设备实际要求，安装风机柜符合属地工程规范要求。

6、学校最新疫情防控入校报备要求。

第三章 服务费用

第四条 本项目服务总费用，人民币         元，（大写：      ）；其中，设备清洗维保费用为，人民币         元，（大写：      ）；23套净化装置滤料制作费用为，人民币         元，（大写：      ）；15KW排油烟风机柜更换费用为，人民币         元，（大写：      ）。

4.1食堂排油烟风机清洗和维保服务付款分3次支付：设备、管道清洗和设备设施维保费用在合同签字盖章生效后6个月内支付合同分项金额的30%；合同到期且合同内全部义务和责任完全履行完成后十个工作日内支付合同分项金额的20%；合同到期后6个月，甲方支付合同分项金额剩余尾款50%；

4.2新做23套滤料付款分为3次：首付款支付时间为合同签字生效后 ，经丙方书面申请，支付合同分项金额的30%；中期款支付时间为滤料制作完毕并验收合格后，甲方支付丙方合同分项金额的20%；尾款支付时间为合同到期后，丙方将合同分项金额的3%质保金支付给甲方，并向甲方提供相关支付质保金凭据后，支付至合同分项金额的50%，质保金为合同分项金额的3%，质保期为贰年，质保以后，丙方凭书面请款说明，乙方书面确认后甲方无息支付给丙方该分项质保金。

4.3拆旧并更换安装15KW排烟风机柜付款分为3次：首付款支付时间为合同签字生效后 ，经丙方书面申请，支付合同分项金额的30%，中期款支付时间为风机柜更换、安装完毕并验收合格后，甲方支付丙方合同分项金额的20%；尾款支付时间为合同到期后，丙方将合同分项金额的3%质保金支付给甲方，并向甲方提供相关支付质保金凭据后，支付至合同分项金额的50%，质保金为合同分项金额的3%，质保期为贰年，质保以后，丙方凭书面请款说明，乙方书面确认后甲方无息支付给丙方该分项质保金。

4.3以上分项付款前，丙方均须进行书面请款说明。

4.4甲方支付费用前，丙方应当向甲方开具符合甲方要求的国家正规增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

第四章 验收标准

第五条 丙方按甲、乙方要求清洗消毒周期进行清洗消毒，并在清洗消毒后由乙方现场监管单位进行验收。

第六条 验收细则

1、集烟罩清洗验收标准

1.1集烟罩表面无油垢和黄色油膜。

1.2油槽内无遗留油垢。

1.3排风口四周干净整洁.

1.4灶台无清洗工作后遗留污物。

1.5无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。

1.6集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

2、挡火滤油箅子、运水风轮清洗验收标准

2.1挡火滤油箅子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜。

2.2悬挂后不得有外溢液体和油状物。

2.3运水风轮旋转正常。

3、排油烟管道及弯头验收标准

3.1管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。

3.2清理完毕后,管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。

3.3管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行,以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。

3.4管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。

3.5楼顶管道出口处无黑色厚油垢。

4、排油烟风机拆卸养护清洗验收标准

4.1清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。

4.2具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢。

4.3风机四周漏油处理干净。

5、油烟净化器验收标准

5.1净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；

5.2可拆卸挡油网上没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性。

5.3不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性。

5.4净化器线路连接正常，净化器极片保持平行,工作指示灯正常。

6、光解净化装置清洗验收标准

6.1发光管框呈水平状态，不得产生风阻啸叫。

6.2所有发光管发光正常，启动正常。

6.3挡光、挡火滤油箅子安装正确不漏光。

7、防火阀门清洗验收标准

7.1防火阀门表面除四角等技术死角外整体光洁,无油垢

7.2防火阀门挡火板呈水平状，无风阻啸叫。

7.3防火阀门电动和热融装置无物理性损坏。

8、清洗验收报告

8.1排油烟设施系统清洗完毕后，投标方向采购方提供清洗验收报告。

8.2清洗验收报告应标明清洗时间、地点、清洗部位、清洗数量(面积）、清洗油垢量、清洗质量和清洗施工人数等。

8.3清洗验收报告内应附带清洗单位营业执照、行业相关资格证明及卫生清洁用品合格报告等文件,便于相关单位检查使用。

8.4清洗验收报告内应提供各清洗部位和关键部件清洗前后对比照片或排油烟管道清洗前后对比检测录像材料.

8.5每次清洗验收后，丙方分别出具东、西区食堂清洗报告，装订成册，一式肆份,各方存档备查。

8.6全部油烟净化装置出具第三方有CMA认证资质的油烟排放检测报告，每年两次，半年一次，每台净化装置一式两份检测报告，确保排放数据符合地方环保的最新政策要求。

8.7设备定期巡检、维修和维保出具维保、维修单据一式两份，各方签字确认留存，丙方尾款结算前须将维保单据装订成册，作为维保结算依据。

第五章 各方权利义务

第七条 甲方的权利和义务

- 甲方权利

1.1甲方应按合同约定，按时支付丙方相应合同款；

1.2甲方收到丙方的清洗通知后，应在合理时间内告知丙方可进行清洗的时间；

1.3甲方根据清洗的进程安排，提前对清洗涉及部位的物品进行整理保管，以保证粮油食品的安全性；清洗完毕后，甲方、乙方一起对丙方的清洗情况进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上签署意见，签字确认；

1.4甲方、乙方对丙方违规操作或违反安全管理规定行为有权进行制止；

1.5本合同所述的维保和清洗设备及新做滤料和更换的风机柜所有权归甲方所有。

- 乙方的权利

- 乙方有权检查、监督丙方各项服务内容的方案、流程、人员技术证件，并在记录单上签字，如人员和方案不符合甲方实际现场情况和安全要求，乙方有权停止丙方入场，直至丙方按乙方要求，整改到位为止，如丙方未能按期整改到位，乙方有权要求终止合同，并不支付任何费用，且保留追责丙方的权利。

- 乙方有权拒绝丙方所委派的但其业务素质不被乙方所认可、或不遵守甲、乙方工作场所规章制度的服务人员。

- 乙方有权要求丙方提供与服务内容有关的相关信息。

- 乙方有权随时查询、调阅相关丙方服务人员的档案等信息或当面问讯相关业务等问题，丙方必须配合，保障乙方工作的顺利进行。

- 乙方有权决定本合同内实施空调清洗消毒范围的变化，并以甲方实际需要为准。

- 甲方和乙方的义务

- 乙方应配合丙方工作人员按学校要求办理入校手续。

- 乙方有义务保证水、电等服务所需能源的保障。

- 甲方有义务按合同规定，向丙方支付合同费用。

- 如丙方需要，乙方有义务向丙方提供必要的技术、图纸等资料。

第八条 丙方的权利和义务

1、丙方的权利

- 丙方有权要求甲、乙方提供相应的能源保障。

- 丙方有权要求甲、乙方支付相应的服务费用。

- 甲、乙方提出合同范围外的要求时，三方可协商解决。

- 丙方的义务

- 丙方须如期按属地消防和环保要求，保质保量完成清洗、消毒服务，并按甲、乙方要求分别提供东、西区食堂清洗报告一式四份，全部净化设备出具第三方的CMA检测报告，每台设备检测报告一式二份。

- 丙方应严格按照清洗周期安排清洗作业，每次清洗前一周将清洗计划通知乙方，待甲、乙方确认后，按照清洗计划，安排清洗作业；全部清洗作业记录须乙方签字后方能生效。

- 丙方须提供排油烟设备定期巡检、维修、维保周期和计划，并按计划进行巡检，巡检后巡检和维修、维保记录须由乙方签字确认后方能生效，最终尾款结算须将全部巡检、维修、维保记录装订成册。

- 丙方须服从乙方的现场管理，包括但不限于入校手续准备、提供清洗消毒服务和应急方案、清洗消毒记录单、清洗消毒服务报告、请款说明及现场人员操作技术等级证书或健康证等。按甲方最新入校政策积极配合办理入校手续，其中涉及核酸检测等费用，由丙方承担。入场后严格按照甲、乙方要求佩戴口罩、进行早午晚检体温记录，每日出示两码（健康码和行程码）并备案等。

- 丙方现场管理和服务人员应统一着装、佩戴口罩、持证上岗，所有服务工作人员在上岗前丙方应进行相应的消防常识培训、服务礼仪和话术培训，保证工作人员做到文明、安全、热情，保证设备清洗消毒服务质量和设备的运行安全使用。

- 丙方应该按照属地消防和环保部门最新政策和规范要求进行排油烟设备的清洗和消毒，在清洗消毒服务过程中，由于丙方原因造成设备、设施损坏，包括但不限于墙面、地面污渍和腐蚀、破损，工作人员发生意外伤害，丙方均应承担所有责任，包括但不限于经济责任。

- 由于丙方清洗、消毒没到位原因，造成任何环境影响，由丙方负全责，并整改直至消防和环保合格达标为止，期间产生的所有费用，包括但不限于第三方检测费用等，均由丙方承担。

- 丙方在使用甲方能源包括水、电的同时，须考虑节能因素，避免造成甲方能源浪费。

- 丙方选派的服务人员，应具备合同约定服务所必须的技能，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲、乙方正常沟通。服务人员必须与丙方签署保密协议，必须明了其工作内容和要求，在选派服务人员离职、调离前，必须书面报告甲方和乙方，新派人员技术能力和认证及服务水平须与甲方及乙方协商达成一致后，才能做具体的工作变更，丙方出具书面变更说明。

- 未经甲方和乙方批准，丙方不得将在本合同服务内容的任何部分分配或分包给其他任何人或公司，否则甲方有权不予以支付相关部分费用。

- 发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理8小时内完成，一般部件更换24小时内完成，非常用部件更换，须在72小时内修复完毕，为保证服务质量、更换的配件须为原装配件。易损配件需配备足够的备件（如皮带、轴承、排油烟电动机等）。

- 丙方使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家的环保标准，并向甲、乙方提交相关证明，并将证明附在清洗报告后面作为卫生清洁用品的附件，并保证在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度。

- 丙方自行筹备在清洗过程中所需用的各种器材和物品。清洗完毕后，丙方对清洗的项目，要达到清除火灾隐患，符合消防、防火要求。

- 人走场净。

第六章  安全和文明服务

1、丙方设备维保、清洗人员应该具备食堂油烟风机的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全地维保、清洗工作，所有人员必须持有效的健康证明，对油烟机不熟悉的人员，禁止操作甲方的设备，须提供健康证复印件并加盖公章；

2、丙方的维保、清洗工作不得影响采购人食堂正常的服务和办公，如有可能产生影响的维保、清洗内容，须事前通知甲方指定的管理人员，并经甲方同意后方可实施；

3、必须服从甲方提出的文明维保、清洗施工服务的要求，丙方的维保、清洗的操作范围和施工人员活动范围，不得超出甲方指定的当次维保、清洗的区域；

4、维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由丙方负责清理至甲方指定的区域，供应商的施工工具、器具由丙方负责整理和保管；

5、丙方对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由丙方自行承担，甲方和乙方不承担任何责任。

6、丙方维保、清洗人员在工作过程中，若与甲方指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向领导报告协调解决，不可激化矛盾。

7、丙方配备专职的油烟风机维修、清洗人员负责本次招标油烟风机的日常维保、清洗及安全管理服务。未经甲方书面许可，丙方不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

- 丙方在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

- 大中修、更新改造或采购人要求丙方提供本合同约定以外的增值服务的，三方以书面形式另行约定。

10、入场时，所有参与清洗人员，须具备北京市消防协会清洗合格证、有限空间作业证书、电工作业证书、高空作业人员（不少于2人）、健康证等相关作业操作证，并提供加盖公章的证书复印件。

11、全部洗涤用品须有检测报告（CMA认证。）

第七章 违约责任

第九条 丙方违反约定不按期提供服务、拖延提供服务或不按甲、乙方招标需求，丙方投标响应文件内容提供服务，甲、乙方书面催告后一次后，有权解除合同，并不支付任何合同费用。

第十条 甲、乙方有权监督、检查丙方该合同范围内全部服务工作，因丙方不服从甲、乙方管理，包括疫情防控管理和现场监督管理、人员技术管理等要求，造成设备和周边设施（地面、墙面）损害和无法使用的情况，丙方负全责，并承担相应的经济损失，直至恢复使用。

第九条 甲、乙方如安排丙方超出合同范围之外的工作，三方协商解决。

第十一条 如因丙方违反甲、乙方各项管理规定，造成任何丙方或第三方包括但不限于人身、财产损失的，丙方应承担全部赔偿责任。

第十二条 丙方对所雇佣管理服务人员负责，派遣人员劳务纠纷由丙方承担。

第十三条 当发生以下情况甲、乙、丙三方不承担责任。

- 因不可抗力导致服务中断。

- 因非丙方责任出现供水、供电故障造成损失。

第八章 实施变更和争议解决

第十四条 甲、乙方根据丙方的投标文件、承诺书及相应的进场前施工人、物、料计划进行审核，审核通过，甲、乙方按施工计划和进度进行监管，丙方不能随意变更清洗、维保和更换施工计划，如因丙方原因最终导致项目未能如期完成，甲方有权扣除丙方合同尾款的10%，且如产生消防和环保罚款等情况，甲方将不予以支付剩余合同金额，并追责丙方相应的经济责任；

第十五条 甲、乙方有权根据现场实际需要进行清洗、消毒范围的调整，清洗消毒范围增加部分与丙方协商，减少部分将根据设备型号和数量以及丙方的投标报价核算，三方协商一致后，由丙方提出结算书面说明，三方签字确认，做为合同服务费用最终结算依据。

第十六条 在合同约定的清洗周期内，如甲方因特殊原因造成无法清洗部分设备，三方可协商，另行约定时间，再次入场清洗，甲方负责办理丙方相应的入校手续，丙方须无条件配合甲、乙方进行清洗、消毒并出具相应的清洗报告，在此期间，甲方不再另行支付任何费用。

第十七条合同一经签订，三方应严格履行，如发生争议，首先协商解决，协商不成时，可到甲方履约地法院提起诉讼。

第九章 附则

第十八条 各方对本合同的未尽事宜，另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十九条 本合同及其附件、原甲方招标文件、丙方投标文件及其附件，均作为合同有效组成部分。原甲方招标文件、丙方投标文件及承诺书、本合同及其附件、补充协议内，空格部分填写的文字与打印文字具有同等法律效力。

第二十条 本合同一式伍份，甲方执三份，乙方一份，丙方一份，具有同等法律效力。

以下无正文。

甲　方：               			     乙　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　 　   名　称：(印章)

年　月　日：　　　　　　　　　　　  年　月　日：

法定代表人/授权代表(签字)：         法定代表人/授权代表(签字)：

地　　址：						     地　　址：

邮政编码：						  	  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							      帐　　号：

丙　方：

名　称：(印章)

年　月　日：

法定代表人/授权代表(签字)：

地　　址：

邮政编码：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 投标保证金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 食堂排油烟风机清洗和维保 | 大写： /年 小写： /年 |  |  |
| 02 | 新做滤料 | 大写： 小写： |  |  |
| 03 | 15KW排烟风机柜 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂排油烟风机清洗和维保 |  |  |  |  |
| 2 | 新做滤料 |  |  |  |  |
| 3 | 15KW排烟风机柜 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章)：

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有技术指标需逐条应答写入，如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2020年度或2021年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2020年度或2021年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，如提供复印件则加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置采购项目

学校招标文件

招标编号：FW-2022026-MD0116

第二册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2022年6月

# 第四章    投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司接受中央财经大学的委托，对下述采购内容进行学校招标,现邀请合格的投标人前来投标。

项目概况

中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置采购项目的潜在投标人应在（线上邮箱报名）获取学校招标文件，并于2022年6月23点09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FW-2022026-MD0116

项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置采购项目

预算金额：65.00万元/年

最高限价：65.00万元/年

采购需求：详见第六章“项目需求说明”。

合同履行期限：按招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2）本项目不接受进口服务/产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

## 三、获取学校招标文件

时间：2022年6月8日至2022年6月15日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上邮箱报名。

方式：本项目只接受电汇购买文件。投标人线上购买学校招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版学校招标文件，须加付快递费100元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

售价：每包人民币500元，学校招标文件售后不退。（学校招标文件下载请登陆http://zbbmcc.com，进入主页后点击学校招标公告，查询到本项目后进行下载）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年6月23日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第四会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人在购买学校招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记包号进行投标。投标人在购买学校招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（2）收款单位：北京明德致信咨询有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；账号：0200 0062 1920 0492 968。

（3）本项目的学校招标公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国教育装备采购网（https://www.caigou.com.cn/）、中央财经大学网站上发布。

（4）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（5）本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见学校招标文件。

（6）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（7）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（8）如本公告内容和学校招标文件内容不一致，以学校招标文件为准。

七、对本次学校招标提出询问，请按以就下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系方式：王老师；010-62288125

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层16室

联系方式：010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽

电　话：010-82370045、15910847865

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：王老师 联系电话：010-62288125 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：人民币9750元 |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法下浮10%计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子U盘 2 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2022年6月23日上午09点30分（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2022年6月23日上午09点30分（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第四会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 总预算金额 | 是否接受进口服务 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区食堂排油烟风机清洗、维保及配件购置 | 65万元/年 | 否 | 自签订合同起，为期一年 | 中央财经大学用户指定地点 |

- 注：1.超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

2.本项目为服务采购项目。

3.本项目采购标的对应所属行业：其他未列明行业。

4. 本项目预算为单年预算。

5. 本项目服务期为自合同签订之日起一年，服务期满后，清洗和维保内容在服务合格，双方合作满意，服务内容范围不变且预算有保障的情况下，由采购人决定是否续签，续签不超过2次。

6. 服务期内涉及设备更换，新设备的质保期不低于2年。

- 二、项目需求：

- 内容简介：

1.清洗、维修

（1）沙河校区东、西区食堂排油烟管道、风机、油烟净化器及其排油烟系统、设备设施相关的清洗、检修、维护和保养；其中，管道清洗每30天一次，清洗后东、西区食堂分别出具符合消防要求的清洗报告一式四份；食堂东、西区食堂新风管道每半年清洗一次，每年出具两次第三方CMA检测报告，新风系统滤网、滤棉视甲方使用情况，根据甲方需求进行清洗、更换，次数不限；新风送、排风口每半个月清洗一次，确保食堂排风口出风通畅、洁净、表面无污物。

（2）最少每月进行一次排油烟设备及其附属配件的巡检、维修、保养，净化设备至少每月清洗、维护一次，滤料（所有滤料，包括新制作的23套滤料）及时清洗和替换，并提供各方签字确认的维保检查记录单，服务结束后将维修、维保、巡检单装订成册；提供全部油烟排放净化设备第三方CMA检测报告，每年两次，半年一次，每台设备检测报告一式两份，该服务和检测数据须确保整套设备和系统安全有序运行且符合地方环保最新排放标准规范要求；

（3）排油烟风机清洗和维保，有效期为壹年，包工包料，更换配件须为原厂配件，更换配件质保2年（易损件如皮带等除外）。

2.制作23套净化装置滤料

确保新做滤料与现有设备匹配，并能与原滤料保持一备一用，新做滤料标准需符合属地环保要求，且新做滤料在清洗维保范围内。

3.拆旧并更换安装15KW排烟风机柜1台

与原有设备保持同尺寸和规格，确保风机柜与现有设备的匹配及安全、稳定、有效使用，质保期两年，拆旧设备放置在甲方指定地点，人走场净，垃圾清运至场外消纳。拆旧设备所产生的设备费、人工费及其相关费用，都含在本项目预算中，学校不再另外支付费用。

（二）符合标准：

1.《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）；

2.《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求；

3.国家相关行业操作标准要求执行。

4.如有最新标准，以最新标准作为执行依据。

5.滤料制作符合属地环保要求，更换风机柜须按属地相关工程更换要求进行。

6.所有入场清洗、维保人员须遵守采购方入校报备最新要求，统一服饰，便于管理。

三、具体要求：

- 排油烟风机清洗、维保要求

- 清洗要求：排油烟设施，包含烟罩、挡火滤油篦子、运水风轮、室内排油烟水平管道、排油烟竖管道、排油烟风机、配套的各类排油烟净化装置以及采购方约定的其他排油烟设施、设备等。使用专业清洗设备和清洗工具对排油烟设施进行表面清洗，使用环保型的化学除油剂、溶油剂等对特定设备、部件、区域进行清洗。清洗前确保各类清洗设备和工具安全有效，化学用品环保健康，做好防护，不得损坏其他厨房设施或造成二次污染，不能造成漏油现象，并及时消除可能发生的火灾安全隐患。确保采购方设备及燃气阀门处于关闭状态，电机、电源、鼓风机、闸盒等用电设备具备防水、防漏电保护，并进行密封防水处理。确保清洗作业前设备安全有效、任务分工明确，操作人员具有相应的资格证书。清洗过程中记录清洗前后录像，并标记拍照、录像管道的地点，以便清洗后的拍照或录像形成图片和文字的清洗报告。

- 维保要求：维护保养后，试运行检查，及时发现问题，及时解决，提供维保检查记录并各方签字，保养后能够确保设备运行的更好，起到良好的排油烟效果，每台净化器均须提供第三方检验机构出具的CMA油烟排放检测报告，并符合最新地标环保要求。

- 清洗标准：

3.1排烟罩清洗

3.1.1挡火板：清洗后挡火板内外无油渍、水渍，表面光亮洁净；

3.1.2烟罩内壁：清洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；

3.1.3积油槽：清洗后油槽内无油渍，无积水，积油槽漏口无阻塞，漏油顺畅；

3.1.4烟罩外壁：洗后表面无油渍、水渍，表面光亮洁净；

3.1.5 排风口：排风口四周表面光亮洁净。

3.2   油烟管道清洗（含管道井）

3.2.1保证横管道和竖管道都能清洗到位，清洗后无明显油污和液体油状物。

3.2.2清洗时要做好防护措施不得损坏其它厨房设施或造成二次污染；不能造成漏油现象，消除火灾隐患。

3.2.3在清洗过程中发现的密封老化、管道漏油等情况，要予以处理解决。

3.3风机清洗

3.3.1.风机机箱：清洗后风机机箱四壁可触及到的区域无油垢、无液体油渍；

3.3.2风叶叶轮：清洗后风叶叶轮无油垢，基本恢复出厂原色；

3.3.3清洗后，风机运行正常，无异响，无偏心震动。

3.4净化器清洗

3.4.1净化器片：清洗后净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；

3.4.2可拆卸滤网：清洗后滤网无油腻，网面发光，并恢复原有的通透性；

3.4.3不可拆滤网：清洗后基本恢复原有的通透性；

3.4.4清洗后，净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。

4.维保标准：

4.1检查送排风机、新风换气机、厨房补风机、排油烟风机及油烟设备的磨损程度及运行情况，及时维修更换；

4.2.检查设备扇叶、皮带、管道及轴承的损耗、腐蚀情况，及时记录、检修、更换；

4.3.检查各阀门管路有无漏水现象，正常位置是否开启，读数是否正常；

4.4.检查通风管道是否有堵塞或者油渍流出现象；

4.5.保证设备无异常运行；

4.6.检查并确认主电源及电机接线头的控制电源电压工作正常并符合技术要求。

4.7定期更换润滑脂。风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须向轴承注入润滑脂；风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂；

4.8定期巡检。供应商每间隔15日到现场对设备进行巡视、维护保养，并形成书面保养记录由采购人签字确认；

4.9检查判断异常情况。在风机的开机、停机或运转时，如发现异常情况（主要包括温度、振动、噪音等）应立即进行检修和异常情况排除；

4.10 确保风机稳固性。

- 更换配件要求：新做23套净化装置滤料，更换15KW排烟风机柜1台，要求与现有排油烟净化设备匹配，同材质、通规格、同效力，确保净化装置安全稳定运行。

- 验收标准

1.集烟罩清洗验收标准

1.1集烟罩表面无油垢和黄色油膜。

1.2油槽内无遗留油垢。

1.3排风口四周干净整洁.

1.4灶台无清洗工作后遗留污物。

1.5无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。

1.6集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

2.挡火滤油箅子、运水风轮清洗验收标准

2.1挡火滤油箅子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜。

2.2悬挂后不得有外溢液体和油状物。

2.3运水风轮旋转正常。

3.排油烟管道及弯头验收标准

3.1管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。

3.2清理完毕后,管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。

3.3管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行,以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。

3.4管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。

3.5楼顶管道出口处无黑色厚油垢。

4.排油烟风机拆卸养护清洗验收标准

4.1清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。

4.2具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢。

4.3风机四周漏油处理干净。

5.油烟净化器验收标准

5.1净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；

5.2可拆卸挡油网上没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性。

5.3不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性。

5.4净化器线路连接正常，净化器极片保持平行,工作指示灯正常。

6.光解净化装置清洗验收标准

6.1发光管框呈水平状态，不得产生风阻啸叫。

6.2所有发光管发光正常，启动正常。

6.3挡光、挡火滤油箅子安装正确不漏光。

7.防火阀门清洗验收标准

7.1防火阀门表面除四角等技术死角外整体光洁,无油垢

7.2防火阀门挡火板呈水平状，无风阻啸叫。

7.3防火阀门电动和热融装置无物理性损坏。

8.清洗验收报告

8.1排油烟设施系统清洗完毕后，投标方向采购方提供清洗验收报告。

8.2清洗验收报告应标明清洗时间、地点、清洗部位、清洗数量(面积）、清洗油垢量、清洗质量和清洗施工人数等。

8.3清洗验收报告内应附带清洗单位营业执照、行业相关资格证明等文件,便于相关单位检查使用.

8.4清洗验收报告内应提供各清洗部位和关键部件清洗前后对比照片或排油烟管道清洗前后对比检测录像材料。

8.5清洗验收报告一式肆份,各方存档备查。

8.6全部油烟净化装置出具第三方有CMA认证资质的油烟排放检测报告，每年两次，半年一次，每台净化装置一式两份检测报告，确保排放数据符合地方环保的最新政策要求。

四、质量管理

1.现场清洗管理人员和主要操作人员均应经过专业技术培训。

2.所有使用的清洗设备均应符合安全生产要求。

3.为保证服务质量、更换的配件须为原厂配件。

4.投标方任何维护、维修、清洗和保养活动不能影响正常食堂供餐服务，且经食堂同意后，在食堂管理人员的陪同下操作，不得有任何影响食品安全的行为。

5.投标方的所有人员，必须服从采购人指定管理方的管理要求。

6.投标方必须按期进行例行的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理6小时内完成；一般部件更换，12小时内完成，非常用部件更换，须在24小时内修复完毕。

7.投标方在维保、清洗前和维保、清洗结束时要由采购方指定的管理方对维保、清洗服务质量进行签字确认。

8.投标方需对每次维保、清洗的工作做好记录，内容包括：维保原因（如例行维保、故障维保等），故障描述、故障解决方法和所用耗材，清洗内容及风机和风道异常情况等形成档案。包括设备型号、设备服务区域，每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

9.维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由投标方负责清理至采购方指定的区域，投标方的施工工具、器具由投标方负责整理和保管；

10.投标方对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由投标方自行承担，采购方不承担任何责任，包括但不限于经济责任。

11.投标方维保、清洗人员在工作过程中，若与采购方指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向各方领导报告协调解决，不可激化矛盾。

12.投标方配备专职的油烟风机维修、清洗人方书面许可，投标方不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

13.投标方在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

14.大中修、更新改造或采购人要求投标方提供本合同约定以外的增值服务的，各方以书面形式另行约定。

五、安全措施

1.常规安全措施

1.1加强对施工人员的劳动纪律、职业技能和安全意识教育，且教育工作贯穿于施工全过程,提高施工人员素质，避免在施工过程中因人为因素发生质量安全事故。

1.2项目负责人组织施工中应注意均衡施工,合理配备劳动力,严格控制连续加班的疲劳施工，防止施工人员因疲劳发生的质量事故和安全问题。

1.3对施工难度大、技术复杂、精确度高的操作工序,必须选派技术熟练、经验丰富的施工人员来完成，以保证清洗工作顺利进行和清洗质量。

1.4清洗现场严禁嬉笑打闹和酒后施工，以防错误判断、错误动作而引发的施工危险或质量问题。严禁施工人员违章操作或不懂装懂，不按规范操作等野蛮施工。

1.5建立安全保证体系，签订安全承包责任书，建立健全各项保障措施。

1.6在工作区域内不得动用明火,如清洗工作确实需要，应在采购方监督下做好各项安全防范措施。

1.7确定所有工作人员了解工作现场的安全程序和要求。清洗施工人员必须遵守有关规章制度及治安管理条例,并在采购方配合下完成排油烟设施的清洗工作。

1.8对施工现场进行充分的安全检查，查看甲方设备有无漏电、漏气等情况.如发现异常情况应及时向甲方通报,在明确解决方案之前严禁开工。

1.9高空作业人员必须系好安全带,做好安全防范措施。

1.10清除施工区域内任何阻碍清洗工程工作的障碍物。

1.11不在楼梯、走廊、门口等地放置任何工作材料、补给品和工具；如必须放置需设置警告牌。

2.临时用电安全防护管理措施

2.1临时用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求。

2.2各种电器设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座采取接零、接地保护,在采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置,实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置按规定选择。

2.3手持电动工具的使用要符合国家的有关规定，保护工具的电源线要完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,并有漏电保护；开关,电线接头完好，做好保护线的连接,维修和保管。

2.4凡在一般场院所采用220V电源照明的,按规定在电源一侧加漏电保护器，特殊场所按国家标准规定使用安全电压照明器。

3.消防安全管理措施

3.1易燃易爆的材料，如油漆、稀料等材料物品的保存要按照现场布置隔离，不得随意乱放。

3.2严格执行消防法规、条例、有关规定，投标方组织项目负责人和施工人员认真的各级消防管理条款，做到工作前布置，工作中检查，工作后验收。

六、应急抢修

1.食堂相应设备故障报修后，须在1小时内响应，2小时内到达现场进行处理。

2.常备易损配件包括但不限于皮带、轴承、电动机等，可放置在采购方指定地点；

3.根据国家或地方公共应急情况如疫情等，制定《排油烟风机清洗维修应急预案》并根据应急情况的变化而做随时调整，切实保障采购方设备的清洗和维修的需求；在发生公共卫生事件期间，供应商必须遵守采购方的入场要求，并提供相关健康证明和承诺书，维保人员如有外来人员，须按采购方要求按期提供相应的检测证明（包括但不限于核酸检测证明，检测费用由成交供应方自理）。

七、对维保、清洗人员的要求

1.投标方进入后厨维护、维修、清洗和保养等活动的所有人员必须持有效的健康证明，对油烟风机不熟悉的人员，禁止操作采购人的设备；需提供健康证复印件并加盖公章。

2.维护、清洗人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护、清洗工作无关的事情；

3.维护、清洗人员只能对油烟风机进行操作，不准动用其他设备；

4.必须严格遵守相关安全规定，不准在工作区域吸烟，不准带易燃易爆物品及与维保、清洗和抢修无关的物品进入工作区域；

5.设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

6.因供应商的维护、清洗人员引起的设备、人员事故，造成的一切后果均由供应商承担。

7.拟派入场的服务团队成员均应持证上岗，团队成员至少包括：1名具备北京市消防协会清洗合格证的清洗人员；1名具备电工作业证书的设备维修人员；1名具备有限空间作业证书的有限空间操作人员；2名具备高空作业证的高空作业人员； 1名具备安全员证人员。拟派全部入场人员必须具备健康证。提供证书复印件并加盖投标人公章。

8. 拟派入场的服务团队成员原则上不得更换，因离职等原因确须更换的，须书面通知采购人，并且提供的人员不能低于原人员的技术等级。

9.所有入场清洗和维保人员须配合采购人防疫安全入校手续。

10.全部洗涤用品须有质量检测报告（CMA认证），并附在清洗报告后。

11.所有进场人员符合学校疫情防控管理及入校管理要求。

八、设备清单

1.设备清单全部设备，投标方只负责本项目服务范围内的内容，设备及其投标方配置的配件，均为采购方所有。

2.设备清单

| 序号 | 设备编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区地下室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 52 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 200*200 | 米 | 10 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*250 | 个 | 8 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 21 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 600*300 | 个 | 3 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 65 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 45 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 1250*400 | 米 | 23 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 28 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 400*250 | 个 | 7 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 12 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 400*250 | 米 | 19 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 81 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 500*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 320*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 250*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
|  |  | 新风口 | 160*120 | 个 | 12 | 地下室 |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 1600*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 2000*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 东区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 85.6 | 一层 |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 700*600 | 米 | 55 | 一层 |
| 7 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 8 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 9 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 165 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 178 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 630*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 28 | 一层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 9 | 1JYY1-3、4 | 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1600*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1600*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 10 | 1J1-3 | 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 25 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 150*150 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 11 | 1J1-4 | 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 320*200 | 米 | 38 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 12 | 1J1-5 | 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 13 | P1、2、3 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 65 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 14 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 14 | 1J1-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 15 | 1P1-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 东区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY2-1 | 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 2 | 1PYY2-2 | 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 3 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 4 | 新增4 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 5 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 6 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 7 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 2000*320 | 米 | 290 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 10 | 二层 |
|  |  | 新风送排风口 | 1200*800 | 个 | 20 | 二层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 8 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 125 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 2200*1300 | 米 | 15 | 二层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 2200*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 9 | P2-1、2、 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 42 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 10 | 1J2-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 11 | 1P2-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 东区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY3-1 | 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 2 | 1PYY3-2 | 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 3 | 火锅厅 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 45 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 400*200 | 米 | 21 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 300*200 | 米 | 22 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 320*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 4 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 65 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 800*320 | 米 | 50 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 630*320 | 米 | 115 | 三层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 14 | 三层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 5 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 85 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 800*320 | 米 | 35 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1700*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 3200*1000 | 米 | 8 | 三层 |
|  |  | 补风口 | 600*600 | 个 | 8 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1700*1000 | 个 | 1 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 3200*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 6 | 1J3-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 7 | 1P3-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 8 |  | 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 9 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 2 | 三层 |
| 东区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
| 西区地下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-1 | 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 85000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1800*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 600*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 2 | PS-2 | 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1500*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 800*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 250*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 3 | SS-1 | 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1600*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1500*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 800*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 4 | SS-2 | 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 200*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 5 | SS-3 | 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 630*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 900*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 西区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-4 | 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 60000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：9000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1300*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 630*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 2 | PS-5 | 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
|  |  | 排风口 | 600*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 3 | SS-4 | 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
| 西区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-7 | 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 2 | PS-8 | 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排风管道 | 850*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 排风口 | 500*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 3 | SS-6 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
| 西区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS增加 | 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：21000m3/h，全压850Pa，功率：11KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 2 | SS-7 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 3 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
| 西区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |