北京外国语大学国际大厦多功能厅会议系统建设项目

招 标 文 件

招标编号：BMCC-ZC23-0380

北京明德致信咨询有限公司

2023年6月

目      录

第一章  投标人须知	1

一  说  明	1

二  招标文件	2

三  投标文件的编制	4

四  投标文件的递交	8

五  开标及评标	10

六  确定中标	17

第二章  合同一般条款	22

第三章  政府采购合同格式（货物类）	31

第四章  附件——投标文件格式	34

附件1  投标书（格式）	35

附件2  投标一览表	37

附件3  投标分项报价表	38

附件4  货物说明一览表	39

附件5  技术规格偏离表	40

附件6  商务条款偏离表	41

附件7  资格证明文件（格式）	42

附件8  法定代表人授权书(格式)	55

附件9  业绩证明材料	56

附件10  中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）	57

附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	59

第五章  招标公告（投标邀请）	60

第六章  投标人须知资料表	64

第七章  合同特殊条款	66

第八章  货物需求一览表及技术规格	68

# 第一章  投标人须知

## 一  说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京北外科技园有限责任公司；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.5	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6	须按包购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7	不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2.	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.2	本项目非政府采购项目，参照公开招标形式按照采购人内部采购制度执行。

### 3.	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在获取招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 信用承诺

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”需逐条写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【电子版内容为正本盖章后扫描成PDF文本格式和word格式可编辑版本，电子版投标文件以U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致】若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四  投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件并加盖投标人公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖投标人公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五  开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6	开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1	投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1	资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2	符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2	澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3	算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.	投标偏离与非实质性响应

20.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（获取招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 （10分） | 投标人企业能力 | （2分） | 1、投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、高新技术企业证书，全部提供得1分，未提供不得分。 2、投标人针对配备项目经理需具有 PMP项目管理类或信息系统项目管理师认证证书的得1分，未提供不得分。 （以上材料需提供复印件并加盖单位公章，否则不得分） |
|  |  | 生产厂商企业能力 | （2分） | 音箱生产厂商需提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全认证、中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，全部提供得2分，未提供不得分。 （以上材料需提供复印件并加盖单位公章，否则不得分） |
|  |  | 投标人业绩 | （3分） | 投标人提供2019年至今，具有包含音视频相关产品项目业绩，每份得1分，最高3分，须附合同首页、金额部分、签字盖章页、设备清单页。 （以上材料需提供复印件并加盖单位公章，否则不得分） |
|  |  | 原厂售后服务承诺函 | （2分） | 投标人需提供LED显示屏、视频处理器、多屏智能互动教学系统、音箱、多功能教学终端、网络型可编程中央控制主机，原厂针对本项目的三年售后服务承诺函。 全部提供得2分，未提供不得分 |
|  |  | 投标文件编制的规范程度 | （1分） | 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，符合要求的得1分；有欠缺不得分。 |
| 2 | 技术（60分） | 对货物需求一览表及技术规格中规范要求的响应程度 | （45分） | 综合考虑产品配置、投标文件对招标文件“货物需求一览表及技术规格”的响应程度、投标货物的先进性、投标货物的可靠性、性能指标等。完全响应无偏离45分。注：其中“#”项，一项不满足扣2分，45分扣完为止。 评审依据：重要技术参数偏离表及原厂证明文件。 |
|  |  | 项目设计方案 | （5分） | 考察投标人对本项目理解程度及设计方案、实施方案的详细程度、是否与现场实际相符等情况综合打分。 1、技术方案完善，描述清晰，设备或系统兼容性高，所用技术成熟先进、兼容性强，得4-5分； 2、技术方案较完善，描述较清晰，设备或系统兼容性较高，所用技术较成熟先进、兼容性较强，得2-3分； 3、技术方案极少内容待完善，部分设备或系统具有兼容性，所用技术成熟度及兼容性一般，得1分； 4、未提供方案不得分； |
|  |  | 项目实施方案 | （3分） | 针对本项目实施方案内容的完整性（包括但不限于成品保护措施、文明施工措施、安全管理及措施、质量保证措施、应急措施）及进度计划安排的合理性，项目管理组织机构的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。 1、实施方案内容针对性请、实施步骤清晰、计划合理可行，得3分； 2、实施方案内容具有一定针对性、具备基础实施步骤、计划基本合理可行，得2分； 3、实施方案不具有针对性、实施步骤不清晰、内容不全面、计划不具备可行性得1分； 4、未提供方案不得分； |
|  |  | 供货方案 | （3分） | 针对本项目的供货方案（包含但不限于供货、安装、调试、测试、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素），实施计划、步骤、部署的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 1、供货方案针对性强、措施详细、完善、进度合理、满足采购需求得3分； 2、供货方案具有一定针对性、基本详细完善、进度基本合理、基本满足采购需求得2分； 3、供货方案不具有针对性、措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分； 4、未提供方案不得分； |
|  |  | 培训方案 | （3分） | 根据培训方案的目标、任务、计划、组织等进行综合评价。 1、提出完善的培训方案，安排合理，可行性高，得3分； 2、提出较完善的培训方案，安排比较合理、可行性较高，得2分； 3、培训方案不完善，安排有欠缺，可行性一般，得1分； 4、未提供方案不得分； |
|  |  | 节能环保 | （1分） | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得1分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 |
| 3 | 价格（30分） | 合格投标人的有效投标价格得分=（评标基准价/评标价格)×30 计算方法： 1）评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的评标价格 2）评标委员会有权判定明显低于成本的报价是无效报价。 |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |

说明1：报价得分

参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（服务商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（服务商）的报价即为其评标（评审）价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明3：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明4：节能产品

政府采购节能产品以国家有关政府主管部门发布的最新品目清单为准。如涉及清单中强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标。如涉及清单中非强制采购节能产品，按照节能产品得分规则加分。节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则不予认可。

说明5：环境标志产品

政府采购环境标志产品以国家有关政府主管部门发布的最新品目清单为准。如涉及清单中的环境标志产品，按照环境标志产品得分规则加分。环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不予认可。

### 22.	废标、停止评标及招标终止

22.1	在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4	因重大变故，采购任务取消的。

22.2	废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4	招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23.	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定中标

### 24.	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25.	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26.	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28.	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.	质疑

29.1	供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1	对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求获取并收到招标文件之日；

29.1.2	对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3	对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2	提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求获取招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4	质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5	采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6	采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7	质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.	其它

30.1	如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1	“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2	“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2	本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章  合同一般条款

### 1.	定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1	“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2	“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3	“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4	“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、试运行和其他类似的服务。

1.5	“买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6	“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7	“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8	“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2.	技术规范

2.1	提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3.	知识产权

3.1	卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4.	包装要求

4.1	除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2	每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5.	装运标志

5.1.	卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2	如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6.	交货方式

6.1	交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1	现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2	工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3	买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2	卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3	在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7.	装运通知

7.1	在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2	如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8.	付款条件

8.1	付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 9.	技术资料

9.1	合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2	另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3	如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10.	质量保证

10.1	卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3	根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4	如果卖方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5	除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11.	检验和验收

11.1	在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2	货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3	买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4	制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12.	索赔

12.1	如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2	在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1	在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2	根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3	用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3	如果在卖方收到索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13.	延迟交货

13.1	卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2	如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3	在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14.	违约赔偿

14.1	除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2	除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15.	不可抗力

15.1	如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2	受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16.	税费

16.1	与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17.	合同争议的解决

17.1	因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18.	违约解除合同

18.1	在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1	卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2	卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3	在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1	“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1	“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2	“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2	在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19.	破产终止合同

19.1	如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20.	转让和分包

20.1	本采购合同不能转让。

20.2	卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21.	合同修改

21.1	买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22.	通知

22.1	本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23.	计量单位

23.1	除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24.	适用法律

24.1	本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25.	履约保证金

25.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 26.	合同生效和其它

26.1	卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2	采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3	本合同一式    份，具有同等法律效力。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章  采购合同格式（货物类）

采购合同（货物类）

合同序号：

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买    方：   北京北外科技园有限责任公司

卖    方：

签署日期：

合 同 书

北京北外科技园有限责任公司(买方)                               (项目名称)中所需                       (货物名称)经                      (招标采购单位)以                      号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定                        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件(含澄清文件)

e.	招标文件(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总价为人民币        元

人民币大写金额为：

分项价格：详见分项报价表

4、付款方式

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：北京北外科技园有限责任公司指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买    方：北京北外科技园有限责任公司                卖    方：

名    称：(印章)                      名    称：(印章)

年   月   日                      年    月   日

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

# 第四章  附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用承诺

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1  投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币（包号和金额）元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________                               报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4  货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5  技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于第八章“货物需求一览表及技术规格”需逐条写入“技术规格偏离表”，如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6  商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7  资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用承诺

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

附件7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。上述材料加盖本单位公章】

附件7-3  投标人的资格声明(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份          国内            出口          总额

__________    ___________     ___________   ___________

__________    ___________     ___________   ___________

__________    ___________     ___________   ___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4  制造厂商授权书（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第  （招标编号）  号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于    年  月  日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：如“货物需求一览表及技术规格”进口产品明确要求必须提供该授权书，则必须提供。未明确标注的进口产品和其它非进口产品不是必须提供）

附件7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2022年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），加盖本单位公章。

2、如投标人无法提年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，若提供复印件的须加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6  社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。上述材料加盖本单位公章】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，并加盖本单位公章）

7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-9  信用承诺

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-10  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（复印件，授权代表签字并加盖公章）

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：

（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2.与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √  否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

## 附件9  业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。加盖公章）

## 附件10  中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

工业行业中小企业认定标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

# 第五章  招标公告（投标邀请）

项目概况：

北京外国语大学国际大厦多功能厅会议系统建设项目项目的潜在投标人应在线上官网报名（具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于2023年07月17日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC23-0380

2.项目名称：北京外国语大学国际大厦多功能厅会议系统建设项目

3.合同履行/供货期限：合同签订生效后60内交货、安装并调试完毕。

4.预算金额（最高限价同预算）、采购需求

| 包号 | 分包名称 | 数量 | 预算金额 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 多功能会议系统建设 | 1批 | 133.308万元 | 像素点间距：≤1.6mm ； 5、最佳视角：水平≥160°，垂直≥160； 6、低亮高刷：亮度为10%时，刷新率达到3840Hz…… |

二、申请人的资格要求

1.合格投标人：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受联合体投标；
（2）遵守国家有关法律、法规、规章

（3）须按包购买招标文件并登记备案。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年06月26日至2023年07月03日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同）。

方式：本项目只接受电汇或网银购买。（购买招标（采购）文件方法见“六、其他补充事宜，第（1）项”）

售价：人民币500元/包。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2023年07月17日13点30分（北京时间）

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层第二会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC23-0380标书款或保证金。

3）招标（采购）文件的获取：

电子版：招标（采购）文件电子版：在www.ccgp.gov.cn或北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）搜寻对应项目名称后下载。【点击“显示公告概要”后，在下方附件中下载】；

纸质版：若需纸质版招标（采购）文件请在报名表中注明，须加收快递费100元。

（2）问题咨询联系方式的说明：

1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

3）本项目的公告发布媒介：仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京明德致信咨询有限公司官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4）针对本项目的其他特别说明：

4.1期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

4.2查看现场：■否；□是。

4.3政府采购政策：包括中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能产品及环境标志产品等政策。

4.4评分办法：综合评分法。

4.5投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期送达或者未密封的投标文件不予接收。

4.6届时请投标人派代表参加开标仪式。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：北京北外科技园有限责任公司

地址：北京市海淀区西三环北路19号

联系人和联系方式：杨老师，010-88816911

2.采购代理机构信息：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室

项目联系人：王爽、于歌、吕绍山

联系电话：010－82370045/17611075829

邮  编：100083

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第六章  投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京北外科技园有限责任公司 联系方式：杨老师，010-88816911 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 联系方式：王爽、于歌、吕绍山/010－82370045/17611075829 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7—资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为无效投标。 |
| 11.1 | 投标保证金：01包：￥20000元（贰万元整）。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 （日历日）。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子版文件（U盘形式） 1 份。 注：电子版文件中应包含，投标文件的word版本、正本盖章后扫描成PDF格式版本。 |
| 15.1 | 投标截止期：2023年7月17日 13:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2023年7月17日 13:30（北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层第二会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：不超过10％ |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京北外科技园有限责任公司。

1.6 卖方：本合同卖方系指：                               。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京北外科技园有限责任公司指定地点。

6、交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

6.2 本合同项下的交货期为：                                     。

8、付款条件：

8.1 预付款：在双方签订合同后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30％，即人民币       元（大写：人民币          元）。

8.2 项目经双方验收合格后，付合同总金额的70%，即人民币       元（大写：人民币          元）。

9、技术资料：

合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.4 如果卖方在收到通知后5个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

- 检验和验收：按合同约定  。

- 索赔：按合同约定  。

25、履约保证金

卖方应在合同签订后5个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价 5％的履约保证金。质量保证期结束后30天内，买方将履约保证金无息退还卖方。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为 核心产品 | 单位 | 数量 | 是否 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 是 | 13.52 | ㎡ | 否 |
| 2 | 视频处理器 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 3 | 混合拼接矩阵 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | CAT5输入板卡 | 否 | 1 | 块 | 否 |
| 5 | SDI输入板卡 | 否 | 1 | 块 | 否 |
| 6 | SDI输出板卡 | 否 | 1 | 块 | 否 |
| 7 | HDMI输入板卡 | 否 | 2 | 块 | 否 |
| 8 | HDMI输出板卡 | 否 | 2 | 块 | 否 |
| 9 | CAT5输出板卡 | 否 | 1 | 块 | 否 |
| 10 | 一键联无线投屏系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 11 | 显示器 | 否 | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 计算机 | 否 | 2 | 台 | 否 |
| 13 | 墨水屏桌牌 | 否 | 8 | 个 | 否 |
| 14 | 会议平板 | 否 | 3 | 套 | 否 |
| 15 | 多屏智能互动教学系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 16 | 音箱1 | 否 | 2 | 只 | 否 |
| 17 | 音箱2 | 否 | 6 | 只 | 否 |
| 18 | 功放1 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 19 | 功放2 | 否 | 3 | 台 | 否 |
| 20 | 调音台 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 21 | 处理器 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 话筒1 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 23 | 话筒2 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 24 | 基本型系统控制主机 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 25 | 基本型桌面代表机 | 否 | 8 | 台 | 否 |
| 26 | 代表机主席按钮 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 27 | 反馈抑制器 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 28 | 时序电源 | 否 | 2 | 台 | 否 |
| 29 | 多功能教学终端 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 30 | 多功能教学系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 31 | 视频会议终端 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 配件 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 33 | 摄像机 | 否 | 3 | 台 | 否 |
| 34 | 控制键盘 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 35 | 交换机 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 36 | 网络型可编程中央控制主机 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 37 | 桌面式触摸屏 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 38 | 编程软件 | 否 | 1 | 套 | 否 |
| 39 | 8路多串口器 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 40 | 网络转485 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 41 | 二氧化碳温湿度三合一变送器 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 42 | 甲醛变送器 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 43 | PM2.5变送器 | 否 | 1 | 个 | 否 |
| 44 | 调试费 | 否 | 1 | 台 | 否 |
| 45 | 技术服务费 | 否 | 1 | 项 | 否 |
| 1.项目预算金额：133.308万元，超出预算金额的报价将被视为无效投标； 2.采购数量不符合招标文件要求或者产品明细缺项、漏项的，将被视为无效投标； 3. ★号指标为实质性要求，不满足将被视为无效投标。 |  |  |  |  |  |

第二部分  技术指标

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：显示单元前维护，钢结构安装； 2、单元板尺寸：≥320mm×160mm，产品支持系统前维护，单元板前维护，电源前维护，可在正面拆卸，安装，支持带电维护，热插播，维护不需要移动固定结构。 3、屏体显示尺寸面积：≥长7.04m×高1.92m； 4、像素点间距：≤1.6mm ； 5、最佳视角：水平≥160°，垂直≥160； 6、低亮高刷：亮度为10%时，刷新率达到3840Hz； 7、刷新频率：≥3840Hz； 8、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 ； 9、亮度均匀性：≥95%； 10、最大对比度：≥5000：1； 11、色温：1000K-18000K具有可调整性； 12、灰度级数：≥16bit； 13、使用寿命：≥100000小时； 14、整屏平整度：≤0.1mm； 15、模组平整度：≤0.1mm； #16、光生物安全检测：无危害类:8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min(1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #17、盐雾测试：盐雾≥10级，试验溶液盐溶液:采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为(5±01)%盐雾工作试验空间内温度:35℃，PH值:6.5~7.2。盐雾工作试验空间内放置时间:48h试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜>角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #18、人眼视觉舒适度：人眼视觉舒适度：VIGO指数≤1，符合视觉舒适度≤1级，基本无疲劳感；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) ★19、需提供投标产品通过3C认证证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 2 | 视频处理器 | 1、机箱规格：≤7U机箱 2、输入接口：≥HDMI输入4路 3、输出接口：≥6×1G网口 4、中控接口：具有串口适配性，大屏显示单元提供≥1路RS232输入，可配合其他设备进行中控控制。 5、稳定性测试：MTBF≥120000小时，MTTR平均修复小于18分钟，可用度大于99%，整机寿命不小于120000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 6、显示模式：支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口， 信号无缝切换<20ms, 单路开窗呴应时间􀀧2ms, 可任显示模式意漫游、叠加、缩放、拉仲、画中画显示等， 提供灵活的应用。可实现视频、图像的双击回正功能， 可实现拖拽滚动式上墙显示。 7、输出画质调整：支持输出画质调整，包括0-100亮度自由调节、对比度、饱和度、色调 、 亮度补偿、gamma等，测试画面调整，结合现场环境便于测试调节。 #8、噪声测试：采用工业级的冗余电源模组，模组稳定可靠，不间断工作16万小时以上，低噪音风扇散热系统 (设备运行噪音小于45dB) ,屏前1米正常工作状态下的噪声测量值≤25dB(A)，适应于各种对噪声控制严苛的会议或其它场所。 #9、高低温测试：设备在-20°C低温和60°C高温环境中进行工作测试和储存测试，外观和功能无异常。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #10、湿度测试：设备在10%~90%的湿度环境下进行工作测试和储存测试，外观和功能无异常。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #11、EDID自适应：对于输入输出设备进行EDID导入导出，支持高级时序设置，用于兼容多种输入输出设备。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #12、备份与恢复：配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丢失。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #13、画面处理：最大支持32 (16X2) 个输入源、真4K(3840×2160@60Hz, RGB4:4:4,8bit, 10bit) 分辨确保画面流畅，最大支持64KK点对点，提供无与伦比的HDR显示体验(结合发送卡)。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) |
| 3 | 混合拼接矩阵 | 1、混合插卡式矩阵，采用纯硬件FPGA图像处理，无内嵌操作系统，安全稳定性强。 2、可以支持大规模≥16×16路信号输入输出箱体；SDI输入板卡（4路）×1、HDMI输入板卡（4路）×2、CAT5输入板卡（4路）×1、SDI输出板卡（4路）×1、HDMI输出板卡（4路）×2、CAT5输出板卡（4路）×1，所有板卡支持热拔插； 3、支持DVI1.0协议，HDMI1.4a协议，HDCP 1.3协议，EDID1.4协议； 4、输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成。 5、支持VGA、DVI、HDMI、SDI、 Ypbpr、CVBS HDBaseT FIBER、 IP、DP 等信号，分辨率可达 FullHd(1920x1080)或(3840 x2160):支持DVI、HDMI1.4、 Dual-link、DP、Fiber-4k HDBaseT-4K信号采集，分辨率可达(3840x2160).所有信号输入输出信号支持音视频同步输入输出板卡类型； 6、HDBaseT 输入输出信号支持内嵌的(或本地端的)双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式; 7、光纤传输支持音频，视频，RS232，红外信号的同时传输，传输距离至少20公里； 8、IP板卡支持网络监控球机的接入，并可对其云台遥控，每张板卡至少可连接400台； 9、所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出； 10、且具备冗余电源、电源模块支持热插拔； 11、支持大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面； 12、支持客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览； 13、内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口；支持厂家触屏、IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制，和同品牌中控可实现双机热备功能。 14、支持字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节； 15、SDI输入输出板卡带环出监视功能； 16、支持KVM坐席管理功能，可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理，支持KVM键盘直接控制矩阵切换； 17、矩阵主机支持大规模矩阵预案和拼接预案管理，至少可支持512组预案场景的管理； 18、支持软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切； 19、支持EDID读取、编辑、自定义、断电保护功能； 20、HDMI、DVI板卡前驱35m； 21、智能温控调节，可智能控制矩阵风扇的运行。 22、至少4种不同的控制方式：具有RS-485，扩展键盘操作， RS-232 协议和TCP/IP网络协议，同时支持HDBaseT、SF传输器远程控制矩阵切换 ； 23、支持支持系统线路的备份，和备份模块组合成光网或双光热备份结构； #24、需提供矩阵输入输出卡软件著作权登记证书复印件，并加盖厂商公章; |
| 4 | CAT5输入板卡 | 最大分辨率支持1920×1200，带POE供电，板卡上带RS232，IR端口； |
| 5 | SDI输入板卡 | 支持SD/HD/3G SDI输入，同时带≥4路sdi环出； |
| 6 | SDI输出板卡 | 无缝输出，支持HD/3G SDI输出，带≥4路sdi环出； |
| 7 | HDMI输入板卡 | 最大分辨率支持1920×1200，带均衡，支持HDCP，带独立音频输入； |
| 8 | HDMI输出板卡 | 无缝输出，最大分辨率支持1920×1200，带独立音频输出； |
| 9 | CAT5输出板卡 | 最大分辨率支持1920×1200，带POE供电，板卡上带RS232，IR端口； |
| 10 | 一键联无线投屏系统 | 1、视频输入分辨率：可达4K/3840x2160； 2、视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200； 3、帧数：可达30帧/每秒； 4、视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容； 5、输出的分辨率可以不同； 6、显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路； 7、移动端同时显示； 8、显示比例：可显示4：3，16：9，16：10； 9、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一； 10、网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏； 11、同时显示源端数量：≥2路； 12、同时接入源端数量：可支持16路； 13、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出； |
| 11 | 显示器 | 1.可视尺寸：≥23英寸； 2.面板类型：IPS； 3.长宽比：16:9； 4.原始分辨率：≥1920 ×1080； 5.亮度：≥250 cd/m²； 6.对比度：≥1000:1； 7.色彩支持：≥1670万色； 8.响应时间：≤6ms； 9.触控：≥10点触控； 10.水平视角：≥178度；垂直视角：≥178度； |
| 12 | 计算机 | 1、CPU：核心数≥12，核线程数≥20线程，主频≥2.1GHz； 2、内存：≥16GB DDR5； 3硬盘：≥1TB SSD M.2接口支持NVME协议； 4、显卡：显存容量≥4G，显存位宽≥128bit，CUDA核心≥640个，视频接口数≥2。 5、USB接口：≥8 6、PCIE插槽：≥3 |
| 13 | 墨水屏桌牌 | 1、红色木纹外观，古朴端庄，经典外形设计配合银色铝合金镶边，外观古朴大气。 2、两面屏幕均为7.5英寸，红、黑、白三色墨水屏，外形尺寸为：170.2×111.2×1.18mm。分辨率为800×480。 3、功耗低，省电，不刷新不耗电，平均每天刷新4-5次可使用12个月。 4、供电方式：干电池。 5、工作和储存环境温度：0℃-50℃。 6、通过蓝牙通讯更新数据。 |
| 14 | 会议平板 | 1、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清红外触控LCD液晶屏，全高清4K系统图标显示，支持20点以上触控； #2、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域达到 90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #3、整机内置4800万像素摄像头；内置≥8个麦克风，≥8米有效拾音距离；2×10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，屏占比≥86%，最薄处≤26mm，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 4、模块化windows方案，抽拉内置式，按压式开关，可直接拆卸，无需工具， 配置：不低于CPU Intel® Core i5/内存≥ 8G /固态硬盘 ≥128G，不低于Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡，I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入； 5、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，并支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 6、支持手机电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 #7、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #8、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 9、白板中笔迹粗细可无级调节，并预置至少5种颜色及“无限色盘”供选择，支持手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除； 10、白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话（提供国家级第三方认证机构测试报告） 11、智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列 12、支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷； 13、小工具：在屏幕两侧均可调出小工具拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器、多屏联动功能（提供国家级第三方认证机构测试报告） 14、主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求； |
| 15 | 多屏智能互动教学系统 | 一、系统架构要求 1、纯软件解决方案，无需任何专有硬件，任何利旧多媒体环境均可部署使用； 2、服务端使用Linux 或 Microsoft等主流操作系统，支持虚拟化环境部署； 3、在大并发的情况下，系统能够快速平滑扩展，支持集群技术; 4、客户端和服务器断开后服务器具有容错及自动恢复功能，客户端自动会断线重连。 5、客户端与服务器数据交互，采用削峰填谷策略，避免通信承载压力。多线程消息发送，提高通信交互体验。建立心跳连接，维持用户状态，保证不同场景用户正确状态 6、产品模块化架构设计，对基本功能模块进行封装、抽象处理成SDK，业务资源隔离，支持模块化配置。能够很容易的根据项目组织结构需求，高扩展定制、敏捷开发。 二、管理后台功能要求 #1、后台支持动态增加教室及分配屏幕授权；（提供软件功能界面截图复印件，并盖厂商公章） #2、后台支持屏幕迁移功能；（提供软件功能界面截图复印件，并盖厂商公章） 3、后台支持多级管理员设置功能，符合校内实际业务管理模式需求； 4、系统后台支持导入用户及单点对接方式接入校内用户系统； 5、支持标准统计报表 6、系统具有完备的日志，能够追溯关键的操作，精确到人。 三、屏幕端功能要求 #1、三位随机码保证教室唯一性；（提供软件功能界面截图复印件，并盖厂商公章） 2、支持颜色显示区分教室内不同屏幕； 3、在触摸屏环境下支持画笔反向操作，手势翻页； 4、支持当前屏幕真实姓名的显示； 四、前端功能要求 1、支持PPT，word，Excel，PDF，TXT，图片等通用文档格式，支持PPT动画展示； 2、支持视频及音频的投屏，支持Linux，Windows，及MacOS桌面投屏； 3、支持标准资源的多人书写圈画功能，支持动态显示书写人真实姓名； #4、支持会议内容自定义逻辑关系；（提供软件功能界面截图复印件，并盖厂商公章） 5、支持实时桌面第三方软件操作投影至教室屏幕； 6、支持教室不少于三种模式设定，增加教师对教室互动的管控； 7、支持单屏幕复制，支持多屏幕复制； 8、单教室支持不小于9块互动屏幕； 9、支持电子白板功能； 10、支持触摸操作及键鼠两种模式使用； 11、支持不少于9块屏幕连续显示同一素材连续页面，及动态翻页； 12、支持B/S方式使用，无需客户端即可完成投屏各种操作 五、移动端支持 1、支持移动设备无需下载APP，拍照投屏至任意大屏； 2、支持移动端无需下载APP，使用微信或第三方浏览器即可投放本地素材全屏展示； 3、支持多屏幕遥控翻页； 六、资质要求 #1、提供投标产品的软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章； #2、提供投标产品软件第三方测试报告复印件，并加盖原厂公章； |
| 16 | 音箱1 | 1、两分频线性扬声器； 2、高音：搭载路径波导窄壁缝隙耦合压缩波导号角； 3、低音：不少于4只5吋单元； 4、连续功率：≥450W； 5、灵敏度：≥98dB； 6、频率范围(-10dB)：优于或等于85Hz-20KHz； 7、频率响应(±3dB)：优于或等于95Hz-19.5KHz； 8、最大声压级：≥124dB连续/130dB峰值； 9、额定阻抗：8ohms； |
| 17 | 音箱2 | #1、低音不小于10吋单元的全频带扬声器系统；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 2、连续功率：≥300W； 3、灵敏度：≥98dB； 4、频率范围(一10dB)：优于或等于62Hz-21KHz; 5、频率响应(±3dB): 优于或等于67Hz-20KHz； 6、最大声压级：≥129dB峰值/123dB连续； #7、覆盖角度：不小于100°×100°；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #8、箱体：木制箱体；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #9、其它要求：考虑到安装条件，音箱深度尽量不超过165mm; (提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) |
| 18 | 功放1 | 1、采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下 2、具有开机软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热、直流等多重智能检测保护功能 3、采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺 4、完善的保护电路，在线负载检测，保护音箱 5、采用增益压缩技术，配合自动增益控制（AGC）技术，减小发热量，提高效率，减小失真，保护音箱 6、采用环形变压器，大容量电解电容滤波，降低静态功耗 7、采用强制气冷散热系统及自动变速冷却风扇 8、具有开关保护，无线频率干扰保护，射频滤波功能 9、AI、SMD、波峰、回流等机械化自动化制程，保证极好的一致性 10、优质带状铲齿散热片设计，让散热性能更高效 11、立体声模式：≥8Ω/600Wx2;≥4Ω/900Wx2； 12、桥接模式：≥8Ω/1800W；3、 |
| 19 | 功放2 | 1、采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下 2、具有开机软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热、直流等多重智能检测保护功能 3、采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺 4、完善的保护电路，在线负载检测，保护音箱 5、采用增益压缩技术，配合自动增益控制（AGC）技术，减小发热量，提高效率，减小失真，保护音箱 6、采用环形变压器，大容量电解电容滤波，降低静态功耗 7、采用强制气冷散热系统及自动变速冷却风扇 8、具有开关保护，无线频率干扰保护，射频滤波功能 9、AI、SMD、波峰、回流等机械化自动化制程，保证极好的一致性 10、优质带状铲齿散热片设计，让散热性能更高效 11、立体声模式：≥8Ω/300Wx2;≥4Ω/450Wx2； 12、桥接模式：≥8Ω/900W； |
| 20 | 调音台 | 1、≥16个模拟输入；14路MIC+1组立体声+光纤+USB播放+JR45 2、+48V幻象电压可以独立打开与关闭。 3、每个通道有≥4段参量均衡，压限器、噪声门、延时、相位、高通滤波、声像、反馈抑制、静音、监听等。 4、参量均衡可开可关。 5、≥13个100mm电动推子，便于一键快速操控。 6、通道参数可以快速复制 7、两路辅助输出，推子前后可以切换。 8、≥6路编组输出，≥1组立体声， 9、每路输出有≥8段参量均衡、压限器、延时器、相位。 10、支持U盘播放，且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式； 13、可储存≥100个完整场景，根据需求及时调用；所有的场景都可导出至外置存储设备进行存储备份； 14、≥2个内置效果，对于演唱、表演领域，内置效果器能够简化系统接线；设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道； 15、≥1024x600真彩触摸屏； 16、使用Linux操作系统，功能强大，32位DSP处理器。 17、支持光纤输入、AES输出。 18、≥10个输出接口；混合左右通道，≥6编组输出，≥2辅助输出。 19、≥内置12个通道独立的反馈抑制器 20、参数锁定功能，防止误操作。 21、可安装在机柜上。 22、中英文界面随时切换且无需重启； |
| 21 | 处理器 | 1、高性能浮点DSP处理芯片； 2、每个通道独立的自适应反馈抑制器； 3、≥16个通道均支持MIC/LINE输入、幻像供电； 4、≥16个平衡线路输出； 5、AEC回声消除算法； 6、具有前级放大、噪声门、压限器、高通、低通、16段PEQ、延时器、电平表、反馈抑制器、反相、静音、音量控制、自动混音台； 7、≥16×16Automix自动混音； 8、≥16×16矩阵混音； 9、每个输出通道：压限器、延时、高通、低通、16段PEQ、静音、音量控制； 10、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 11、可存储≥32个预设，每个预设可通过第三方协议调用； 12、开放的第三方RS-232、TCP/IP通信协议； 13、安卓APP控制输入、输出音量、模式调用； 14、音量电平限制最大值、最小值； 15、外接不低于16个电阻触摸屏控制面板； |
| 22 | 话筒1 | 1、U段真分集一拖二无线话筒主机 2、频道组数：双通道（手持） 3、载波频段：UHF 513-558MHz/615-665MHz/ 780-820MHz 4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 5、频率稳定性：±0.0005% 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时, S/N>60dB 7、最大偏移度：±45kHz 8、频带宽度：40MHz 9、综合S/N：>108 dB 10、综合T.H.D.：<0.4% @ 1 KHz 11、综合频率响应：65Hz~18kHz ± 3dB, 12、最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω, 13、非平衡式：-4dBV/5KΩ. 14、输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 15、工作有效距离：一般200米（空旷地方） 16、谐波辐射：<-63dBm 17、频率响应：50Hz~18KHz 18、最大输入声压:130dB SPL 19、音头：动圈式/电容式 |
| 23 | 话筒2 | 1、U段真分集一拖二无线话筒主机 2、频道组数：双通道（领夹） 3、载波频段：UHF 513-558MHz/615-665MHz/ 780-820MHz 4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 5、频率稳定性：±0.0005% 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时, S/N>60dB 7、最大偏移度：±45kHz 8、频带宽度：40MHz 9、综合S/N：>108 dB 10、综合T.H.D.：<0.4% @ 1 KHz 11、综合频率响应：65Hz~18kHz ± 3dB, 12、最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω, 13、非平衡式：-4dBV/5KΩ. 14、输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 15、工作有效距离：一般200米（空旷地方） 16、谐波辐射：<-63dBm 17、频率响应：50Hz~18KHz 18、最大输入声压:130dB SPL 19、音头：动圈式/电容式 |
| 24 | 基本型系统控制主机 | 1、单主机可管理≥240个有线会议设备， 2、支持有线同声传译方式≥31个语种 3、设备支持以太网连接控制 4、话筒工作模式≥4种，同时开启话筒数量≥24只 5、支持摄像跟踪、投票、签到、话筒管理、通道选择等程序的控制 6、可通过主机上的按钮对主机和系统进行“一键配置” 7、具有故障检测功能和故障输出开关 8、具有过载指示灯，指示环路工作状体 9、每个环路插座都具有有短路保护功能 10、具有液晶显示窗显示设备信息 11、频率响应不低于30 Hz – 20 kHz 12、信噪比不低于 87 dBA 13、串扰衰减不低于85 dB（1 kHz 时） |
| 25 | 基本型桌面代表机 | 1、防止移动电话干扰 2、可设定为代表机或主席机 3、按键具有≥3色发光环，环形指示灯的颜色状态来表示当4、4、前代表机的状态 .具有带音量控制的内置扬声器 .话筒长度≥47cm .话筒打开扬声器自动静音，降低耳机输出电平 .频率响应范围优于40 Hz 至 20 kHz .耳机负载阻抗：30 欧姆 < 1k 欧姆 .输出功率：2x14 mW/32 欧姆 |
| 26 | 代表机主席按钮 | 会议代表机同系列配套设备，将普通代表机升级为主席机的更换按键； |
| 27 | 反馈抑制器 | 1、输入输出通道：≥2 CH-XLR/TRS 2、可链接UsB接口通过软件调节 3、频率响应：20HZ-20KHZ 4、输入灵敏度：灵敏度可调兼容电容麦/动圈麦 5、信噪比：>105dB 6、具有Auto Mix自动混音功能 7、≥12段频率/Q值增益可调式参量PEG 8、≥4场景可存储调用 9、双≥18段陷波器点数静态动态可选 10、啸叫识别速度高中低可设 11、检测模式/运行模式/直通模式可选 12、≥2.0寸真彩TFT屏幕 |
| 28 | 时序电源 | 1、带RS232控制，开放的控制协议； 2、输入最大电流容量 63A(AC220V)； 3、每通道最大输出电流容量16A； 4、时序控制每步时间间隔1sec； 5、可联机控制设备最大数量不少于10台；内部脉冲信息联机控制方式；待机运行，全部旁通，单独旁通功能； 6、万能型插座；带电压示屏； 7、面板带一路直通插座； |
| 29 | 多功能教学终端 | 1、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7×24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥2T硬盘； 2、视频接口：支持≥4路SDI，≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容； #3、音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #4、通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #5、控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #6、要求所投产品产生噪声最大值＜28dB(A)；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #7.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) |
| 30 | 多功能教学系统 | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； #3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 5.系统可同时支持≥4路SDI高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； #6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换； #10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； #13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 15.支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; #16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 |
| 31 | 视频会议终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统，不受电脑病毒感染，非OEM； 2、支持H.323、SIP国际标准通信协议,支持IPv4/IPv6协议； 3、支持H.239、BFCP的辅流协议； 4、支持API接口，支持USB-RS232和HTTP两种连接方式，可与中控系统集成； 5、支持 H.265/HEVC、H.264 HP、H.264、H.263、H.263+等多种国际通用视频编解码协议； 6、视频主流最大规格为4K60fps，辅流最大规格4K30fps； 7、支持4Mbps会议带宽下，实现4K60fps帧图像格式编解码；支持2Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持1Mbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；支持512kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；支持384Kbps会议带宽下，实现1720P30帧图像格式编解码； 8、支持OPUS、G.729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC-LD等音频编解码协议； 9、终端IP带宽支持不少于6Mb/s； 10、至少支持3个HDMI高清输出，且三屏4K显示； 11、支持至少3个10/100/1000M带屏蔽RJ45网口；支持2个USB接口； 12、支持至少1个3.5mm音频线性输入及1个3.5mm音频线性输出接口； 13、支持的输出分辨率包括：3840 X 2160、1920×1080、1280×720、720×576、720×480； 14、支持连接2.4GHz/5GHz无线网络； 15、支持带宽智能升降速，网络拥塞时自动降至匹配的速率以保持会议持续进行而不中断；当网络恢复后，能自动升速； 16、具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，语音基本连贯，语义可理解； 17、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式； 18、支持添加号码至允许名单及禁止名单，可阻断非法设备进行远程攻击；支持OpenVPN功能； 19、支持系统固件升级、恢复出厂设置；支持通过USB方式导出终端系统日志；支持网页虚拟遥控器功能，支持网页端直接预览终端视频画面并进行相关控制，支持系统配置导入与导出； |
| 32 | 配件 | 1、≥1个RJ45接口，带poe功能； 2、≥1个HDMI接口，≥1个type c接口，至少一个USB2.0接口； 3、为保证系统兼容性及售后时效性，需要与视频会议终端为同一品牌。 |
| 33 | 摄像机 | 1、不低于1/2.8英寸846万像素超高清4K CMOS传感器； 2、≥12倍超高清光学变焦镜头，广角可达72.5°； 3、最高可输出4KP30超高清视频； 4、RS-232 IN/OUT，支持菊花链； 5、网络支持H.264/H.265编码； 6、支持双码流； 7、视频格式支持H.264/H..265； 8、网络协议ONVIF、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181； 9、音频压缩 AAC、G.711； |
| 34 | 控制键盘 | 1、支持网络、模拟两种控制方式，网络模式下具有独立的IP地址； 2、支持VISCA、ONVIF、PELCO-P、PELCO-D协议，且VISCA全兼容； 3、支持IE浏览器添加配置前端设备参数； 4、内置web服务器让配置界面简单明了； 5、支持标准POE供电； |
| 35 | 交换机 | 1、应用层级 二层 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、交换方式 存储-转发 4、背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 5、包转发率 51Mpps/126Mpps |
| 36 | 网络型可编程中央控制主机 | #1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G，可扩展存储≥32GB。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) #2、独立可编程RS-232≥8路，弱电继电器接口≥8路，数字输入/输出IO 接口≥8路，红外可编程控制接口≥8路，千兆网络接口≥7路，RS-422≥1路和RS-485≥2路。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 3、支持≥7路千兆网络接口（其中6路支持POE供电），支持TCP，UDP协议控制网络设备，支持HTTPS，HTTP，MQTT，SNMP等通信协议对接，支持TLS/SSL加密通信对接； 4、具有3个扩展插槽，支持扩展COM串口，IR红外接口，RELAY弱继电器，I/O控制接口等扩展卡。 5、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口；支持给扩展设备触摸屏、继电器和调光器、墙上面板进行供电，具有电流过载保护功能。 6、前面板具有reset一键恢复出厂设置按键，当机器发生异常，可以手动一键恢复出厂设置，具有网络指示灯、继电器指示灯、I/O指示灯、串口指示灯、IR红外指示灯。 7、支持CR-NET、TCP/IP、Zigbee等多种网络通讯方式；支持通过无线射频RF，WIFI，Enternet，CR-NET四种方式与触屏或按键面板通信。 8、支持主机RS232控制接口、RS422控制接口、RS485控制接口、红外控制接口、I/O输入输出接口开机自检功能，发现异常自动报警提示。 9、支持电源冗余备份，支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。 10、设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。 11、支持多种移动触控端设备与中控主机连接，兼容iPad/iPhone/Android平板/Surface平板控制，兼容国产自主可控鸿蒙HarmonyOS系统平板触控终端进行控制。 12、支持前面板含5.5寸LCD液晶屏，显示主机主机IP地址、端口、自检状态、电源、中控控制等信息，可以查看自检结果，主机支持手动自检或上电自检； #13、支持 7X24 小时连续稳定运行工作，MTBF≥140000小时；(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) |
| 37 | 桌面式触摸屏 | #1、采用双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53高性能处理器，最高主频≥1.8GHz，内存：RAM：≥4G；ROM：≥16GB。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 2、屏幕：≥12.3寸IPS屏幕，分辨率：≥1920×720,最多支持≥10点电容触摸； 3、≥1路千兆以太网接口，支持48V POE供电；≥1路TYPE-C接口支持视频输出；≥1路USB3.0接口，支持U盘等存储设备。 4、支持USB下载程序控制界面和支持网络下载两种方式； 5)支持有线和无线wifi两种通讯方式与中控主机连接； 6、内置麦克风，扬声器，支持拾音和声音外放； 7、支持网络接收文本显示功能，显示受控设备实时控制状态； #8、配合分布式信号或者IPC网络摄像机信号支持RTSP流媒体信号可视化预览操作，所见即所得体验效果，界面可自定义编程。(提供第三方权威机构检测报告，并加盖厂商公章) 9、支持Web页面控制第三方设备； 10、支持usb更新系统固件，支持网络在线升级； 11、支持双机热备份，可实时检测主机和备份机的工作状态，支持中控主机和备机发生故障后自动切换。 12、界面可编程，操作界面可由用户自定义，支持PNG、JPG 常用图像格式，图形界面支持文本、3D 按钮、多态按钮、非常规按钮特效，用户界面个性化需求； |
| 38 | 编程软件 | 1、支持多页面，所有页面均能摆放以下部件：普通按钮，自锁按钮，异型按钮，互锁按钮，多态按钮，多态控制条，普通控制条，且这些部件及页面都可以实现半透明和不规则效果； 2、支持TCP/IP,UDP,等多种网络协议及多种下载方式。 |
| 39 | 8路多串口器 | 支持≥8路串口分配器输出，通过RS-232与主机通信，将主机发送过来的数据转换成指定的波特率并从相应的COM1-COM8输出口输出。 |
| 40 | 网络转485 | 1. 同时支持通过网络和串口设置参数，设置参数设置后自动保存 2. 双向透明传输，无需用户串口做特殊的驱动，升级简单。 3. 5V供电，带2KV电磁隔离的RJ45 4. 电源指示灯，网络已连接指示灯，数据收发指示灯。 5. 支持虚拟串口工作模式； 6. 独特的心跳包机制，保证连接真实可靠，杜绝连接假死； 7. UDP方式下禁止了包广播，比同类产品抗干扰能力强; 8. 可以跨越网关，交换机，路由器；可以工作在局域网，也可工作在互联网； 9. 传输距离：RS485 － 1000米（通过交换机后联入互联网，无距离限制） |
| 41 | 二氧化碳温湿度三合一变送器 | 1、供电电源：9~24V DC 2、平均电流：<85mA 3、CO2 测量范围：0~5000ppm 4、CO2 精度：±(50ppm+3%读数)(25℃) 5、稳定性：<2%F•S 6、非线性：<1%F•S 7、响应时间：≤120S 8、预热时间：2min（可用）10min(最大精度) |
| 42 | 甲醛变送器 | 1、CH2O 测量范围：0-1.00mg/m3 2、测量方式：电化学传感器 3、CH2O 精度：≤读数的±2%(25℃) 4、CH2O 分辨率：≤0.01 mg 5、使用寿命：空气中>3 年（无腐蚀空气） 6、响应时间：≤60s 7、波特率：2400、4800、9600 8、通讯端口：RS485 9、供电电源：总线供电，DC9V-24V 1A 10、耗电：<4W 11、运行温度：0～50℃ 12、工作湿度环境：15～90%RH（无凝结） |
| 43 | PM2.5变送器 | 1、PM2.5 测量范围：0-300ug/m3 2、测量方式：双路激光对射测量 3、PM2.5 精度：<读数的±10%(25℃) 4、PM2.5 分辨率：0.1 ug/m3 5、响应时间：≤15S 6、波特率：2400、4800、9600 7、通讯端口：RS485 8、供电电源：总线供电，DC9V-24V 1A 9、耗电：<4W |
| 44 | 调试费 | 根据需求，定制中控主机和触屏的二次开发编程。 |
| 45 | 技术服务费 | 本项目为交钥匙工程，满足多功能会议室内安装音视频设备，所用线材、辅料、线缆均为国标优质品牌，留有足够的维修余量，根据用户使用需求，现场实施情况，规划设计点位，合理布置。 1、需满足本项目包括中设备所需的各类电源线、视频线、音箱线、音频线、网线、控制线、音视频传输线等工程信号线缆，及各设备间音视频、控制短接跳线、电源跳线、电源插排、连接配件、绑扎带、焊锡丝、挂架等。 2、需满足本项目包括中采购设备安装辅材的采购、运输、保管，线缆的穿放、测试、标记，设备的安装及上架，各分系统的分调、联调、测试，与其它系统的联调，实现各系统的功能，包括对操作人员的培训。 |

第三部分  其他要求

1.交货时间：合同签订生效后60天内交货，并调试安装完毕

2.交货地点：北京北外科技园有限责任公司用户指定地点

3.售后要求：

(1)售后服务响应时间：立即电话响应，2小时到达服务现场。

(2)在设备质保期内，一旦设备发生质量问题，保证立即电话响应，接到通知2小时内赶到现场进行修理，更换或退货，费用由中标方负责。

(3)如中标方在接到通知后4小时内没有答复或处理问题，则视为中标方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间设备的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标方负责。

(4)中标方按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

(5)所有产品保修期自产品最终验收合格、交付使用之日起计算。

4.质保要求：

(1)现场验收后提供 叁 年质保（质保期内设备出现的一切问题，费用均由中标人支付）。

(2)卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.验收标准：

（1）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验；

（2）中标方安装调试后，采购人应及时组织验收，中标方制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价；

注：交付时现场验收，用户的食宿、交通费等其他费用需由中标人支付。