- 北京理工大学食堂油烟清洗服务

- 招标编号：BMCC-ZC23-0460

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2023年9月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同条款	22

第五章  合同协议书	26

第六章  服务需求	27

第七章  附件	37

第八章  评标标准	54

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受北京理工大学的委托，对北京理工大学食堂油烟清洗服务中所需服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

1）项目名称：北京理工大学食堂油烟清洗服务

2）招标编号：BMCC-ZC23-0460

- 2．购买招标文件时间：

2023年9月27日至2023年9月28日，上午9:00至11:30；下午13:00至17:00,(北京时间)；2023年10月7日至2023年10月10日，上午9:00至11:30；下午13:00至17:00,(北京时间)。超出2023年10月10日下午17:00(北京时间)收到的电汇或网银均无效。招标代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

3．招标文件售价及其注意事项：人民币200.00元/本。

1）本项目只接受电汇或网银购买招标文件。供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com），点击右上角“项目报名”，选择本项目编号“BMCC-ZC23-0460”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证，提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。未在北京明德致信咨询有限公司官网上报名成功将不具有投标资格。

2）招标文件的获取：电子版（仅工作日可下载）：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。招标文件售后不退。招标代理机构不再提供纸质招标文件。

3）银行账户信息，电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

5．投标截止时间和开标时间：2023年10月18日下午2:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学主楼135会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

- 7.其他：

投标人应对招标文件中“第六章 采购需求及服务需求”中所有服务内容进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

- 8.采购人：北京理工大学

地  址：海淀区中关村南大街5号

联系人：陈老师

联系方式：010-68912384

- 9.招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

- 地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座十七层1709室

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

联系人：张昕昕

电  话：010-82370045、18519514673（开机时间：工作日北京时间上午

9：00-11:30，下午1:00-17:30）

传  真：010-82370049

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 采购人名称：北京理工大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 10.3.1 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：人民币17850.00元。 |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、电汇、网银。本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 15.1 | 投标有效期：90个日历日。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本、四份副本及电子版（U盘）投标文件1份。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BMCC-ZC23-0460 |
| 18.1 | 投标截止期：2023年10月18日 时间：下午2:00 (北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2023年10月18日 时间：下午2:00 (北京时间)。 开标地点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学主楼135会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的采购人已获得用于支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 2．招标代理机构及合格的投标人

2.1招标代理机构：系指采购人委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京理工大学；本项目的招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

- 2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应服务的服务商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次投标将被拒绝；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

- 8）本项目不接受联合体投标。

- 2.3 此项目为专门面向中小企业采购项目。大型企业不能参与本项目投标；投标人应符合中型、小型或微型企业划分标准（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），并应提供本企业承接的服务（即提供服务的人员为本企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），还应当出具附件6-10《中小企业声明函》。

2.4投标人在投标过程中不得向招标代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.5	招标代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.5.1	提供虚假的资料；

2.5.2	在实质性方面失实。

- 2.6	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 合同格式

第六章 服务需求

第七章 附件

第八章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

- 附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-9招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

6-10中小企业声明函（格式）

附件7——残疾人福利性单位声明函（格式）

附件8——投标人认为必要的其他证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——服务方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1   所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明提供相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  按照招标文件要求完成本项目的全部相关的一切服务费用（具体要求详见第六章相关内容。还应包括向本项目招标代理机构支付的中标服务费）。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本章10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的投标折扣率在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本章第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6   每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则该投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本章第2条对合格投标人的要求及完整提供附件6中的全部文件。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料和数据等，它包括：

- 服务内容的详细说明；

- 所提供的售后服务方案及售后服务承诺；

- 对照招标文件采购内容,逐条说明所提供的服务已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外【关于第六章“服务需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本章第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、电汇、网银。

14.4 凡没有根据本章第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本章第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本章第31条规定签订合同后退还中标人。

- 14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本章的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本章第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1投标人应准备“投标资料表”中规定数目的投标文件正本、副本及电子版（U盘）投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将“投标一览表”单独密封提交、“投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件或支票）”单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可以单独密封，也可以和投标文件正本一起密封。

- 17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2023年10月18日下午2:00时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本章第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在本章第18条规定的投标截止日期和时间后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本章第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人或招标代理机构将在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知（如有）、是否提交了投标保证金等内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的内容（包括按照本章第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

- 21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标代理机构或人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

- 24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格性

审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招

标文件的实质性要求。

- 24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中“投标分项报价表”内容

不一致的，以“投标一览表”为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同

时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的

报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本章第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出本项目预算金额的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或未按要求提供的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

- 24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本章第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

- 25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

25.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人的接触

26.1除本章第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

- 27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   招标代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、招标代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

- 27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者招标代理机构应当将有关情

况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

- 28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

- 29.确定中标人：

29.1  招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3 采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2中标人在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱中（邮件主题：招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：采购合同扫描件），办理相关备案及投标保证金退还手续，投标保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

第四章  合同条款

本合同于     年    月    日由中华人民共和国的（北京理工大学）（以下简称“甲方”）为一方和（中国，   ）的（                  ）（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下外包服务，即（服务内容和服务成果）而购置，并接受了乙方以总金额（人民币：（大写）*********整，￥*****）（以下简称“合同总金额”）提供上述工作内容服务的响应。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

### 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

- “服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的全部服务内容，包括：服务范围、服务工作、服务效果和服务时长等合同中规定乙方应承担的其它服务义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “甲方”系指北京理工大学。

- “乙方”系指填写乙方全称。

- “天”指日历天数。

### 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 标准

3.1 本合同下提供的全部服务内容应符合国内有关机构的发布的技术标准或相关文件规定。

3.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 专利权、著作权和知识产权

4.1 甲方在任何范围内使用乙方提供的服务或服务所带来的产品的任何一部分时，乙方应保证甲方免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4.2 乙方根据甲方的需求提供的服务和服务产品，未经甲方许可，乙方不得以任何形式擅自使用或复制版权内的任何内容，也不得许可任何人以行使版权的方式对本协议约定的内容进行使用，否则，甲方有权依法追究乙方法律责任。

### 服务报价

| 服务内容 | 服务总价（人民币/元） | 服务期限 | 服务承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 服务工作内容与要求

请按照响应文件相关内容填写

### 服务时间

7.1 服务时间请按照响应文件相关内容填写

7.2 若因甲方原因或不可抗力因素影响乙方工作进度，经甲乙双方友好协商则服务时间可以相应顺延。

### 付款方法和条件：

8.1合同价款按季度支付，分四次付清：

服务每满3个月，经甲方确认乙方已按合同约定完成服务内容，10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额的25%。

若因疫情防控、学校政策调整，致使清洗范围变动，导致招标文件中所列的部分内容未能实施，甲方将根据分项报价表和未实施项目数量进行经费核减，按实际发生量支付乙方相应费用。

8.2乙方需向甲方提供与付款金额相一致的增值税发票。

### 合同修改

合同生效后任何对合同条件的变更或修改均须双方协商并签订书面的修改协议。

### 乙方履约延误与赔偿

10.1 乙方应按照甲方要求在规定的时间表提供相关服务内容和相关服务产品。甲方享有对该服务的审核权，乙方应在服务工作完成后，交由甲方进行服务验收。

10.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一日，应向甲方交纳合同总标的额1%的违约金，直至提供约定的服务及服务产品为止。逾期交付违约金的最高限额为合同价格的20%。如果乙方违约给甲方造成损失，应按实际损失额赔偿，甲方有权终止合同。若因乙方的原因终止合同或乙方交付的作品因质量问题屡次修改，致使合同交付日依然达不到标准而给甲方造成损失，乙方除应承担合同总金额50%的违约金外，还须承担给甲方造成的实际损失的责任。

### 合同终止

11.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止部分或全部合同。

- 如果乙方未能在合同规定的期限内履行合同规定的义务，达到合同条款的10.2所规定的最长延期的。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而虚构事实或隐瞒事实真相，损害甲方的利益的行为。

11.2 如果甲方根据上述第11.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方以适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务及服务产品，乙方应对购买类似服务及服务产品的全部费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分 。

11.3 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 不可抗力

### 12.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，经对方同意履行合同的期限应可以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如传染病疫情、战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

### 12.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后5日内将有关证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 服务实施方案

### 争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”向北京海淀区人民法院提起诉讼。

### 其他约定事项

15.1  本评比项目不允许分包。

15.2  任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书，并需符合相关法律法规的规定，修改后的合同条款代替原条文生效。

15.3  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

15.4  本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，传真件与原件具有同等法律效力，手写涂改无效；

15.5  本合同自双方签字盖章后生效。

双方在上述日期根据相关法律签署本协议。

甲方（盖章）：____________　　          乙方（盖章）：_____________
地址：____________________　　         地址：_____________________
法人代表或委托代理人（签字）：         法人代表或委托代理人（签字）：

开户银行：____________________　       开户银行：____________________　        
银行账号：____________________　　     银行账号：_____________________
_________年____ 月_______日　　        _________年____月________日

# 第五章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（甲方名称）（以下简称“甲方”）为一方和（乙方国家和城市）的（乙方名称）（以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下服务，即（项目名称）而公开投标，并接受了乙方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款附件

- 附件1-服务范围及分项价格表

附件2-服务响应内容

附件3-服务时间

附件4-服务承诺

3）中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到乙方提供的服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据相关法律签署本协议。

甲方代表签字                        乙方代表签字

甲方名称      （盖章）              乙方名称       （盖章）

# 第六章  服务需求

预算金额：119.00万元

注：1、本项目仅采购本国服务。

2、所属行业：其他未列明行业。

一、服务范围：

对北京理工大学下属各食堂全部的排烟系统、油烟净化系统及关联设施进行清洗，每两月1次，一年6次，服务期限为合同签订后1年，分项报价需按次报价（详见附件3“分项报价表”）；详情如下。

良乡校区：

良乡一号食堂；

良乡二号食堂；

良乡清真食堂；

良乡四号食堂；

中关村校区：

教工食堂（含第三食堂）；

新食堂（含一层、二层、三层）；

清真食堂；

京工食堂；

第八食堂（新食堂四层）；

西山实验区：

西山食堂。

二、各食堂油烟清洗工作量一览表（总表）

| 编号 | 食堂名称 | 排烟罩面积（平方米） | 排烟管道面积（平方米） | 过滤器数量（个） | 排烟风机数量 （台） | 油烟净化器数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良乡一食堂 | 446 | 167 | 144 | 12 | 9 |  |
| 2 | 良乡清真食堂 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | 良乡二食堂 | 587 | 362 | 120 | 6 | 6 |  |
| 4 | 良乡四食堂 | 909 | 884 | 90 | 16 | 12 |  |
| 5 | 教工食堂（含第三食堂） | 332 | 114 | 110 | 7 | 7 |  |
| 6 | 新食堂 | 757 | 752 | 33 | 12 | 13 |  |
| 7 | 清真食堂 | 93.27 | 50 | 34 | 5 | 4 |  |
| 8 | 第八食堂 | 121 | 42 | 0 | 3 | 3 |  |
| 9 | 京工食堂 | 388 | 98 | 0 | 7 | 7 |  |
| 10 | 西山食堂 | 50.55 | 32 | 23 | 1 | 1 |  |
|  | 数量合计 | 3713.82 | 2512 | 554 | 70 | 63 |  |

三、各食堂油烟清洗工作量分项统计表

（一）各食堂排烟罩相关信息：

| 食堂名称 | 序号 | 排烟罩位置 | 灶具类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 良乡 一食堂 | 1 | 二层风味油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 48 |
|  | 2 | 二层风味油网排烟罩 | 八眼低汤 | 48 |
|  | 3 | 二层主食油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 48 |
|  | 4 | 二层主食油网排烟罩 | 主食摇锅 | 60 |
|  | 5 | 二层副食油网排烟罩 | 副食大锅 | 60 |
|  | 6 | 二层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 52 |
|  | 7 | 三层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 130 |
|  |  | 小计 |  | 446 |
| 良乡 清真食堂 | 1 | 副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 30 |
|  |  | 小计 |  | 30 |
| 良乡 二食堂 | 1 | 一层明档油网排烟罩 | 明档小炒 | 50 |
|  | 2 | 一层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 39 |
|  | 3 | 一层主食油网排烟罩 | 面点大锅 | 50 |
|  | 4 | 一层主食油网排烟罩 | 面点蒸箱 | 47 |
|  | 5 | 二层明档油网排烟罩 | 明档小炒 | 50 |
|  | 6 | 二层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 39 |
|  | 7 | 二层主食油网排烟罩 | 面点大锅 | 50 |
|  | 8 | 二层主食油网排烟罩 | 面点蒸箱 | 40 |
|  | 9 | 三层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 60 |
|  | 10 | 三层副食油网排烟罩 | 副食小炒 | 38 |
|  | 11 | 三层明档油网排烟罩 | 明档小炒 | 34 |
|  | 12 | 三层主食油网排烟罩 | 面点大锅 | 46 |
|  | 13 | 三层主食油网排烟罩 | 面点蒸箱 | 44 |
|  |  | 小计 |  | 587 |

| 食堂名称 | 序号 | 排烟罩位置 | 灶具类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 良乡 四食堂 | 1 | 地下室肉类加工间排烟罩 | 副食大锅 | 34 |
|  | 2 | 地下室主食加工间排烟罩 | 主食饼铛 | 28 |
|  | 3 | 一层洗碗间排烟罩 | 洗碗机 | 44 |
|  | 4 | 二层洗碗间排烟罩 | 洗碗机 | 44 |
|  | 5 | 三层洗碗间排烟罩 | 洗碗机 | 53 |
|  | 6 | 一层售饭间排烟罩 | 双眼低汤 | 28 |
|  | 7 | 一层副食大锅灶间排烟罩 | 副食大锅 | 28 |
|  | 8 | 一层副食中炒间排烟罩 | 副食小炒 | 60 |
|  | 9 | 一层面点间排烟罩 | 副食大锅 | 47 |
|  | 10 | 一层蒸箱排烟罩 | 主食蒸箱 | 60 |
|  | 11 | 二层售饭间排烟罩 | 双眼低汤 | 19 |
|  | 12 | 二层副食大锅灶间排烟罩 | 副食大锅 | 29 |
|  | 13 | 二层副食中炒间排烟罩 | 副食小炒 | 60 |
|  | 14 | 二层面点间排烟罩 | 副食大锅 | 47 |
|  | 15 | 二层蒸箱排烟罩 | 主食蒸箱 | 60 |
|  | 16 | 三层主食售饭间排烟罩 | 主食蒸箱 | 12 |
|  | 17 | 三层凉菜间排烟罩 | 副食小炒 | 25 |
|  | 18 | 三层零点接待灶间排烟罩 | 副食小炒 | 47 |
|  | 19 | 三层风味灶间(1)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 20 | 三层风味灶间(2)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 21 | 三层风味灶间(3)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 22 | 三层风味灶间(4)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 23 | 三层风味灶间(5)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 24 | 三层风味灶间(6)排烟罩 | 副食小炒 | 23 |
|  | 25 | 三层主食风味灶间排烟罩 | 主食蒸箱 | 23 |
|  | 26 | 三层蒸饭间排烟罩 | 主食蒸箱 | 23 |
|  |  | 小计 | 909平米 |  |

| 食堂名称 | 序号 | 排烟罩位置 | 灶具类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教工食堂（含第三食堂） | 1 | 大副食间排烟罩 | 副食小炒 | 83 |
|  | 2 | 主食间排烟罩 | 主食蒸煮 | 50 |
|  | 3 | 副食小炒间排烟罩 | 副食小炒 | 37 |
|  | 4 | 主食蒸箱间排烟罩 | 主食蒸箱 | 36 |
|  | 5 | 风味小炒间排烟罩 | 副食小炒 | 36 |
|  | 6 | 风味小炒间排烟罩 | 副食小炒 | 16 |
|  | 7 | 风味小炒间烟罩 | 主食拉面 | 11 |
|  | 8 | 副食小吃油网排烟罩 | 副食小炒 | 63 |
|  |  | 小计 |  | 332 |
| 新食堂 | 1 | 一层小吃油网排烟罩 | 副食小炒 | 32 |
|  | 2 | 一层副食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 3 | 一层主食油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 59 |
|  | 4 | 一层主食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 5 | 一层小吃油网排烟罩 | 副食小炒 | 17 |
|  | 6 | 一层小吃油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 21 |
|  | 7 | 二层主食油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 59 |
|  | 8 | 二层主食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 9 | 二层副食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 10 | 二层小吃油网排烟罩 | 主食拉面 | 48 |
|  | 11 | 二层小吃油网排烟罩 | 明档小炒 | 24 |
|  | 12 | 二层小吃油网排烟罩 | 明档蒸箱 | 21 |
|  | 13 | 三层主食油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 59 |
|  | 14 | 三层主食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 15 | 三层副食油网排烟罩 | 副食大锅 | 54 |
|  | 16 | 三层油网排烟罩 | 明档小炒 | 48 |
|  | 17 | 三层小吃油网排烟罩 | 明档小炒 | 23 |
|  | 18 | 三层小吃油网排烟罩 | 明档蒸箱 | 22 |
|  |  | 小计 |  | 757 |

| 食堂名称 | 序号 | 排烟罩位置 | 灶具类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清真食堂 | 1 | 大副食间排烟罩 | 副食小炒 | 33 |
|  | 2 | 小副食间排烟罩 | 副食小炒 | 27.27 |
|  | 3 | 主食间排烟罩 | 主食蒸箱 | 33 |
|  |  | 小计 |  | 93.27 |
| 第八食堂 | 1 | 副食排烟罩 | 副食大锅 | 16.8 |
|  | 2 | 主食排烟罩 | 主食蒸箱 | 4 |
|  |  | 小计 |  | 20.8 |
| 京工食堂 | 1 | 主食油网排烟罩 | 主食蒸箱 | 84 |
|  | 2 | 副食油网排烟罩 | 副食大锅 | 81 |
|  | 3 | 明档排烟罩 | 副食小炒 | 162 |
|  | 4 | 送餐大锅排烟罩 | 副食大锅 | 32 |
|  | 5 | 送餐蒸箱排烟罩 | 主食蒸箱 | 29 |
|  |  | 小计 |  | 388 |
| 西山食堂 | 1 | 副食灶间不锈钢排烟罩 | 副食小炒 | 34.35 |
|  | 2 | 明档不锈钢排烟罩 | 副食小炒 | 16.2 |
|  |  | 小计 |  | 50.55 |
| 排烟罩清洗数量合计 |  |  | 3612.62平米 |  |

（二）各食堂排烟管道相关信息：

| 食堂名称 | 序号 | 排烟管道位置 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 良乡一食堂 | 1 | 二层水平排烟管道 | 107 |
|  | 2 | 三层水平排烟管道 | 60 |
|  |  | 小计 | 167 |
| 良乡清真食堂 | 1 | 水平排烟管道 | 11 |
|  |  | 小计 | 11 |
| 良乡二食堂 | 1 | 一层水平排烟管道 | 136 |
|  | 2 | 二层水平排烟管道 | 109 |
|  | 3 | 三层水平排烟管道 | 117 |
|  |  | 小计 | 362 |
| 良乡四食堂 | 1 | 地下室水平排烟管道 | 110 |
|  | 2 | 一层水平排烟管道 | 256 |
|  | 3 | 二层水平排烟管道 | 238 |
|  | 4 | 三层水平排烟管道 | 280 |
|  |  | 小计 | 884 |
| 教工食堂（第三食堂） | 1 | 水平排烟管道 | 98 |
|  | 2 | 水平排烟管道 | 16 |
|  |  | 小计 | 114 |
| 新食堂 | 1 | 一层水平排烟管道 | 326 |
|  | 2 | 二层水平排烟管道 | 100 |
|  | 3 | 三层水平排烟管道 | 326 |
|  |  | 小计 | 752 |
| 清真食堂 | 1 | 水平排烟管道 | 50 |
|  |  | 小计 | 50 |
| 第八食堂 | 1 | 水平排烟管道 | 54 |
|  |  | 小计 | 54 |
| 京工食堂 | 1 | 水平排烟管道 | 98 |
|  |  | 小计 | 98 |
| 西山食堂 | 1 | 水平排烟管道 | 32 |
|  |  | 小计 | 32 |
| 排烟管道清洗数量合计 |  |  | 2524平米 |

（三）各食堂排烟罩不锈钢过滤器、排烟风机、油烟净化器数量

| 食堂名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 良乡一食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 144个 |
|  | 2 | 排烟风机 | 12台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 9台 |
| 良乡清真食堂 | 1 | 排烟风机 | 1台 |
|  | 2 | 油烟净化器 | 1台 |
| 良乡二食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 120个 |
|  | 2 | 排烟风机 | 6台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 6台 |
| 良乡四食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 90个 |
|  | 2 | 排烟风机 | 16台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 12台 |
| 教工食堂（含第三食堂） | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 110个 |
|  | 2 | 排烟离心风机 | 7台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 7台 |
| 新食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 33个 |
|  | 2 | 柜式风机 | 12台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 13台 |
| 清真食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 34个 |
|  | 2 | 柜式风机 | 5台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 4台 |
| 第八食堂 | 1 | 柜式风机 | 3台 |
|  | 2 | 油烟净化器 | 3台 |
| 京工食堂 | 1 | 柜式风机 | 7台 |
|  | 2 | 油烟净化器 | 7台 |
| 西山食堂 | 1 | 排烟罩不锈钢过滤器 | 23个 |
|  | 2 | 柜式风机 | 1台 |
|  | 3 | 油烟净化器 | 1台 |

注：油烟清洗涉及的其它工作内容及工作量由供应商自行考虑并包括在总报价中，费用包干使用。

四、服务要求

（一）清洗服务内容

1.排烟系统清洗

1.1 厨房排烟罩罩面、罩体（含不锈钢过滤器、烟罩灯）的清洗；

1.2 厨房排烟管道内外壁清洗；

1.3 厨房送新风系统（含风口、过滤器、播风器及送新风机）的清洗 ；

1.4排烟风机及风机消音箱设备清洗等。

2.油烟净化系统清洗

2.1对食堂油烟净化系统相关设备进行清洗，包括前端和末端。前端为：排烟罩进风口水幕过滤净化设备；末端为：低温等离子体多电场油烟净化器。

2.2油烟净化器清洗提供清洗方案。

3.关联设施的清洗

3.1 关联设施清洗是指：因清洗造成设备设施、墙面地面等沾染污物的，需在清洗人员撤场前清洗干净（屋顶地面清洗不能破坏防水层）。

4.排烟风机、油烟净化设备设施等的维护保养

4.1服务范围内所涉及的排烟风机，送新风机电机设备由报价人负责维护，每次清洗时除按要求进行清洗外还要对风机的轴承、电机进行保养，确保设备正常使用；

4.2 服务范围内所涉及的低温等离子体多电场油烟净化器由报价人负责维护，每次清洗时除按要求进行清洗外还要对所涉及的设备进行维护保养，确保设备正常使用；

4.3 如遇到校庆等大型活动或相关部门集中整治检查等情形时，报价人应为采购人提供免费的保障服务工作。

（二）服务需知

1.服务供应方必须保证清洗的质量，满足国家及北京市油烟清洗有关规定要求。

2.清洗后，烟罩表面用不锈钢养护剂保养。

3.油烟管道清洗后，外表面无积垢，内部无油迹、油垢。

4.风机清洗后，外表无油迹，风叶、箱体无积垢，电机底部无沉淀的油污。

5.静电箱清洗后，内外无油渣、无积垢，静电网无油污。

6.净化器清洗后，表面光洁，出水口无堵塞现象。

7.溶液箱清洗后，内外无积垢、无油迹。

8.现场作业后，周边的设备、设施完好，无污渍。

9.现场作业后，地沟内无油渣、无明显积垢。

10.服务供应方每次施工必须拍摄清洗前后对比照片，用于采购人验收。服务供应方应在清洗完工后5个工作日内出具报告，预备消防部门检查。

11.服务供应方工作人员应持证上岗，且施工前必须做好安全防护措施。若服务供应方未履行安全措施造成人员伤害的，一切损失由服务供应方负责。

12.清洁作业所需的工具、消耗品等其他材料由服务供应方自备。

13.服务供应方应在施工前做好周边设备、设施和物品的防护，施工完成及时恢复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净，保证食堂/餐厅的正常开餐。

14.在施工期间，如因服务供应方原因造成采购人设施或物品损坏的，服务供应方应恢复原状，如确难恢复的，服务供应方应照价赔偿。

15.食堂油烟净化器每两月进行1次彻底的清洗服务。每次清洗后，供应商须向采购人提交清洗记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认，保存相关记录至少两年。

16.厨房排烟系统每两月进行1次的彻底清洗服务。清洗内容包括排烟管道、不锈钢烟罩、风机电机的除油。

17.提供设备清洗操作方法和工艺流程，包括排烟罩，排烟管道，排烟风机及消音箱、油烟净化器等设备，清洗工艺和方法科学合理且具有针对性，并能确保设备清洗后符合《北京市餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）排放达标。

18.设备清洗操作方法和工艺流程中的环保措施有针对性、科学合理。

（三）服务标准（供应商需逐项作出承诺，并加盖供应商公章）

1.油污清洁程度达到95%以上。烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口、隔油篦子无油迹，手摸无油感。

2.油烟管道清洗后，95%以上可以见到烟道原有的内壁金属色，不残留块状顽固油污。

3.风机清洗后，叶轮表面95%以上能够见到底漆。

4.每次作业后，对室内油烟系统周边进行清洗，灶台表面无油污、光亮整洁，灶口、墙面、地面等处干净，无污渍。

5.对室外油烟管道周边进行清洗，墙面、地面干净无污渍。

6.报告图片清晰，曝光度正常。照片按食堂、分楼层拍摄，包括排烟罩、排烟管道、过滤器、排烟风机及油烟净化器5类，每类每层拍摄清洗前后的对比照片不少于3张。

7.报告装订整齐，目录、日期、签字、公章齐全。同时提供报告纸质版和电子版，电子版与纸质版内容一致。

（四）报告出具

由采购方食堂运行部门负责人及各食堂经理现场验收，验收合格后，服务供应方工作人员方可退场。采购人按照评比文件、合同、服务供应方投标文件中关于油烟清洗的服务要求和质量标准对服务供应方的清洗质量进行验收，并就不合格的服务对服务供应方进行警告，责令服务供应方限时纠正。若服务供应方未在限定时间内进行纠正或纠正之后仍然不合格，采购人有权依据不合格服务的严重情况对服务供应方处以单次1000-5000元罚款，罚款直接从当次结款金额中扣除。

服务供应方应在清洗完工后5个工作日内出具符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《北京市餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗质量检验合格报告一式贰份（每个食堂分别出具报告），出具的清洗质量检验合格报告交采购方备案。

（五）服务供应方及其员工的要求

1.服务供应方及清洗维护人员均具有食堂油烟清洗相关资格和能力，掌握相关设备的技术规范和技术要求。

2.维保人员进入食堂后，必须遵守学校及食堂相关规章制度，不准做与维护保养工作无关的事情。

3.维保人员只能对合同约定的设备进行操作，不准动用其他设备。

4.必须严格遵守相关安全规定，不准在工作区域吸烟，不准带易燃易爆物品及与维保、抢修无关的物品进入工作区域。

5.设备资料、图纸妥善保管，不准乱放和随意外借。

6. 每次作业前，维保人员应对排烟系统及油烟净化系统进行检测，如有运转故障应及时通知采购方，若未及时通知采购人，导致清洗后设备运转故障，视为清洗人员操作不当造成的采购方设备损坏，由服务供应方提供维修服务，直至设备运转正常为止。

7.因服务供应方维护、清洗人员操作不当造成的采购方设备损坏、人员伤害，一切后果均由服务供应方承担。

# 第七章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附“投标一览表中”的投标报价为：     。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 投标保证金 | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 已交 - 未交 |  |  |  |

投标人代表签字

注: 此表除在投标文件中必须具备外，还应按“第二章 投标人须知”规定密封标记并单独递交一份。单独递交的此表如与投标文件

正本中的不一致，以单独递交的为准。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）      项目名称：                  招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 单价 | 数量 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 元/次 | 一年 次 |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 | …… |  |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与投标报价不一致，以单价为准修正投标报价。

2.上表中已有明确内容的部分必须填写具体的金额及数字，省略号部分供应商可根据实际情况（如产生的税金、管理费等）进行补充，不做强制要求。如未按要求提供“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件。

## 4．服务需求偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（需注明正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对第六章“服务需求”中所有内容逐项做出明确应答（即正偏离或负偏离或无偏离）。对有偏离的内容还须做出详细说明。未提供或未按要求提供此偏离表其投标将被拒绝。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（需注明正偏离/负偏离；需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对本招标文件第六章以外的其他章节的条款有偏离的部分做出详细说明（即正偏离/负偏离）。如无任何偏离，可以表述为“商务条款无偏离”。除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。未提供此偏离表其投标将被拒绝。

## 附件6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-9招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

6-10中小企业声明函（格式）

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或盖章）___________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

法人和被授权人身份证复印件（附后）

被授权人姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

- 1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

- (8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

- 2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　　总额

__________　　 ___________

__________　　 ___________

__________　　 ___________

- 3、最近五年中主要业绩：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

- 8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：________________________________

邮箱：__________________________________

公章：__________________________________

- 附件6-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2022年年度度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2022年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购人及招标代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-7 具有履行合同所必需的相关服务能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

附件6-8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式）

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字（签章）：____________________________

投标人(盖章):

招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-9 招标文件要求的其他证明文件

相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表签字：

投标人公章：

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

- （2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行

使职权的主要负责人。

- （3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资

持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

- 附件6-10 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7 残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字或签章）：

日　期：

附件8  投标人认为必要的其他证明文件

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.服务方案

应包括（但不限于）：

（1）详细的服务内容；

（2）相关的服务支持。

# 第八章  评标标准

- 一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。各部分分值四舍五入到小数点后两位。

- 二、评分因素所占权重：

| 序号 | 分值项 | 说明 | 分值上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 实质性响应评比文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20 |
| 2 | 相关业绩 | 提供供应商自2020年8月1日起至本项目投标截止时间（以合同签订日期为准）的类似项目业绩，以合同为准，每提供一个有效合同得1分，最多得5分。 注：须提供合同关键页扫描件，即至少包含合同首页、采购内容与金额页、双方签字盖章页，并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 人员配备 | 供应商服务本项目的工作人员需满足如下条件： 1. 本项目所有服务人员均取得正规医疗机构办理的与本项目相关的北京市从业人员健康证，全部提供得3分，未提供或提供不全不得分； 2.提供有效的高处作业证，每提供一份得1分，最多3分； 3.提供有效的低压电工证，每提供一份得1分，最多3分； 4.本项目需提供不少于8名具有三年以上相关工作经验的服务人员，并附对应人员名单，分工列表，对应人员的合同，资料齐全得3分。 注：以上证件、材料需提供扫描件并加盖公章，未按要求提供不得分。 | 12 |
| 4 | 供应商实力 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 注：以上证书需年检 | 6 |
| 5 | 服务响应 | 第六章“服务需求”中，第四部分“服务要求”的第（三）款“服务标准”，共7条。每满足一条得3分，共21分。 注：第六章除第四部分“服务要求”的第（三）款“服务标准”外，其他条款均为实质性条款，必须满足，不满足其投标将被拒绝。 | 21 |
| 6 | 需求理解 | 对项目需求理解透彻，困难估计及准备工作充分，人员组织安排完善、全面，得10分； 对项目需求理解深刻，困难估计及准备工作比较充分，人员组织安排完整、合理，得7分； 对项目需求有一定理解，困难估计及准备工作中规中矩，人员组织安排比较合理，得4分； 对项目需求理解不够，困难估计及准备工作不足，方案简单笼统，得1分； 本项未提供，得0分 | 10 |
| 7 | 质量保障 | 各环节质量标准明确，并有针对性、完善的保障措施，得5分； 各环节质量标准比较明确，并有相应的保障措施，得3分； 各环节质量标准不明确或缺乏保障措施，得1分； 本项未提供，得0分 | 5 |
| 8 | 进度安排 | 根据服务需求及高校食堂的特点，提出具有针对性的进度保障计划。 计划表有明确时间点、各个阶段进度安排合理，预案充分，得5分； 计划表时间比较明确，各个阶段进度安排基本合理，预案比较充分，得3分； 计划表时间不明确，各个阶段进度安排简单笼统或预案不充分，得1分； 本项未提供，得0分 | 5 |
| 9 | 安全措施 | 安全文明施工措施完善、全面，各类预案完备，措施有力，得5分； 安全文明施工措施完整、合理，各类预案比较完备，措施得当，得3分； 安全文明施工措施简单笼统或各类预案不够完备，措施不得当，得1分； 本项未提供，得0分 | 5 |
| 10 | 清洗措施 | 清洗作业期间现场环境维护措施完善、全面，措施有力，得5分； 清洗作业期间现场环境维护措施完整、合理，措施得当，得3分； 清洗作业期间现场环境维护措施简单笼统或措施不得当，得1分 本项未提供，得0分 | 5 |
| 11 | 应急预案 | 应急预案情形考虑非常全面，并有完善的解决方案，得6分； 应急预案情形考虑比较全面，有妥当的解决方案，得3分； 应急预案考虑不周，简单笼统或缺乏必要的解决方案，得1分； 本项未提供，得0分 | 6 |
| 注：以上证书均需在有效期内，提供证书复印件并加盖供应商公章,按规定需要年 度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 |  |  |  |

注：

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章附件6-10规定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章附件6-10规定的“残疾人福利性单位声明函”。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。