中央财经大学2024-2025年学院南路校区电梯维保服务采购项目

比 选 文 件

项目编号：FW-2024055-MD0942

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2024年9月

第一章 比 选 须 知

北京明德致信咨询有限公司受中央财经大学的委托，对中央财经大学2024-2025年学院南路校区电梯维保服务采购项目进行比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加比选。

一、 项目名称：中央财经大学2024-2025年学院南路校区电梯维保服务采购项目

二、 项目编号：FW-2024055-MD0942

三、 采购单位：中央财经大学

四、 项目内容：

1、概况

（1）本项目比选工作将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行。

（2）中央财经大学拟采购学院南路校区电梯维保服务，采购人将根据比选文件规定确定一名成交候选供应商为成交供应商。

2、对供应商的资格要求

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可B级（含B级）以上资质或中华人民共和国特种设备生产许可证。

（5）必须按规定登记报名获取比选文件，否则没有资格参与比选。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。为本包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的比选或者代理参选。

（7）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交比选应答文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（8）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（9）不接受联合体参加比选。

五、比选文件的购买

（1）时间：自2024年09月29日至2024年10月09日上午09:00-11:30，下午,13:00至17:00止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）购买方式及售价：本项目只接受汇款购买。每包人民币500元。（注：汇款时必须备注FW-2024055-MD0942报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐    号：0200 0062 1920 0492 968。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC24-0942”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证（电汇或网银必须于2024年10月09日17:00前到账）提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

六、应答文件递交的说明

（1）应答文件递交时间：2024年10月12日14：00（北京时间）。

（2）递交文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第二会议室，如有变化，另行通知。

（3）应答文件份数：正本一份，副本三份，正本电子版扫描件2份（U盘）。应答文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或经其正式授权的代表在文件正本上在规定的地方签字并加盖公章。正、副本密封递交，并在封面上注明单位名称、项目名称、项目编号、等内容“在     （比选日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

采购人：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人和联系方式：闫老师；010-62289113

代理机构名称：北京明德致信咨询有限公司

项目负责人：刘亚运、颜华、吕绍山

联系电话：010-61196355

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐  号：0200 0062 1920 0492 968

第二章 采购需求

采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年学院南路中财大厦4部电梯维保服务 | 2025年7月20日 至2025年10月31日 | 37.96万元 | 否 |
| 2 | 2024-2025年学院南路校区26部电梯维保服务 | 2024年11月1日 至2025年10月31日 |  |  |
| 注：1.服务地点：中央财经大学用户指定地点。 2.最终响应报价不得超出各包预算，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |

（1）采购标的需实现的功能或者目标：

中央财经大学拟采购2024-2025年学院南路校区（含中财大厦）电梯维保服务，其中：中财大厦有乘客电梯4部；学院南路校区有乘客电梯、杂物电梯、货梯26部。

（2）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

- 服务须符合国家相关标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准。包括但不限于以下内容：

- （1）《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

- （2）电梯维修规范GB / T 18775 -2002；

- （3）电梯日常维护保养规则DB11-418-2007；

- （4）电梯安装维修作业安全规范DB11 419-2007；

- （5）电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则DB11 420-2007；

- （6）《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）；

- （7）《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）；

- （8）对应电梯安装使用维护说明书；

- （9）本项目采购文件；

- （10）本项目成交单位响应文件；

- （11）维保合同；

- 电梯维修、维护、保养、使用过程中有最新国家或行业规定，以最新标准的规定、规范为执行的最终标准；

（3）采购标的的交付或者实施的时间和地点：

1.服务期：本项目中财大厦服务期为104天；学院南路校区服务期限为壹年。具体服务期如下：

学院南路中财大厦服务期：2025年7月20日-2025年10月31日

学院南路校区服务期：2024年11月1日-2025年10月31日

2.服务地点：中央财经大学学院南路校区及中财大厦用户指定地点

（4）保养清单：

| 1、学院南路中财大厦电梯维护保养清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |  | 维保地点 |
| L1 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L2 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L3 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L4 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| 2、学院南路校区电梯维护保养清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 维保地点 |  |
| 1 | 食堂1# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂东侧 |  |
| 2 | 食堂2# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂西侧 |  |
| 3 | 东塔楼1# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 东塔楼西侧 |  |
| 4 | 西塔楼2# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 西塔楼南侧 |  |
| 5 | 学六楼 1-1 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |
| 6 | 学六楼 1-2 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |
| 7 | 学六楼 1-3 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |
| 8 | 学六楼 1-4 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |
| 9 | 学六楼 1-5 （人防） | 希望 | 希望 | 1 | 学六地下室 |  |
| 10 | 学三楼L5 | 优利维特 | 优利维特/ULTZ200-V | 1 | 学三女生宿舍走廊中间 |  |
| 11 | 学术会堂T1# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（西侧） |  |
| 12 | 学术会堂T2# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（东侧） |  |
| 13 | 学术会堂T3# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（西侧） |  |
| 14 | 学术会堂T4# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（东侧） |  |
| 15 | 食堂1# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |
| 16 | 食堂2# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |
| 17 | 食堂3# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下右 |  |
| 18 | 食堂4# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下左 |  |
| 19 | 食堂5# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上右 |  |
| 20 | 食堂6# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上左 |  |
| 21 | 行政楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 行政楼 |  |
| 22 | 实验楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 实验楼 |  |
| 23 | 东塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 东塔楼东侧 |  |
| 24 | 西塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 西塔楼北侧 |  |
| 25 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼北梯 |  |
| 26 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼南梯 |  |

（5）采购标的服务要求：

1.维保服务方式为全包，除轿厢装饰以外的全部零部件免费更换，且零部件须为电梯原厂配件，确因客观原因无法提供原厂配件的、成交人需承诺更换配件符合电梯安全运行标准，并由此产生的问题由成交人承担（自然灾害、建筑物漏水等事故造成的维修成本，由采购人承担）。

2.电梯施行一梯一档管理，严格按照北京市日常维护保养记录执行维保工作。需每月执行至少两次专业的维修保养服务（包括检查、调整、修理、润滑和加油）等，并做相应维保和巡检记录，以确保电梯的正常、安全运行。

3.维保期间必须保持所有设备、设施的完整、完好性，更换零部件以不降低电梯的正常功能发挥为原则，其中考虑到食堂电梯的特殊性，为保证食堂电梯的正常运转，采购人须进行定期清洗，清洗时间可根据食堂电梯的使用情况而定。

4.重要场合的保驾护航服务：即新生入学、毕业生离校或学校大型活动期间，成交人须免费提供专业技术人员提供相关服务。

5.由成交人负责承担电梯年检申报及办理年检报告的工作并承担相应年检费，因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由成交人承担电梯恢复及附件费用直至合格为止。

6.成交人需为每部电梯购买责任保险，并且承担相应费用。

7.成交人需配备专职的电梯维修人员负责电梯的日常维保、安全管理服务。未经采购人书面许可，成交人不得允许第三方人员从事电梯的维护保养工作。

8.要求成交单位提供驻场工程师1名，需为持相应作业项目的《特种设备作业人员证》的作业人员。常驻校区为学院南路校区，学校提供住宿，三餐自理。成交人如无特殊情况，不得频繁更换驻场工程师，如需更换的，需提前5个工作日书面报告采购人。

9.项目负责人需具备5年以上行业内的从业经验，并提供《中华人民共和国特种设备作业人员证》，证件内作业项目代号有电梯安装和修理内容，证件内标注的考试合格日期要在本次招标算起5年以上，并在有效期内的证件），了解熟知各种电梯的性能。

10.成交人须按电梯日常维护保养规则的要求，实施维护保养服务，修理电梯需不少于2人（具有三年以上电梯维修保养经验）持证人员作业，否则由此产生的一切责任和损失由成交人承担。

11.维修保养人员的姓名、联系方式以及其有效的特种设备作业人员的资格证书复印件一并制作维保人员公示牌粘贴至电梯轿厢内（须加盖单位印章）。

12.成交人在电梯维护过程中发现故障或异常情况，应当立即采取安全措施，并立刻通知采购人并提出处理的相关建议，与此同时必须保证电梯的安全运行。

13.成交人建立电梯安全运行的管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠，并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、轿厢、照明充分。

14.成交人需提供半年度的电梯维保服务报告，对半年度维保服务周期内的电梯运行状况、维保情况做详细汇总，并就电梯的大中修或更新改造提出可行的建方案。

15.国家有关电梯安全标准的法律、规定发生变化时，成交人需在变化发生后的15日内书面通知采购人，经采购人同意后，为采购人进行电梯的调整和调试工作，因此产生的费用由采购人另行承担。

16.经政府相关部门的事故认定，因成交人维护保养原因导致的人身伤亡或设备损坏、丢失的，由成交人承担由此产生的所有经济损失和人身伤害赔偿。

17.成交人需保证维保设备运转率达到或高于99%，若维保设备在1个维保年度内低于此运转率，供方将按每降低1%免收维保服务费人民币200元（大写：贰佰元整），但免收金额最高不超过该台设备年维保服务费总额的10%。

设备运转率=（365天×24小时–停梯时间×100%）/(365天×24小时停梯时间仅包括例行保养时间及由于供方维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非供方原因导致和经甲方同意的设备工程的设备停用时间。

18.维保期间必须严格遵守采购人和现场管理方所有管理规章制度（包含财务付款制度）。

（6）验收标准：

项目结束后，所服务区域内的所有电梯均依据《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯维护保养规则》及电梯日常维护保养记录进行维护保养，将记录装订成册，并达到电梯监督检验和定期检验规则要求，办理电梯年检报告，且所有电梯系统运行良好，设备完整，可顺利移交至下年度新的成交人。

（7）应急抢修：

成交人须承诺提供365天全日24小时紧急修理服务。接到采购人的电梯故障或不正常运行现象的通知后，成交人须承诺60分钟内到达现场进行故障处理，并能提供有效、连续的服务直至故障或不正常运行现象的排除。

供应商承诺根据已接到的甲方通知，在60分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内，供应商承诺根据已接到的甲方通知，在30分钟内到达现场处理故障

更换零部件需确保原厂配件，确因客观原因无法提供原厂配件的、成交人需承诺更换配件符合电梯安全运行标准，并由此产生的问题由成交人承担；更换下来的零部件所有权归采购人所有，成交人需按要求放置在采购人指定地点。

（8）参考维保执行样表：

依据《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯维护保养规则》及电梯日常维护保养记录进行维护保养，并达到电梯监督检验和定期检验规则要求，以及负责办理电梯年检报告。

以下为《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）中载明的保养记录，维修养护内容参照下表执行（特别说明：下表为参考样表，实际维保成交人需按照甲方要求提供相关服务及材料）。

1、半月保养项目内容与要求

| 序号 | 内容与要求 |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁 |  |  |  |  |
| 2 | 警铃、通讯系统、应可靠有效 |  |  |  |  |
| 3 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |  |  |  |
| 4 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |  |  |  |
| 5 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 6 | 轿厢内显示应正确 |  |  |  |  |
| 7 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 8 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |  |  |  |
| 9 | 制动器动作应可靠，应保持有足够的制动力 |  |  |  |  |
| 10 | 制动器各销轴部位应润滑，动作灵活 |  |  |  |  |
| 11 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |  |  |  |
| 12 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |  |  |  |
| 13 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固 |  |  |  |  |
| 14 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |  |  |  |
| 15 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |  |  |  |
| 16 | 直流电机换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 17 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |  |  |  |
| 18 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 19 | 限速器各销轴部位转动灵活 |  |  |  |  |
| 20 | 平层精度应达到标准要求 |  |  |  |  |
| 21 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确 |  |  |  |  |
| 22 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |  |  |  |
| 23 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |  |  |  |
| 24 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |  |  |  |
| 25 | 厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm |  |  |  |  |
| 26 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认（签字） |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”。有数据要求的填写实测数据。

2、月保养项目内容与要求

| 序号 | 内容与要求 |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁 |  |  |  |  |
| 2 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |  |  |  |
| 3 | 直流电机换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 4 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |  |  |  |
| 5 | 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动 |  |  |  |  |
| 6 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |  |  |  |
| 7 | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不高于85℃ |  |  |  |  |
| 8 | 制动器动作应可靠，保持有足够的制动力 |  |  |  |  |
| 9 | 制动器各销轴部位应润滑灵活 |  |  |  |  |
| 10 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |  |  |  |
| 11 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |  |  |  |
| 12 | 限速器销轴部位润滑转动灵活 |  |  |  |  |
| 13 | 限速器轮槽清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 14 | 限速绳清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 15 | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力 |  |  |  |  |
| 16 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固 |  |  |  |  |
| 17 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 18 | 警铃、通讯系统，应可靠有效 |  |  |  |  |
| 19 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |  |  |  |
| 20 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |  |  |  |
| 21 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 22 | 轿厢内显示应正确 |  |  |  |  |
| 23 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 24 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |  |  |  |
| 25 | 平层精度应达到标准要求 |  |  |  |  |
| 26 | 厅轿门润滑 |  |  |  |  |
| 27 | 厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化 |  |  |  |  |
| 28 | 轿门开关门终端位置开头工作正常 |  |  |  |  |
| 29 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确 |  |  |  |  |
| 30 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |  |  |  |
| 31 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |  |  |  |
| 32 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |  |  |  |
| 33 | 厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm |  |  |  |  |
| 34 | 轿顶应清洁，检修功能 |  |  |  |  |
| 35 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |  |  |  |
| 36 | 安全钳传动机构应灵活 |  |  |  |  |
| 37 | 安全钳座固定无松动 |  |  |  |  |
| 38 | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 |  |  |  |  |
| 39 | 缓冲器固定无松动 |  |  |  |  |
| 40 | 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |  |
| 41 | 轿厢称量装置有效、准确 |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认（签字） |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”。有数据要求的填写实测数据。

3、季度保养项目内容与要求

| 序号 | 内容与要求 |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁 |  |  |  |  |
| 2 | 机房照明设备齐全，有足够照度 |  |  |  |  |
| 3 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |  |  |  |
| 4 | 直流电机换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 5 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |  |  |  |
| 6 | 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动 |  |  |  |  |
| 7 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |  |  |  |
| 8 | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ |  |  |  |  |
| 9 | 制动器动作应可靠，保持有足够的制动力 |  |  |  |  |
| 10 | 制动器各销轴部位应润滑灵活 |  |  |  |  |
| 11 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |  |  |  |
| 12 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |  |  |  |
| 13 | 限速器销轴部位润滑转动灵活 |  |  |  |  |
| 14 | 限速器轮槽清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 15 | 限速绳清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 16 | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力 |  |  |  |  |
| 17 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固 |  |  |  |  |
| 18 | 控制柜接线整齐，线号齐全清晰 |  |  |  |  |
| 19 | 位置脉冲发生器工作正常 |  |  |  |  |
| 20 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 21 | 警铃、通讯系统应可靠有效 |  |  |  |  |
| 22 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |  |  |  |
| 23 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |  |  |  |
| 24 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 25 | 轿厢内显示应正确 |  |  |  |  |
| 26 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 27 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |  |  |  |
| 28 | 厅外消防开关正常、有效 |  |  |  |  |
| 29 | 平层精度应达到标准要求 |  |  |  |  |
| 30 | 厅轿门门头、地坎无松动、变形 |  |  |  |  |
| 31 | 厅轿门润滑 |  |  |  |  |
| 32 | 厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化 |  |  |  |  |
| 33 | 轿门开关门终端位置开头工作正常 |  |  |  |  |
| 34 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确 |  |  |  |  |
| 35 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |  |  |  |
| 36 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |  |  |  |
| 37 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |  |  |  |
| 38 | 厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm |  |  |  |  |
| 39 | 轿顶应清洁，检修功能正常 |  |  |  |  |
| 40 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |  |  |  |
| 41 | 靴衬、滚轮无变形、脱落 |  |  |  |  |
| 42 | 曳引绳张力均匀 |  |  |  |  |
| 43 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |  |  |  |  |
| 44 | 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动 |  |  |  |  |
| 45 | 安全钳传动机构应灵活 |  |  |  |  |
| 46 | 安全钳座固定无松动 |  |  |  |  |
| 47 | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 |  |  |  |  |
| 48 | 缓冲器固定无松动 |  |  |  |  |
| 49 | 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |  |
| 50 | 轿厢称量装置有效、准确 |  |  |  |  |
| 51 | 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效 |  |  |  |  |
| 52 | 井道、底坑照明齐全 |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认（签字） |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”。有数据要求的填写实测数据。

4、半年保养项目内容与要求

| 序号 | 内容与要求 |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁 |  |  |  |  |
| 2 | 机房照明设备齐全，有足够照度 |  |  |  |  |
| 3 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |  |  |  |
| 4 | 直流电机换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 5 | 直流电机碳刷及刷架工作正常 |  |  |  |  |
| 6 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |  |  |  |
| 7 | 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动 |  |  |  |  |
| 8 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |  |  |  |
| 9 | 曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻 |  |  |  |  |
| 10 | 导向轮轴承无异常 |  |  |  |  |
| 11 | 上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 12 | 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠 |  |  |  |  |
| 13 | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ |  |  |  |  |
| 14 | 制动器动作应可靠，保持有足够的制动力 |  |  |  |  |
| 15 | 制动器各销轴部位应润滑灵活 |  |  |  |  |
| 16 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |  |  |  |
| 17 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |  |  |  |
| 18 | 限速器各销轴部位润滑转动灵活 |  |  |  |  |
| 19 | 限速器轮槽清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 20 | 限速绳清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 21 | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力 |  |  |  |  |
| 22 | 控制柜内各元器件应整洁 |  |  |  |  |
| 23 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固 |  |  |  |  |
| 24 | 控制柜接线整齐，线号齐全清晰 |  |  |  |  |
| 25 | 位置脉冲发生器工作证常 |  |  |  |  |
| 26 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 27 | 警铃、通讯系统应可靠有效 |  |  |  |  |
| 28 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |  |  |  |
| 29 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |  |  |  |
| 30 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 31 | 轿厢内显示应正确 |  |  |  |  |
| 32 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 33 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |  |  |  |
| 34 | 厅外消防开关正常、有效 |  |  |  |  |
| 35 | 平层精度应达到标准要求 |  |  |  |  |
| 36 | 厅轿门润滑良好 |  |  |  |  |
| 37 | 厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化 |  |  |  |  |
| 38 | 轿门开关门终端位置开关工作正常 |  |  |  |  |
| 39 | 开门机构清洁、润滑 |  |  |  |  |
| 40 | 直流门机碳刷及换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 41 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确。 |  |  |  |  |
| 42 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |  |  |  |
| 43 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |  |  |  |
| 44 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |  |  |  |
| 45 | 厅门镇紧元件啮合长度不小于7mm |  |  |  |  |
| 46 | 轿顶应清洁，检修功能正常 |  |  |  |  |
| 47 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |  |  |  |
| 48 | 靴衬、滚轮无变形、脱落 |  |  |  |  |
| 49 | 曳引绳磨损、断丝未超标 |  |  |  |  |
| 50 | 限速绳磨损未超标，无断丝 |  |  |  |  |
| 51 | 补偿绳磨损、断丝未超标 |  |  |  |  |
| 52 | 限速绳磨损、断丝未超标，无油腻？ |  |  |  |  |
| 53 | 曳引绳张力均匀 |  |  |  |  |
| 54 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |  |  |  |  |
| 55 | 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动 |  |  |  |  |
| 56 | 导轨支架固定无松动 |  |  |  |  |
| 57 | 安全钳传动机构应灵活 |  |  |  |  |
| 58 | 安全钳钳座固定无松动 |  |  |  |  |
| 59 | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 |  |  |  |  |
| 60 | 以检修速度下行，安全钳功能试验 |  |  |  |  |
| 61 | 缓冲器固定无松动 |  |  |  |  |
| 62 | 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |  |
| 63 | 对重距缓冲器距离 |  |  |  |  |
| 64 | 轿厢称量装置有效、准确 |  |  |  |  |
| 65 | 上下极限开关、限位开关、强迫缓速开关应工作正常有效 |  |  |  |  |
| 66 | 井道、底坑照明齐全 |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认（签字） |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”。有数据要求的填写实测数据。

5、年保养项目内容与要求

| 序号 | 内容与要求 |  |  |  | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯全面清洁 |  |  |  |  |
| 2 | 机房照明设备齐全，有足够照度 |  |  |  |  |
| 3 | 电机在运行时应平稳，无振动 |  |  |  |  |
| 4 | 直流电机换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 5 | 直流电机碳刷及刷架工作正常 |  |  |  |  |
| 6 | 测速发电机皮带工作正常，无裂纹 |  |  |  |  |
| 7 | 电动机与曳引机连轴器螺栓无松动 |  |  |  |  |
| 8 | 曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动 |  |  |  |  |
| 9 | 曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻 |  |  |  |  |
| 10 | 导向轮轴承无异常 |  |  |  |  |
| 11 | 上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 12 | 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠 |  |  |  |  |
| 13 | 更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书） |  |  |  |  |
| 14 | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ |  |  |  |  |
| 15 | 制动器铁芯清理 |  |  |  |  |
| 16 | 制动器动作应可靠，保持有足够的制动力 |  |  |  |  |
| 17 | 制动器各销轴部位应润滑灵活 |  |  |  |  |
| 18 | 制动衬磨损不应大于原厚度1/3 |  |  |  |  |
| 19 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦 |  |  |  |  |
| 20 | 限速器销轴部位润滑转动灵活 |  |  |  |  |
| 21 | 限速器轮槽清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 22 | 限速绳清洁无油腻 |  |  |  |  |
| 23 | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力 |  |  |  |  |
| 24 | 控制柜内各元器件应整洁 |  |  |  |  |
| 25 | 控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固 |  |  |  |  |
| 26 | 控制柜接线整齐，线号齐全清晰 |  |  |  |  |
| 27 | 动力电路绝缘性能测试 |  |  |  |  |
| 28 | 其他电路绝缘性能测试 |  |  |  |  |
| 29 | 接地电阻性能测试 |  |  |  |  |
| 30 | 位置脉冲发生器工作证常 |  |  |  |  |
| 31 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |  |  |  |
| 32 | 警铃、通讯系统应可靠有效 |  |  |  |  |
| 33 | 轿厢照明应齐全，风扇工作应正常 |  |  |  |  |
| 34 | 轿厢内应急照明应能正常工作 |  |  |  |  |
| 35 | 轿厢内按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 36 | 轿厢内显示应正确 |  |  |  |  |
| 37 | 候梯厅按钮应齐全有效 |  |  |  |  |
| 38 | 候梯厅显示应齐全正确 |  |  |  |  |
| 39 | 厅外消防开关正常、有效 |  |  |  |  |
| 40 | 平层精度应达到标准要求 |  |  |  |  |
| 41 | 厅轿门润滑良好 |  |  |  |  |
| 42 | 厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化 |  |  |  |  |
| 43 | 轿门开关门终端位置开关工作正常 |  |  |  |  |
| 44 | 开门机构清洁、润滑 |  |  |  |  |
| 45 | 直流门机碳刷及换向器工作正常 |  |  |  |  |
| 46 | 自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确 |  |  |  |  |
| 47 | 自动门防夹保护装置功能正常 |  |  |  |  |
| 48 | 厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位 |  |  |  |  |
| 49 | 门锁触点应清洁，接触良好 |  |  |  |  |
| 50 | 厅门锁紧元件啮合长度不小于7mm |  |  |  |  |
| 51 | 轿顶应清洁，检修功能正常 |  |  |  |  |
| 52 | 导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |  |  |  |  |
| 53 | 靴衬、滚轮无变形、脱落 |  |  |  |  |
| 54 | 曳引绳磨损、断丝未超标。无油腻 |  |  |  |  |
| 55 | 限速绳磨损、断丝未超标。无油腻 |  |  |  |  |
| 56 | 补偿绳磨损、断丝未超标。无油腻 |  |  |  |  |
| 57 | 曳引绳张力均匀 |  |  |  |  |
| 58 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |  |  |  |  |
| 59 | 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动 |  |  |  |  |
| 60 | 随行电缆检查，应无损伤 |  |  |  |  |
| 61 | 上下限位、极限检查 |  |  |  |  |
| 62 | 导轨支架固定无松动 |  |  |  |  |
| 63 | 安全钳传动机构应灵活 |  |  |  |  |
| 64 | 安全钳钳座固定无松动 |  |  |  |  |
| 65 | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 |  |  |  |  |
| 66 | 检修速度下行安全钳功能试验 |  |  |  |  |
| 67 | 缓冲器固定无松动 |  |  |  |  |
| 68 | 耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |  |  |
| 69 | 缓冲器复位性能试验 |  |  |  |  |
| 70 | 对重距缓冲器距离 |  |  |  |  |
| 71 | 轿厢称量装置有效、准确 |  |  |  |  |
| 72 | 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效 |  |  |  |  |
| 73 | 井道、底坑照明齐全 |  |  |  |  |
| 74 | 缓冲器复位性能试验 |  |  |  |  |
| 维护保养人员（签字） |  |  | 保养日期 |  |  |
| 使用单位电梯安全 管理人员确认（签字） |  |  | 日 期 |  |  |

经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”。有数据要求的填写实测数据。

第三章：  合同条款

采购人：     中央财经大学        （以下简称甲方）

项目地址：中央财经大学学院南路校区

项目联系人：

联系方式：

成交人：                    （以下简称乙方）

项目联系人：

联系方式：     （座机）

（手机）

（邮箱）

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下友好协商后，就甲方将电梯日常维护保养、电梯管理交由乙方事宜达成协议。为明确甲、乙双方电梯维护、管理工作中的责任、权利和义务，签订本合同。

第一条  日常维护保养及维修的电梯

甲、乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和紧急抢修服务，本合同为包干合同，所有维修及保养费用所发生的费用均由乙方承担（含电梯年检费）。

第二条  日常维护保养内容及服务要求

乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

第四条  日常维护保养期限及电梯维护保养数量清单

本项目中财大厦服务期为104天；学院南路校区服务期限为壹年。具体服务期如下：

学院南路中财大厦服务期：2025年7月20日-2025年10月31日

学院南路校区服务期：2024年11月1日-2025年10月31日；具体维保清单如下：

| 1、学院南路中财大厦电梯维护保养清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |  | 维保地点 |
| L1 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L2 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L3 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| L4 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |
| 共计4部电梯维护保养，期限均为104天：2025年7月20日至2025年10月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 2、学院南路校区电梯维护保养清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 维保地点 |  |
| 1 | 食堂1# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂东侧 |  |
| 2 | 食堂2# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂西侧 |  |
| 3 | 东塔楼1# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 东塔楼西侧 |  |
| 4 | 西塔楼2# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 西塔楼南侧 |  |
| 5 | 学六楼 1-1 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |
| 6 | 学六楼 1-2 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |
| 7 | 学六楼 1-3 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |
| 8 | 学六楼 1-4 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |
| 9 | 学六楼 1-5 （人防） | 希望 | 希望 | 1 | 学六地下室 |  |
| 10 | 学三楼L5 | 优利维特 | 优利维特/ULTZ200-V | 1 | 学三女生宿舍走廊中间 |  |
| 11 | 学术会堂T1# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（西侧） |  |
| 12 | 学术会堂T2# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（东侧） |  |
| 13 | 学术会堂T3# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（西侧） |  |
| 14 | 学术会堂T4# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（东侧） |  |
| 15 | 食堂1# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |
| 16 | 食堂2# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |
| 17 | 食堂3# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下右 |  |
| 18 | 食堂4# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下左 |  |
| 19 | 食堂5# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上右 |  |
| 20 | 食堂6# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上左 |  |
| 21 | 行政楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 行政楼 |  |
| 22 | 实验楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 实验楼 |  |
| 23 | 东塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 东塔楼东侧 |  |
| 24 | 西塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 西塔楼北侧 |  |
| 25 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼北梯 |  |
| 26 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼南梯 |  |
| 共计26部电梯维保期限均为12个月：2024年11月1日至2025年10月31日 |  |  |  |  |  |  |

第五条  日常维护保养费及服务要求

（一）服务要求

（1）维保服务方式为全包，乙方承诺除轿厢装饰以外的全部零部件免费更换，且零部件须为电梯原厂配件。其中    /    品牌配件因    /    客观原因无法提供原厂配件的，乙方承诺更换配件符合电梯安全运行标准，并由此产生的问题由乙方承担（自然灾害、建筑物漏水等事故造成的维修成本，由甲方承担）；

（2）电梯施行一梯一档管理，严格按照北京市日常维护保养记录执行维保工作。需每月执行至少两次专业的维修保养服务（包括检查、调整、修理、润滑和加油）等，并做相应维保和巡检记录，以确保电梯的正常、安全运行。

（3）维保期间必须保持所有设备、设施的完整、完好性，更换零部件以不降低电梯的正常功能发挥为原则，其中考虑到食堂电梯的特殊性，为保证食堂电梯的正常运转，甲方须进行定期清洗，清洗时间可根据食堂电梯的使用情况而定。

（4）重要场合的保驾护航服务：即新生入学、毕业生离校或学校大型活动期间，乙方须免费提供专业技术人员提供相关服务。

（5）由乙方负责承担电梯年检申报及办理年检报告的工作并承担相应年检费，因维护保养原因导致电梯年检不合格的，由乙方承担电梯恢复及附件费用直至合格为止。

（6）乙方需为每部电梯购买责任保险，并且承担相应费用。

（7）乙方需配备专职的电梯维修人员负责电梯的日常维保、安全管理服务。未经甲方书面许可，乙方不得允许第三方人员从事电梯的维护保养工作。

（8）要求乙方提供驻场工程师1名，需为持相应作业项目的《特种设备作业人员证》的作业人员。常驻校区为学院南路校区，学校提供住宿，三餐自理。乙方如无特殊情况，不得频繁更换驻场工程师，如需更换的，需提前5个工作日书面报告甲方。

（9）项目负责人需具备5年以上行业内的从业经验，并提供《中华人民共和国特种设备作业人员证》，证件内作业项目代号有电梯安装和修理内容，证件内标注的考试合格日期要在本次招标算起5年以上，并在有效期内的证件），了解熟知各种电梯的性能。

（10）乙方须按电梯日常维护保养规则的要求，实施维护保养服务，修理电梯需不少于2人（具有三年以上电梯维修保养经验）持证人员作业，否则由此产生的一切责任和损失由乙方承担。

（11）维修保养人员的姓名、联系方式以及其有效的特种设备作业人员的资格证书复印件一并制作维保人员公示牌粘贴至电梯轿厢内（须加盖单位印章）。

（12）乙方在电梯维护过程中发现故障或异常情况，应当立即采取安全措施，并立刻通知甲方并提出处理的相关建议，与此同时必须保证电梯的安全运行。

（13）乙方建立电梯安全运行的管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠，并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、轿厢、照明充分。

（14）乙方需提供半年度的电梯维保服务报告，对半年度维保服务周期内的电梯运行状况、维保情况做详细汇总，并就电梯的大中修或更新改造提出可行的建方案。

（15）国家有关电梯安全标准的法律、规定发生变化时，乙方需在变化发生后的15日内书面通知甲方，经甲方同意后，为甲方进行电梯的调整和调试工作，因此产生的费用由甲方另行承担。

（16）经政府相关部门的事故认定，因乙方维护保养原因导致的人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担由此产生的所有经济损失和人身伤害赔偿。

（17）乙方需保证维保设备运转率达到或高于99%，若维保设备在1个维保年度内低于此运转率，乙方将按每降低1%免收维保服务费人民币200元（大写：贰佰元整），但免收金额最高不超过该台设备年维保服务费总额的10%。

设备运转率=（365天×24小时–停梯时间×100%）/(365天×24小时停梯时间仅包括例行保养时间及由于乙方维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非供方原因导致和经甲方同意的设备工程的设备停用时间。

（18）维保期间必须严格遵守甲方和现场管理方所有管理规章制度（包含财务付款制度）。

第六条  结算方式

1、本项目合同总金额为           元（大写：       ）

合同付款按照维保服务期对应分项金额计算，如下表所示：

| 电梯类别 | 分项服务期 | 分项价格（元） | 支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院南路中财大厦4部电梯 | 2025年7月20日至2025年10月31日 | 以乙方分项报价为准 | 电梯服务期结束1个月后，甲方支付对应金额的50%；服务期结束6个月后，甲方支付对应金额的50%。 |
| 学院南路校区26部电梯 | 2024年11月1日至2025年10月31日 | 以乙方分项报价为准 | 电梯服务期过半，则甲方支付对应金额的30%；服务期结束1个月后，甲方支付对应金额的20%；服务期结束6个月后，甲方支付对应金额的50%。 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |

1、学院南路中财大厦4部电梯服务期结束1个月后，甲方支付对应金额的50%；服务期结束6个月后，甲方支付对应金额的50%；学院南路校区26部电梯电梯服务期过半，则甲方支付对应金额的30%；服务期结束1个月后，甲方支付对应金额的20%；分项服务期结束6个月后，甲方支付对应金额的50%。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的国家正规增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款，且不承担任何责任。

3、各分项的尾款支付标准为，项目结束后，所服务区域内的所有电梯设备运行正常，设备状况良好，可顺利移交至下年度新的维保方，并提供书面交接文件后，甲方无息支付合同尾款。

4、乙方承担合同期内电梯报检工作及年检所发生的费用。

5、上述费用为本合同全部费用，除双方另有书面约定外，甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

第七条  日常维护保养方式：    □清包     □半包    □大包  ■全包 。

全包范围：实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：合同有效期内乙方负责更换所有电梯零部件、备品备件及易损件，其中还应包括但不限于曳引机、曳引钢丝绳、轿厢装饰、自动扶梯和自动人行道的扶手带和电机。

第八条  乙方抢修服务热线电话：            。

乙方需承诺提供365天全日24小时紧急修理服务。接到甲方的电梯故障或不正常运行现象的通知后，乙方需承诺10分钟内到达现场进行故障处理，并能提供有效、连续的服务直至故障或不正常运行现象的排除。

若故障有乘客困于设备内，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在10分钟内到达现场处理故障

更换零部件需确保原厂配件，确因客观原因无法提供原厂配件的、乙方需承诺更换配件符合电梯安全运行标准，并由此产生的问题由乙方承担；更换下来的零部件所有权归甲方所有，应由甲方保管或由甲方决定留存，乙方放置在甲方指定地点，或者乙方根据甲方要求进行回收销毁，以保证废、旧专用部件不流入市场。

第九条 驻场：乙方（√是   □否）提供驻场作业服务。

要求乙方提供驻场工程师1名，需为持相应作业项目的《特种设备作业人员证》的作业人员。常驻校区为学院南路校区，服务对象为两校区同时服务，学校提供住宿，三餐自理。乙方如无特殊情况，不得频繁更换驻场工程师，如需更换的，需提前5个工作日书面报告甲方。

第十条  甲方权利、义务

（一）权利：

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，并提出问题或建议。

2.有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务：

1.应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障 及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）北京市特种设备登记卡；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告。

2.配备电梯专职安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认。

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

3.应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

4.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

5.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

6.应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利：

1.有权要求甲方提供维护保养所需工作环境及相关的材料。

2.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务：

1.应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2.接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 10 分钟内抵达现场。

3.现场作业人员不得少于两人，应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4.作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5.向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6.对所维护保养的电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7.建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8.应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9.应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10.不得以任何形式分包、转包。

11.乙方须委派专门的电梯管理人员管理电梯，且委派的电梯管理人员应持有特种设备安全监督管理部门认可的特种设备安全管理人员资格证。

12.负责向特种设备安全监督管理部门申报做好电梯年检工作，保证电梯年检合格。如年检不合格，承担电梯复检的费用，直到年检合格。

13.维保期间，如电梯出现故障，同一事故甲方通知乙方三次均未来现场处理故障，则可以终止合同。

14.维保期间，维保中的全部扶梯开起方向应听从甲方安排，如开起方向长期定向开起，损坏的零部件更换时的费用全部由乙方承担。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照   /   标准支付违约金。

（四）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

（五）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维修、保养的依据。

每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

服务期内，甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需要对电梯设备进行改造时，双方应在另行签订《产品改装合同》后实施。

保养中产生的各类废弃物，由乙方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

因电梯设备属于特种设备，更换下来的零部件所有权归甲方所有，应由甲方保管或由甲方决定留存，乙方放置在甲方指定地点，或者乙方根据甲方要求进行回收销毁，以保证废、旧专用部件不流入市场。

合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，或者要求提供本合同约定以外的服务时，双方应在“另行约定事项”中约定，经双方签字、盖章后生效。

第十六条  附则

本合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即日起生效，生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式  捌  份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。

以下无正文。

甲方：中央财经大学                乙方：

签字：                            法人代表签字：

地址：北京市海淀区学院南路39号   统一社会信用代码：

许可证号码：

地址：

年    月    日                           年    月   日

注：

- （1）本合同条款内容若和比选文件第二章“采购需求”中相关规定不一致，以第二章“采购需求”中的相关规定为准。

- （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第四章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	 应答文件语言及应答文件中计量单位的使用。

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.  报价

2.1	  所有应答均以人民币报价，不接受其他货币的报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

2.2	  供应商应在分项报价表（附件2）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3  分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

2.4	  供应商所报的各分项价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为无效响应。

2.5	  供应商的每个包号只能有一个方案和报价，否则其该包将被视为无效响应。

二、比选保证金

3.1	供应商应提供人民币8000元的比选保证金，并作为其应答文件的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

3.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在递交比选应答文件截止期后撤销其应答文件的；

（2）供应商在应答文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

3.3比选保证金可采用下列形式之一：

支票（京津地区）、电汇（或网银）、银行汇票；

比选保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行，账  号：0200 0062 1920 0492 968。

3.4未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的应答将被视为无效响应。

3.5	成交供应商的比选保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的比选保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费。

3.6	采购代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

4.1	供应商应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

4.2 比选时，供应商应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本“副本”字样。

4.3 为方便核查比选保证金，供应商应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明“比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，并加盖公章）。

4.4 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在 （递交应答文件日期、时间 ） 之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。

4.5 所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其应答被宣布为“迟到”应答时，能原封退回。

4.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、比选及评审

1、评委组成：

代理机构组织相关专业的专家组成评审委员会。评审委员会负责对参加比选的各供应商进行比选及评审。

2、评审内容：

（1）应答文件的初审，分为资格性检查和符合性检查，对关键条款，例如关于比选保证金、资格条件等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。评审委员会决定应答文件是否实质性响应只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询信息、是否为供应商信息除外）。

（2）资格性检查是指依据比选文件的规定，由采购人或代理机构对应答文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指评审委员会依据比选文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、评审说明：

如发现下列情况之一的，其应答为无效应答，不能通过初审：

（1）未按比选文件规定提交比选保证金的；

（2）应答文件未密封或未按照比选文件规定要求签字、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次应答文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

（4）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

4、评审标准：

评审委员会对供应商的应答文件是否满足比选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足比选文件要求的供应商将取得本项目的成交资格。

5、评审程序和办法：

（1）评审委员会所有成员按包集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评审委员会有权根据比选文件和谈判情况对合同条款、技术需求等内容进行实质性变动后要求供应商进行应答。

（2）根据各包供应商的数量、一次报价情况及供应商的应答文件响应情况，由评审委员会现场决定报价次数及最终报价的时间。在提交最终报价之前，供应商可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该供应商的报价保证金应予以退还。在提交最终报价的截止时间后，没有提交最终报价的，按照首次报价的价格计算。

（3）谈判及提交最终报价后评审委员会根据确定的各包评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

（4）评审委员会在评审时，可以要求各包供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正应答文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

（5）采用综合评分法：是指各包应答文件满足比选文件中全部实质性要求的前提下，评审委员会根据下表中规定的各项因素对各应答文件进行评审，三家以上供应商以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商，则按各包评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【评审委员会所有成员按包对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

具体如下：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |
| 相关业绩 （10分） | 提供供应商近3年（2021年09月01日起至递交响应文件截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同的业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 |
| 二、技术部分（80分） |  |
| 项目需求 响应程度 （30分） | 除实质性响应要求外，对比选文件项目需求的响应程度,完全满足得30分，每有一项负偏离扣1分；扣完为止，最多得30分，最少得0分。 注：供应商须对本比选文件项目需求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，不满足上述要求的视为该条项目需求不满足。 |
| 项目需求 与理解 （5分） | 供应商对本项目功能需求、性能要求和实施具体要求等内容：业务需求理解到位及综合分析程度深入准确的，得5分；业务需求理解及综合分析程度基本符合、准确的，得3分；业务需求理解及综合分析程度有偏差、不准确的，得1分。未体现本项内容得0分。 |
| 服务方案 （20分） | 1.电梯维护保养方案（10分）： 包括但不限于：维保工作内容、质量技术要求、维保管理制度等方面，完善合理、保障有力、可行性强的得10分； 内容不够详尽合理，可行性一般，得7分； 内容有较大欠缺，缺乏可行性，得3分。 未提供本项内容得0分。 2.维保计划安排及保证措施（5分） 维保计划合理、科学可行，服务保证体系完备，得5分； 进度计划粗略，保证措施及可行性一般，得3分； 进度计划和保证措施内容上有较大欠缺，缺乏可行性，得1分； 缺乏本项内容得0分。 3.应对特殊、紧急情况处理预案（5分）： 沟通交流能力强、到场时间及时，解决能力强得5分； 沟通能力一般、到场时间较为及时得3分； 沟通能力差，到场时间慢得1分； 未提供得0分。 |
| 服务承诺 （5分） | 服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，优于招标文件服务要求得5分； 服务承诺书内容全面，服务质量保证措施完善，满足招标文件要求得3分； 服务承诺书内容欠缺，不能满足招标文件要求得1分； 未提供服务承诺得0分。 |
| 培训措施、技术支持 （5分） | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案，得5分； 培训方案内容较全面、措施可行，具有可行的技术支持方案，一般得3分； 方案内容、措施及可行性技术方案差的得1分； 未提供得0分。 |
| 设备、机具配备（5分） | 针对本项目配置的设备、机具、材料备件先进、专业、适用、充足、使用情况良好得5分； 配置的设备、机具、材料的先进性、专业齐全、数量及使用情况基本满足项目要求，得3分； 配置的设备、机具、材料老旧，专业及数量不能满足本项目需求得1分； 未提供设备、机具配备得0分。 |
| 人员配备方案（10分） | 在满足比选文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分； 项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较 丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7分； 项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得3分； 项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分； 未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 |
| 三、价 格（10分） |  |
| 价格 （10分） | 以符合比选文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的评审价得分=（基准价/该供应商的评审价）×10%×100。 |

注：

1. 评审价：本项目各包报价不得超出分包预算，否则视为无效响应。

2. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。

3. 北京明德致信咨询有限公司和中央财经大学在认为必要的情况下，有权要求供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的应答文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其应答资格。

4. 评审委员会应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。评审委员会成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 如有资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，以及采购单位发现评审委员会未按照比选文件的规定进行评审的，可以组织重新开展采购活动。

二、通知与确认

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成每包交供应商，成交供应商与采购人签订服务合同。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由比选小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按推荐顺序与排名第二的成交候选供应商签订合同，如第二名成交候选供应商拒绝签订采购合同，采购人可以按推荐顺序与排名第三的成交候选供应商签订合同，以此类推；采购人也可重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第五章 应答文件的组成

一、供应商需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1．报价一览表（附件1）

2.分项报价表（附件2）

3.技术偏离表

4.商务偏离表

5.供应商情况表（附件3）

6．法人代表授权书（附件4）

7．资格文件（附件5）

--7.1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

--7.2 纳税证明

--7.3 供应商的资格声明（格式）

--7.4 供应商的财务状况报告

--7.5 社会保障资金缴纳记录

--7.6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

--7.7 成交服务费承诺书（格式）

--7.8 比选文件要求的其他证明文件

8．业绩证明文件（附件6）

9．其它（附件7）

附件1 报价一览表

采购编号：

项目名称：　                                    单位：人民币元

| 包号 | 名称 | 比选报价（元） | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注：（1）此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

（2）本项目报价不得超出各包预算金额，否则视为无效响应。

附件2 分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 1、学院南路中财大厦电梯维护保养清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |  | 维保地点 | 分项单价（元/天） | 分项总价 （元/104天） | 备注 |
| L1 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |  |  |  |
| L2 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |  |  |  |
| L3 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |  |  |  |
| L4 | 乘客电梯 | 广州日立 | NPH-1000-CO105 | 1 |  | 中财大厦 |  |  |  |
| 学院南路中财大厦电梯维护保养合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价（2025年7月20日至2025年10月31日）： 人民币/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、学院南路校区电梯维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 维保地点 |  | 分项单价（元/天） | 分项总价 （元/365天） | 备注 |
| 1 | 食堂1# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂东侧 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂2# | 科达 | 科达/TKY-800/1.0-JXW | 1 | 食堂西侧 |  |  |  |  |
| 3 | 东塔楼1# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 东塔楼西侧 |  |  |  |  |
| 4 | 西塔楼2# | 日立电梯 | 日立电梯/HGP | 1 | 西塔楼南侧 |  |  |  |  |
| 5 | 学六楼 1-1 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |  |  |  |
| 6 | 学六楼 1-2 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六西侧 |  |  |  |  |
| 7 | 学六楼 1-3 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |  |  |  |
| 8 | 学六楼 1-4 | 广州日立 | 广州日立/NPH | 1 | 学六东侧 |  |  |  |  |
| 9 | 学六楼 1-5 （人防） | 希望 | 希望 | 1 | 学六地下室 |  |  |  |  |
| 10 | 学三楼L5 | 优利维特 | 优利维特/ULTZ200-V | 1 | 学三女生宿舍走廊中间 |  |  |  |  |
| 11 | 学术会堂T1# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（西侧） |  |  |  |  |
| 12 | 学术会堂T2# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂北楼（东侧） |  |  |  |  |
| 13 | 学术会堂T3# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（西侧） |  |  |  |  |
| 14 | 学术会堂T4# | 通力 | 通力/3000S | 1 | 学术会堂南楼（东侧） |  |  |  |  |
| 15 | 食堂1# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |  |  |  |
| 16 | 食堂2# | 沈阳远大 | 沈阳远大/CHOI-II | 1 | 食堂后厨北 |  |  |  |  |
| 17 | 食堂3# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下右 |  |  |  |  |
| 18 | 食堂4# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：下左 |  |  |  |  |
| 19 | 食堂5# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上右 |  |  |  |  |
| 20 | 食堂6# | 沈阳远大 | 沈阳远大/BLT-ES | 1 | 食堂扶梯：上左 |  |  |  |  |
| 21 | 行政楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 行政楼 |  |  |  |  |
| 22 | 实验楼 | 奥的斯机电 | 奥的斯机电/GEN2-MR | 1 | 实验楼 |  |  |  |  |
| 23 | 东塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 东塔楼东侧 |  |  |  |  |
| 24 | 西塔楼 | 博林特 | 博林特/CHOI-II | 1 | 西塔楼北侧 |  |  |  |  |
| 25 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼北梯 |  |  |  |  |
| 26 | 主教楼 | 蒂森 | 蒂森/MC2 | 1 | 主教楼南梯 |  |  |  |  |
| 学院南路校区电梯维护保养合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价（12个月）： 人民币/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。供应商响应单价不得超过各分项最高限价（详见比选文件第二章采购需求一览表），否则视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，包含但不限于完成比选文件各包要求的相关服务所需要的全部费用，可另页描述。

附件3  技术规格偏离表

供应商名称：_______________项目编号：_____________ 包号：____________

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 （含证明材料对应页码，如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章): __________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与响应文件的技术证明文件不一致的，以技术证明文件为准。

附件4  商务条款偏离表

供应商名称：               （公章） 项目编号：______________________

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |

注：

1. 对商务条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

附件5  比选供应商情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6 法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件7 比选需提供的资格文件

7.1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7.2 纳税证明

7.3 供应商的资格声明（格式）

7.4 供应商的财务状况报告

7.5 社会保障资金缴纳记录

7.6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7.7 成交服务费承诺书（格式）

7.8 比选文件要求的其他证明文件

7.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位应答提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构应答提供执业许可证、自然人应答提供身份证）复印件并加盖公章（须按国家有关规定年检合格）】

7.2   纳税证明

【提供递交应答文件日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。】

7.3 供应商的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

7.4供应商的财务状况报告

说明：

1、供应商在应答文件中，应提供本单位2022或2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供审计报告，则需提供在递交应答文件日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评审委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

7.5社会保障资金缴纳记录

【递交应答文件日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。】

7.6近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

7.7 成交服务费承诺书（格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目比选活动中若获成交（比选项目编号：      ），我们保证在领取成交通知书时按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京明德致信咨询有限公司支付成交服务费。

开户名全称：北京明德致信咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐   号：0200 0062 1920 0492 968

我公司承诺本项目所涉及的招标代理服务费按固定额人民币8000元计取，由成交供应商支付。

特此承诺！

承诺方名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方法定代表人或其授权代表签字：						（承诺方盖章）

承诺日期：

7.8 比选文件要求的其他证明文件

附件8：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的供应商请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

供应商应按评审办法的要求提供成功案例业绩（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 内容 | 采购方联系人及电话 | 供应商负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9 其它

（1）其它承诺与声明

（2）其它证明文件：